## ماكينات كهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | ماكينات كهربائية |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- تكييف الهواء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Le champ magnétique
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Le champ magnétique
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Description des machines à courant continu
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Description des machines à courant continu
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Moteur à courant continu
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Moteur à courant continu
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Principe des machines à courant alternatif
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Principe des machines à courant alternatif
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Moteurs synchrones et alternateurs
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Moteurs synchrones et alternateurs
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Moteurs synchrones et alternateurs
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Moteurs synchrones et alternateurs
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone triphase
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone triphase
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone triphase
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone triphase
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone triphase
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone triphase
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Moteur asynchrone monophase
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Moteur asynchrone monophase

## كهرباء عامة
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | كهرباء عامة |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- تكييف الهواء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Notions fondamentales concernant le courant alternatif
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Notions fondamentales concernant le courant alternatif
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Les inductances
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Les inductances
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Les condensateurs
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Les condensateurs
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Circuit résistif en alternatif
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Circuit résistif en alternatif
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Influence de l'inductance en courant alternatif
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Influence de l'inductance en courant alternatif
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Influence de la capacité en courant alternatif
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Influence de la capacité en courant alternatif
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Eléments R, L, C associés en série
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Eléments R, L, C associés en série
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Eléments R, L, C associés en série
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Eléments R, L, C associés en série
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Systèmes triphasés équilibrés montés en étoile
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Systèmes triphasés équilibrés montés en étoile
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Systèmes triphasés équilibrés montés en étoile
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Systèmes triphasés équilibrés montés en étoile

## أ.ت. تمديدات كهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | أ.ت. تمديدات كهربائية |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- تكييف الهواء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | LA SECURITE DANS LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | LA CAISSE A OUTILS
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | CONDUCTEURS ET CABLES B.T
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | CONDUCTEURS ET CABLES B.T
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | CONDUCTEURS ET CABLES B.T
الأسبوع السادس |  |  |  |  | EPISSURE ET SOUDAGE DES CABLES
الأسبوع السابع |  |  |  |  | EPISSURE ET SOUDAGE DES CABLES
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | EPISSURE ET SOUDAGE DES CABLES
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | LES CONDUITS SOUPLES
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | LES CONDUITS SOUPLES
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | LES CONDUITS SOUPLES
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | LES CONDUITS PLASTIQUES RIGIDE
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | LES CONDUITS PLASTIQUES RIGIDE
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | LES CONDUITS RIGIDES EN ACIER
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | LES CONDUITS RIGIDES EN ACIER
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Principe fondamental du transformateur
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Principe fondamental du transformateur
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | LA LIGNE DU NEUTRE
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | INSTALLATION D'UNE PRISE DE TERRE
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | INSTALLATION D'UNE PRISE DE TERRE