## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثالثة
المادة: | أجهزة التبريد تطبيقي
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ Équipements et appareils utilisés dans la maintenance des appareils de réfrigération
2 |  | ‒ Dysfonctionnements et entretien des réfrigérateurs domestiques fermés
3 |  | ‒installations pour réfrigérateurs et congélateurs domestiques + entretien
4 |  | ‒installer le circuit au D-Frost et mettez-le en marche
5 |  | ‒ Maintenance et nettoyage internes et externes des appareils
6 |  | ‒ Préparation au démontage d'un dispositif de refroidissement - Exécution de l'opération
7 |  | ‒Circuit électrique d'un climatiseur de fenêtre - explication - branchement
8 |  | ‒ Le processus de chargement du réfrigérant dans un climatiseur de fenêtre - mise en œuvre - fonctionnement
9 |  | ‒ Entretien d'un climatiseur domestique portable - méthodes d'entretien - protection et sécurité
10 |  | ‒ Recharge et charge d'un climatiseur de fenêtre + branchements électriques
11 |  | ‒ Climatiseur à circuit inversé - Comment inverser le circuit entre l'hiver et l'été
12 |  | ‒ Maintenance d'un climatiseur split - nettoyage - isolation - câblage électrique
13 |  | ‒ Préparation au démontage d'un climatiseur split - application - méthodes de sécurité
14 |  | ‒ Recharge et charge d'un climatiseur split - application
15 |  | ‒Entretien des chambres froides, des dispositifs de contrôle de la température, de la pression et de l'humidité
16 |  | ‒Système d'énergie solaire à fluide unique
17 |  | ‒ Dysfonctionnements dans les chambres froides - causes - traitement - méthodes de maintenance
18 |  | ‒ CLIMATISEUR D'AUTOMOBILE ( cycle mechanique). Protection (basse pression et haute pression)
19 |  | ‒ Chambres froide avec condenseur à eau
20 |  | ‒ Système de dégivrage et son effet sur l'efficacité du refroidissement