## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثالثة
المادة: | أجهزة التدفئة تطبيقي
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ Explication de l'échangeur de chaleur tube à tube
2 |  | ‒ Comment faire passer l'eau en parallèle ou en sens inverse
3 |  | ‒Mesures de chaleur et détermination de l'échange thermique
4 |  | ‒Chauffage individuel par courant électrique
5 |  | ‒ Chauffage individuel par pompe à chaleur
6 |  | ‒ Chauffage central par radiateurs en fer
7 |  | ‒Chauffage central par radiateurs en aluminium
8 |  | ‒ Chauffage central par radiateurs en fonte
9 |  | ‒ Chauffage central par convecteur
10 |  | ‒ Dysfonctionnements et entretien des appareils de chauffage avec un convecteur
11 |  | ‒ Chauffage central par aérotherme mural
12 |  | ‒ Démontage et installation d'un chauffe-eau de réseau comprenant une pompe et un débitmètre
13 |  | ‒ Comment calculer les économies d'électricité et d'eau chaude
14 |  | ‒ Système d'énergie solaire par circulation naturelle
15 |  | ‒Système d'énergie solaire par cyclage automatique
16 |  | ‒Système d'énergie solaire à fluide unique
17 |  | ‒ Le système d'énergie solaire est alimenté par deux types de fluides
18 |  | ‒ Comment faire fonctionner une pompe de circulation avec un débit différent
19 |  | ‒ Faire fonctionner des systèmes avec différents systèmes de stockage
20 |  | ‒Détecter et corriger les anomalies de fonctionnement des différents systèmes