## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثالثة
المادة: | التحكم والأتمتة تطبيقي
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ TEST ET CALIBRAGE D’UN THERMOSTAT
2 |  | ‒ MISE EN OEUVRE D’UN THERMOSTAT ELECTRONIQUE
3 |  | ‒ installations de plusieres thermostats
4 |  | ‒TEST ET AJUSTAGE D’UN HUMIDISTAT
5 |  | ‒ VERIFICATION DE LA PROTECTION D’UN COMPRESSEUR
6 |  | ‒ Vérifier et identifier les enroulements de compresseur fermé
7 |  | ‒ MISE EN OEUVRE D’UNE MINUTERIE
8 |  | ‒ Test et calibrage des pressostat LP + HP
9 |  | ‒ CONTROLE DE L’OPERATION DES REGISTRES
10 |  | ‒ OPERATION D’UN SYSTEME HYDRAULIQUE
11 |  | ‒ OPERATION D’UN SYSTEME HYDRAULIQUE
12 |  | ‒ ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES VANNES DE CONTROLE DE DEBIT
13 |  | ‒ ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES VANNES DE CONTROLE DE PRESSION
14 |  | ‒ MESURE DE LA VITESSE DE L’AIR
15 |  | ‒EQUILIBRAGE D’UN SYSTEME DE CONDITIONNEMENT D’AIR
16 |  | ‒DEPANNAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES D’UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
17 |  | ‒DEPANNAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES D’UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
18 |  | ‒ DEPANNAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES D’UN SYSTEME DE CONDITIONNEMENT D"AIR
19 |  | ‒ installation de circuit éléctrique d'un brûleur à mazout
20 |  | ‒DEPANNAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES D’UN BRULEUR A MAZOUT