## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثالثة
المادة: | أنظمة التدفئة
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒ facteurs atmosphérique avec notion de confort
2 |  | ‒ production du chaud schéma et fonction
3 |  |  | ‒ méthode d'echange de chaleur
‒La propagation de la chaleur à travers une paroi.
‒ méthode d'echange de chaleur
‒ La résistance thermique.
4 |  | ‒ le coefficient de transmission thermique.
‒ Coefficient de transmission de chaleur à travers une paroi homogène.
5 |  | ‒ Coefficient de transmission de chaleur à travers une paroi composée.
‒ Calcul des températures dans des différentes jonctions d'une paroi composée.
6 |  |  | ‒ BILAN THERMIQUE EN CHAUFFAGE
‒ Conditions extérieures et Conditions intérieures de base recommandées pour le confort
7 |  | ‒ Modes d'échange thermique.( Rayonnement,Conduction,Convection.)
8 |  | ‒ Calcul des déperditions de chaleur
9 |  | ‒ Infiltration et ventilation.
10 |  | ‒ MODES DE CHAUFFAGE. ( Critère de choix)
11 |  | ‒ Mode de distribution (A eau:Distribution directe (Radiateur et plancher chauffant)
12 |  | ‒ Modes de chauffage (Chauffage statique et Chauffage par air )
13 |  | ‒ Système à un tuyau: corps de chauffe en dérivation.
14 |  | ‒ Système à deux tuyaux: distribution en chandelle.
15 |  | ‒ Evacuation de l'air dans un circuit de chauffage
16 |  | ‒ CONCEPTION D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR EAU CHAUDE . (Calcul du bilan thermique hivers.
17 |  | ‒ Dimensionnement des radiateurs.
18 |  | ‒ Circuit hydraulique(Tuyauterie,Détermination des diamètres de la tuyauterie,Robinetterie.
19 |  | ‒ Dimensionnement de la pompe.
20 |  | ‒ Chaudière.