## Sheet1
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
---------------------
الشهادة: | البكلوريا الفية
الاختصاص: | تكييف الهواء
السنة: | الثالثة
المادة: | التحكم والأتمتة
الاسبوع |  | المحتوى
1 |  | ‒contrôle automatique - but - régulation
2 |  | ‒ système de contrôle hydraulique et pneumatique+ schémà
3 |  | ‒ Diagrame bloc + schémà avec fonctionnement
4 |  | ‒Température : définition - échelle - application
‒ Mesure de température - thermomètre à mercure
5 |  | ‒ Thermomètre Minima-Maxima - schémà+ fonction
‒ Thermomètre a bilame - à thermocouple, Thermomètre électrique - schémà + fonction
6 |  | ‒ contrôleur de température thermostat à bulbe, Thermostat à bilame
‒ Thermostat électronique - variostat - schémà fonctionnement
7 |  | ‒ senseurs de température - schémà + fonction
8 |  | ‒pression de liquide - pression atmospherique, pression absolut et rélative
9 |  | ‒baromètre, Manomètre à air libre (schémà + fonction)
10 |  | ‒ Manomètre métallique - tube de bourdon - schémà
11 |  | ‒ contrôleur de pression HP + LP
12 |  | ‒ Humidité rélative - senseurs d'humidité schéma fonction
13 |  | ‒ Hygromètre à cheveux - schémà + fonction contrôleur d'humidité - schémà + fonction
14 |  | ‒ Débit de fluide - équation de continuté
15 |  | ‒ Tube de venturi - schémà - fonction - calcule Tube de pitôt - schémà - fonction - calcule
16 |  | ‒ Robinets - Détendeurs - types - schémà - fonction
17 |  | ‒ Registres - types - schemà - fonction
18 |  | ‒ REGULATION EN CHAUFFAGE ( Eléments régulateurs)
19 |  | ‒ Regulateur à pression de mazout ( à pression constante)
20 |  | ‒ types et fonctions des soupapes de sécurité