## ماكينات كهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | ماكينات كهربائية |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- كهرباء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Le champ magnétique
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Le champ magnétique
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Le circuit magnétique
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Le circuit magnétique
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Principe des machines à courant continu
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (generatrice)
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (generatrice)
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (generatrice)
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (generatrice)
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (generatrice)
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (moteur)
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (moteur)
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (moteur)
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Machines à excitation à courant continu (moteur)
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Démarrage et protection des moteurs à courant continu
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Le transformateur monophasé
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Le transformateur monophasé
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Le transformateur monophasé

## الرسم الكهربائي
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | الرسم الكهربائي |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- كهرباء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Installation électrique
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Schéma architectural
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Schéma développé et schémas des circuits assemblés
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Simple allumage
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Double allumage
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Double direction
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Double direction par tube fluorescente
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Contacteur simple avec lampes
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Commande d’un contacteur de deux endroits (avec lampes)
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Montage inverseur (EDL – générateur)
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Commande séquentiel temporisé de plusieurs contacteurs
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Moteur shunt: Couplages électriques
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Démarrage du moteur shunt par rhéostat
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Démarrage du moteur shunt deux sens de rotation
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Moteur série: couplages électriques
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Démarrage du moteur série par rhéostat
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Démarrage du moteur série deux sens de rotation
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Moteur compound: couplages électriques
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Démarrage du moteur compound par rhéostat
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Démarrage du moteur compound deux sens de rotation

## كهرباء عامة
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | كهرباء عامة |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- كهرباء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Le courant alternatif
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Le courant alternatif
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Le courant alternatif
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Les inductances
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Les inductances
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Les inductances
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Les condensateurs
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Les condensateurs
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Les condensateurs
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Circuit résistif en alternatif
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Circuit Inductif en alternatif
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Circuit Inductif en alternatif
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Circuit capacitif en alternatif
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Circuit capacitif en alternatif
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Circuit R, L, C
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Circuit R, L, C
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Circuit R, L, C
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Les systèmes triphasés
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Les systèmes triphasés
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Les systèmes triphasés

## أ.ت. تمديدات كهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | أ.ت. تمديدات كهربائية |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- كهرباء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Protections des équipements électriques
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Conduits (tube flexible)
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Canalisation apparente (tubes rigide PVC+cache câble)
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Montages (lampes en séries, lampes en parallèles)
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Double direction (va et vient) avec prise de courant
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Triple direction
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Montage inverseur pour sélectionner
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Montage sur le relai ordinaire
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Montage sur le relai temporisé
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Minuterie: Montage escalier
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Minuterie: Montage éclairage directe - éclairage temporise
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Montage avec télérupteur
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Montage triple direction avec télérupteur
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Disjoncteur: Tableau de distribution électrique domestique
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Disjoncteur: Tableau de distribution électrique industriels triphasé
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Montage contacteur simple marche par à coup
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Montage contacteur simple marche normal
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Montage contacteur marche normal et par à coup
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Commande des 2 contacteurs des 2 endroits différents
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Démarrage directe d’un moteur avec protection

## أ.ت. ماكينات كهربائية
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني
التوزيع السنوي للعام الدراسي 2020/2021
المادة: | أ.ت. ماكينات كهربائية |  | الصف: | سنة ثانية بكالوريا فنية- كهرباء
رقم الأسبوع |  |  | إسم الدرس
الأسبوع الأول |  |  |  |  | Effets des champs magnétiques
الأسبوع الثاني |  |  |  |  | Force électromagnétique
الأسبوع الثالث |  |  |  |  | Essai à vide d'une génératrice à courant continu à excitation séparée
الأسبوع الرابع |  |  |  |  | Essai à vide d'une génératrice à courant continu à excitation séparée
الأسبوع الخامس |  |  |  |  | Essai en charge d'une génératrice à courant continu à excitation séparée
الأسبوع السادس |  |  |  |  | Essai en charge d'une génératrice à courant continu à excitation shunt
الأسبوع السابع |  |  |  |  | Essais en charge d'une génératrice à courant continu à excitation compound
الأسبوع الثامن |  |  |  |  | Essai à vide d'un moteur à courant continu à excitation séparée
الأسبوع التاسع |  |  |  |  | Essai à vide d'un moteur à courant continu à excitation shunt
الأسبوع العاشر |  |  |  |  | Essai en charge d'un moteur à courant continu à excitation shunt
الأسبوع الحادي عشر |  |  |  |  | Essai en charge d'un moteur à courant continu à excitation shunt
الأسبوع الثاني عشر |  |  |  |  | Essai en charge moteur à courant continu à excitation série
الأسبوع الثالث عشر |  |  |  |  | Essai à vide d'un transformateur monophasé
الأسبوع الرابع عشر |  |  |  |  | Essai en court-circuit d'un transformateur monophasé
الأسبوع الخامس عشر |  |  |  |  | Essai en charge résistive d'un transformateur monophasé
الأسبوع السادس عشر |  |  |  |  | Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع السابع عشر |  |  |  |  | Bobinage d’un transformateur monophasé
الأسبوع الثامن عشر |  |  |  |  | Bobinage des machines à courant continu
الأسبوع التاسع عشر |  |  |  |  | Bobinage des machines à courant continu
الأسبوع العشرون |  |  |  |  | Bobinage des machines à courant continu