AUTOMATION (90H)

CONTENU :

CHAPITRE 1

CAHIER DES CHARGES D’UN AUTOMATISME (6 H)

  - 1.1 Spécifications fonctionnelles

  - 1.2 Spécifications technologiques

  - 1.3 Spécifications opérationnelles

CHAPITRE 2

Le GRAFCET (30 H)

2.1.  Notions générales :

(Définition, étape, actions associées à l’étape, transition entre les étapes, réceptivités associées aux transitions, Structures de base des GRAFCET, Liaisons orientées, règles de syntaxe, règles d’évolution, exemples d’illustration des règles d’évolution.)

2.2.  Cas d’applications particulières des règles d’évolution

(Transition toujours validée, transition puits, Registre à décalage, Registre à empilage, Registre à dés empilage, exemples d’applications industrielles)

2.3.  Etude des actions et des ordres:

(Nature des actions associées à l’étape, Classification des actions et des ordres, Détails des actions, Ordres de demande de calcul)

2.4.  Matérialisation des concepts de base du GRAFCET:

(Etapes, Transition et réceptivité associées, Matérialisation des règles d'évolution, Principe de l’évolution asynchrone, Réalisation des fonctions mémoires et transition)

2.5 Exercices

CHAPITRE 3

LA LOGIQUE DE COMMANDE (10 H)

3.1. Différents types de logique:

3.2. La logique de commande électrique:

3.3. La logique de commande électronique:

3.4 Circuits électroniques (portes)

3.5 Les capteurs des systèmes automatisés

3.6 Exercices

CHAPITRE 4

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE LOGIQUE COMBINATOIRE

(16 H)

4.1 Perceuse automatisée.

4.2 Pesage de paquets.

4.3 Convoyeurs.

4.4 Vérins.

4.5 Utilisation des multiplexeurs

CHAPITRE 5

L’AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL (API) (14 H)

  - 5.1 Notions générales : Définition, avantages des api.

  - 5.2 Architecture fonctionnelle d’un automate, et principe de fonctionnement,

  - 5.3 L’environnement d’un Automate.

CHAPITRE 6

PROGRAMMATION DES AUTOMATES PROGRAMMABLES (14 H)

### 8.1 Programmation  de TWIDO de Télémécanique.

### 8.2 Programmation  d’Automate Merlin Gerin.

8.3 Programmation de Siemens et le tout nouveau modèle AC500 PM595.8

8.4 Arrêts d’urgence