TP AUTOMATION (60 H)

CONTENU:

Partie 1 : (25 heures)

Commande logique et commande par relais programmables:

Relais programmables (Easy de Moeller, Zelio de Télémécanique, et les touts nouveaux modèles)

● Etude du fonctionnement des composantes des systèmes automatisés: portes logiques   combinatoires, bascules, compteurs numériques,  registres numériques.

● Démarrage étoile-triangle manuel, 2 sens de marche;

● Commande d’un moteur à 3 vitesses;

● Démarrage par élimination des résistances  stator ou rotor d’un moteur triphasé, 2 sens de   marche.

● Démarrage d’un alternateur de secours.

● Équipement électrique d’un tour.

● Équipement électrique d’une fraiseuse.

● Équipement électrique d’une rectifieuse.

Partie 2 : (35 heures)

GRAFCET et programmation des Automates programmables industriels.

Mise en œuvre du grafcet en utilisant : Automates programmables industriels (Twido de télémécanique, siemens, et le tout nouveau modèle AC500 PM595.etc.)

Simulation et montage des exercices suivants:

● Commande de trois pompes (pompes 1 et 2 pour un premier temps, puis pompes 2 et 3 pour un deuxième temps, puis pompes 3 et 1 pour un troisième temps);

● Choix de démarrage entre deux alternateurs (EDL, secours);

● Production du ciment (Cimentier);

● Sciage automatique de barres métalliques;

● Machine de traitement d’emballage de savon;

● Machine de traitement de surface;

● Gestion de trafique (deux vois pour les véhicules et les piétons);

● Équipement électrique d’un compresseur.

● Équipement électrique d’une station de pompage.

● Équipement électrique d’un monte-charge.