# Systemes Acquisition de Donnees(60H)

Contenu :

# Chapitre 1
Introduction (système d’acquisition de donnees)       (4 h)

  - 1.1 Définition

  - 1.2 Eléments du système d’acquisition de données

  - 1.3 Exigences du système d’acquisition de données

# Chapitre 2
                                     capteurs et conditionneurs    (8 h)

2.1. Différents types de capteurs

2.1.1	Capteurs de déplacement (Potentiomètre, LVDT(linear voltage differential transformer), capacitifs, Inductifs)

2.1.2	Capteurs de température  (thermistor, RTD (Resistance temperature detector, thermocouple)

2.1.3      Capteurs de lumière (photodiode)

2.2 Circuits Conditionneurs

2.2.1	Conditionneur Tension- Tension

2.2.2	Conditionneur Courant-Tension

2.2.3      Conditionneur Résistance- Tension (Pont de Wheatstone)

2.3 Linéarisation

  - 2.4 Exercices

# Chapitre 3

# amplificateurs      (8h)

  - 3.1 Amplificateur différentielle

  - 3.2 Amplificateur d’instrumentation

  - 3.3 Amplificateur à gain programmable

  - 3.4 Amplificateur d’isolation

  - 3.5 Effet de la non appariement de la résistance sur les performances de l’amplificateur

  - 3.6 Exercices

# CHAPITRE 4

# conception des filtres analogiques   (14h)

  - 4.1 Classification des filtres

  - 4.2 Filtres Actifs et Filtres Passifs

  - 4.3 Approximation des filtres (Butterworth, Tchebychev, Bessel)

  - 4.3 Conception à haut niveau des filtres actifs (filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe  bande)

  - 4.4 Circuit d’implémentation

  - 4.5 Exercices

# Chapitre 5
                                     Echantilloneur Bloqueur   (4h)

  - 5.1 Utilisation

  - 5.2 Effet de la fréquence d’échantillonage

  - 5.3 Applications (Circuit RC, Circuit avec adaptation d’imépdances d’entrée et de sortie)

# Chapitre 6

# Multiplexeur analogique        (4 H)

  - 6.1 Généralité

  - 6.2 Technique de supermultiplexage dans un SAD multicannaux

  - 6.3 Effet de courant de fuite

  - 6.4 Exercices.

# Chapitre 7
Convertisseurs Numériques Analogiques (6 H)

  - 7.1 Principe

  - 7.2 Différents Architectures (à résistance pondéré, thermométrique, R2R)

  - 7.3 Exercices.

# Chapitre 8

# Convertisseurs Analogiques Numériques (10 H)

  - 8.1 Principe.

  - 8.2 Different Architectures (convertisseur de type compteur, à approximation sucessive, simple rampe, double rampe, Flash, semi- Flash) .

  - 8.3 Exercices.