République Libanaise

dIRECTION GENERALE De L'enseignement

Technique Et Professionnel

Programme

dE La LICENCE TechniQUE

2020-2021

Spécialité

Energie renouvelable

| LT- Energie renouvelable 2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matière | par an |  |
| Législation industrielle | 60 |  |
| Communication skills | - |  |
| Hydraulique et central hydroélectrique | 60 |  |
| Centrales thermiques | 90 |  |
| Energie solaire thermique active et passive | 120 |  |
| Éoliennes | 60 |  |
| Environnent et Energie géothermique, biomasse, et bio fuel | 60 |  |
| Energie solaire Photovoltaïque | 60 |  |
| Transport, distribution et qualité d’énergie électrique | 90 |  |
| Control et régulation des systèmes énergétiques | 60 |  |
| Cogénération et tri génération de l'énergie | 30 |  |
| Audit énergétique des bâtiments | 60 |  |
| Stockage de l'énergie | 60 |  |
| Total des Théories | 810 |  |
| Logiciel RETSCREEN (TP) | 30 |  |
| T.P solaire thermique | 60 |  |
| T.P. solaire photovoltaïque | 60 |  |
| Total des T.P. | 150 |  |
| Total annuel | 960 |  |
| Projet Bâtiment écologiques(groupe de 2 ou 3 étudiants par projet) | 30h/projet |  |

- يقسّم الطلاّب إلى مجموعات من طالبين أو ثلاثة طلاّب وتُعطى كلّ مجموعة مشروعًا للتخرّج.

- يُعطى كلّ أستاذ 30 ساعة للإشراف على المشروع الواحد.

- يُسلّم مشروع التخرّج إلى المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنّي في مهلة أقصاها 20 أيّار من نهاية العام الدراسيّ .

- يُعطى كلّ طالب مدّة 20 دقيقة لمناقشة مشروعه أمام لجنة الامتحانات الرسميّة.

اسم المادة :التشريع الصناعي

معدل المادة (4/100)

برنامج مستحدث لطلاب الإجازة LT   في كافة الاختصاصات الصناعية للعام الدراسي 2020-2021 فقط:

- القسم الأول : يتناول تعريف مادة التشريع الصناعي والوزارات والهيئات العامة المعنية بالنشاط الصناعي 
     وعناصرها .

- القسم الثاني : يتضمن تعريف المؤسسات الصناعية أنواعها وعناصرها .

- القسم الثالث : وهو الأهم ويقسم الى أبواب ثلاث هي :

- الباب الأول : يتضمن معايير تصنيف المؤسسات الصناعية .

- الباب الثاني : أنظمة الترخيص المفروضة لانشائها + تمارين تطبيقية وعملية .

- الباب الثالث :  مفاعيل الترخيص وأساليب الحماية والرقابة .

- القسم الرابع : النظام الضريبي المطبق على المؤسسات الصناعية والحرفية .

*	*	*

مضمون مادة التشريع الصناعي :

الباب الأول : - تعريف مادة التشريع الصناعي

الباب الثاني : الوزارات والهيئات العامة المعنية بالنشاط الصناعي في لبنان لمحة عن :

- وزارة الصناعة والنفط (تعريفها).

- وزارة البيئة : (تعريفها).

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : (تعريفها).

- وزارة الاقتصاد الوطني . (تعريفها).

- المؤسسات والهيئات العامة :   - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  LBNOR   (تعريفها).

*	*	*

- القسم الثاني :  المؤسسات الصناعية  Entreprises industrielles       -

- التمييز بين الأعمال الصناعية والأعمال التجارية.

- تعريف المؤسسة الصناعية :  أنواعها – أحجامها ( شخص طبيعي – شركة أشخاص – شركة أموال )

- عناصر المؤسسة الصناعية : - العنصر المادي- العنصر البشري ـ - العنصر التقني والمعنوي : (الزبائن - الملكية الصناعية – الرسوم والنماذج الصناعية - شهادة الاختراع وماركات الفبارك - (سرية التقنيات <= ) ( To do it)    - ال Know How

- القسم الثالث : معايير تصنيف المؤسسات الصناعية وانظمة الترخيص المفروضة لانشائها. (الى 5 فئات).

الباب الأول : معاير تصنيف المؤسسات الصناعية

- السلطة المولجة بالتصنيف والأصول المفروضة للتصنيف (الى 5 فئات).

الباب الثاني : انظمة الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية وبتوسيعها :

- مفهوم الترخيص للمؤسسات بصورة عادية ( التمييز بين الترخيص بانشاء المؤسسة والترخيص باستثمارها)

1)- الترخيص بالاستثمار للمؤسسات الصناعية : (تعريف الفئات الخمس)

-  مفهوم احترام المسافة .

- مفهوم المساكن والمناطق الآهلة .

- مفهوم التقيد باحكام قانون البناء .

- مفهوم التقيد بأحكام قانون الدفاع المدني الخاص بالملاجئ .

- مفهوم التقيد ببعض الارتفاقات العامة : ( المناطق المصنفة + المناطق قيد الدرس – الارتفاقات على العقار )

- مفهوم الترخيص باستيراد الآلات الصناعية .

2)-صلاحيات وزراة العمل في الترخيص والاجراءات الاخرى المتممة له :

الموجبات الصحية العامة – موجب تعيين  طبيب وصلاحيته – موجبات الرفاهية –  موجبات الوقاية والسلامة الخاصة باستعمال المحركات والآلآت الجديدة .

3)-مفهوم التفرغ عن الترخيص للمؤسسة الصناعية .

الباب الثالث : مفاعيل الترخيص :

- بالنسبة لحقوق وموجبات صاحب المؤسسة الصناعية

- بالنسبة للادارة :    *الحماية او الرقابة الادارية ( مفتشو المصانع – وزارة الصناعة – وزارة البيئة ، الضابطة العدلية، التفتيش المركزي .

الباب الرابع : الرقابة القضائية:

العقوبات الجزائية : ( اقفال المحل– المنع من مزاولة المهنة– وقف الهيئة المعنوية او حلها)…

الجرائــم :  - جرم تقليد العلامات الفارقة الصناعية وجرم المنافسة غير المشروعة - الجرائم المتعلقة بشهادات

الاختراع – الرسوم والنماذج الصناعية . - جرائم الغش في المعاملات – المضاربات غير المشروعة –
                      استعمال النماذج الصناعية العائدة للغير – التعويض المدني  .

- القسم الرابع : النظام الضريبي: المطبّق على المؤسسات الصناعية والحرفية :

1-تعريف الضريبة والضرائب المباشرة والغير المباشرة.

2- أصول مسك السجلات القانونية الواجب على المؤسسات الصناعية في ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

3- الضرائب على الرواتب والاجور في المؤسسات الصناعية.

4- مفهوم الحماية الجمركية للمؤسسات الصناعية.

5- مفهوم غرامتي التحقق والتحصيل ومفهوم التهرب الضريبي.

6- كيفية التسجيل للمؤسسات والاجراء في صندوق الضمان الاجتماعي وتسديد الاشتراكات.

7- رسم الطابع المالي على الفواتير والسندات والعقود.

ملاحظة هامة: لا يجوز تدريس هذه المادة الا من اساتدة لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في التعليم المهني والتقني لمستوى الاجازة.

Energie hydraulique et central hydroélectrique

Partie A : Hydraulique

1- Generalites (Def : Hydrostatique, Hydrodynamique, Hydraulique)

2- Les Fluides (Définition, Propriétés physiques des fluides

3- Hydrostatique (Pression en un point, Pression Absolue, Pression effective, Principe de Pascal, Poussée hydrostatique)

4- Hydrodynamique

4.1 - Energie emmagasinée dans un liquide (de son altitude, de sa pression, de sa vitesse), mise en équation,

4.2.- Différents types d’écoulement

4.3 – Equation de continuité

4.4 – Théorème de Bernouilli , applications

4.5 – Equations de la vitesse et du débit  d’un écoulement a travers les orifices, les ajutages, les déversoirs

4.6 – Phénomène du coup de Bélier

5- Machines Hydrauliques

5.1 - Les Turbines ( Turbines a action , turbines a réaction)

5.1.2 - Organes essentiels des turbines

5.1.3 – Evolution de l’énergie hydraulique dans une turbine

5.2 – Les Pompes

5.2.1 – Classifications des pompes (Pompes alternatives, Pompes rotatives, Pompes centrifuges)

5.2.2 – Courbes et caractéristiques :  Débit-Hauteur, courbes de rendement,

Partie B: Production Hydroélectrique

- Généralités

  - Puissance disponible

  - Constitution d’un aménagement hydroélectrique

  - Différents types d’équipement : usines de basse chute, de moyenne chute ou de haute chute

- Différents types d’aménagements

2.1- Usines de basse chute : création d’une retenue, amenée de l’eau a l’usine, usine, restitution de l’eau, problèmes annexes (navigabilité, déchargeurs, évacuation des crues, dessableurs, etc.…), quelques réalisations.

2.2- Usines de moyenne chute : création d’une retenue et d’une chute, amenée de l’eau a l’usine, usine, restitution de l’eau, problèmes annexes (problème humain dû au barrage et la submersion d’une région étendue, évacuation des crues, vidange de fond), quelques réalisations

2.3- Usines de haute chute : création d’une retenue et d’une chute, amenée de l’eau a l’usine, usine, restitution de l’eau, problèmes annexes (problème humain dû au barrage et la submersion d’une région étendue, évacuation des crues, vidange de fond), quelques réalisations

2.4 – Usines marémotrices

- – Utilisation de l’eau

5.1 – Turbine Pelton

5.1.1 Généralités (Domaine d’emploi, axe vertical, axe horizontal)

5.1.2 Injecteurs (Fonction, Réglage du débit, commande de l’aiguille)

5.1.3 Roue (Forme, Mouvement de l’eau dans la roue, Choix de la vitesse de rotation)

5.1.4 Déflecteurs

5.1.5 Courbes caractéristiques ( Debit-Puissance, rendement-puissance, etc.…)

5.2 – Turbine Francis

5.2.1 Généralités ( Domaine d’emploi, axe vertical , axe horizontal)

5.2.2 Bâche spirale (Fonction, forme)

5.2.3 Distributeur (Fonction, Réglage du débit, commande des pales directrices)

5.2.4 Roue (Forme, Mouvement de l’eau dans la roue, Choix de la vitesse de rotation)

5.2.5 Diffuseur (Fonction, Forme)

5.2.6 Déchargeur

5.2.7 Cavitation

5.2.8 Courbes caractéristiques (Debit-Puissance, rendement-puissance, etc.…)

5.3 – Turbine Kaplan

5.3.1 Généralités (Domaine d’emploi)

5.3.2 Bâche (Fonction, forme)

5.3.3 Distributeur (Fonction, Réglage du débit, commande des pales directrices)

5.3.4 Roue (Forme, Mouvement de l’eau dans la roue, Choix de la vitesse de rotation)

5.3.5 Diffuseur (Fonction, Forme)

5.3.6 Déchargeur

5.3.7 Courbes caractéristiques (Débit-Puissance, rendement-puissance, etc.…)

- - Centrales Hydroélectriques

6.1 - Généralités (Implantation de la Centrale, Nature des groupes et position de l’axe, etc.…)

6.2 – Circuits hydrauliques, Schéma hydraulique

6.3 – Circuits Electriques (Alternateur, Rotor a pôles saillants, Circuits de puissance, Circuits auxiliaires, Schéma unifilaires.

6.4 – Régulation de puissance active, Régulation de tension.

6.5 – Poste d’interconnexion (transformateurs, Jeux de Barres, Appareillage de protection et de manoeuvre : Disjoncteurs, sectionneurs, Parafoudres, etc.…)

CENTRALES THERMIQUES

Chapter 1: General description of a steam power plant

- Power plants in Lebanon

- Steam power plants in Lebanon

- Thermodynamics reminder.

- First law of thermodynamics

- Second law of thermodynamics.

- Temperature-Entropy (T-s) Diagram

- .Enthalpy-Entropy (h-s) diagram

- The steam cycles (Rankine cycle and its modifications).

- The principles of : superheating, reheating and regeneration

- Typical Lay out of a fuel fired steam power plant

- The main systems and subsystems  of a steam power plant

Chapter 2: Fossil-fuel steam generators (boilers)

- Types of boilers

- Fire-tubes boilers

- Water-tube boilers

- Super heaters and reheaters: types, construction and design

- Economizers: types, construction and design

- Air preheaters :  types, construction and design

Chapter 3- BOILER SETTINGS, COMBUSTION SYSTEM, & AUXILIARY EQUIPMENT

- Fuel-oil l burners (Steam or Air Atomizing Burners, Pressure Type Burners)

- Gas and coal burning systems

- Oil & Gas-Firing Safety Precautions

- Automatic Operation of Boilers

Chapter 4- STEAM TURBINES, CONDENSERS, & COOLING TOWERS

- Steam Turbine Types & Application,

- Classification of steam turbines.

- Action Turbine

- Reaction ratio.

- Velocity Triangle.

- Pressure and velocity compounding.

- Thermal efficiency.

- Reaction turbine.

- Velocity Triangle.

- Pressure and velocity compounding.

- Thermal efficiency

- water cooling systems (water supply, water circulation and water system components)

- Condensers: (Condenser, Air-Cooled Condensers, Condenser Material & Construction)

- Cooling Towers: (Types of Cooling, Towers Considerations, Materials of Construction)

Chapter 5: Gas and steam-gas (combined) power plants

- Gas turbines.

- The thermodynamic cycle.

- Thermal efficiency.

- General lay out of the plant.

- Fuel system: fuels, storage, preparation, control and maintenance.

- compressors

- centrifugal compressor

- axial compressor

- Combustion chambers..

- Nozzle.

- Combined gas-steam power plants

Chapter 6 : Diesel power plants (electric station)

- Field of use (standby, peak-load, emergency, private…)

- Diesel engines: (working cycles, construction and main pats, principle of operation, main types thermal efficiency)

- Diesel engine systems: (Fuel, lubrication, cooling, starting and ignition)

- Diesel electric generators: (types and characteristics)

- General layout of a Diesel-electric station

- Maintenance and operation of Diesel plants

Energie solaire thermique active et passive (120Hrs)

1 L’ENERGIE SOLAIRE

1.1 Introduction

1.1.1 Le contexte

1.1.2 Aperçu de la ressource

1.2 Aspects géométriques

1.2.1 Mouvements de la Terre

1.2.2 Mouvement apparent du Soleil

1.2.3 Heures et temps

1.2.4 Durée et taux d’ensoleillement

1.3 Aspects énergétiques

1.3.1 L’atmosphère terrestre

1.3.2 Rayonnement solaire au sol

1.3.3 Rayonnement solaire sur un plan quelconque

1.3.4 Variations types du rayonnement

2 LES CAPTEURS SOLAIRES

2.1 Principe

2.2 Bilan thermique global

2.3 Bilans thermiques des différents constituants

2.3.1 Capteur solaire couvert

2.3.2 Capteur solaire non-couvert

2.3.3 Capteur solaire tube sous vide

2.3.4 Capteur solaire tube sous vide à caloduc

2.4 Relations flux cédé au fluide / températures

2.5 Autres grandeurs caractéristiques

2.6 Méthode de calcul d’un capteur solaire

2.6.1 Simulation d’un capteur solaire

2.6.2 Simulation d’un capteur solaire couplé à un stockage

2.6.3 Dimensionnement

2.6.4 Calcul approché

3 UTILISATIONS DE L’ENERGIE SOLAIRE

3.1 Production d’eau chaude

3.1.1 Chauffe-eau solaire capteur-stockeur

3.1.2 Chauffe-eau solaire monobloc

3.1.3 Chauffe-eau solaire à éléments séparés

3.1. 4Le chauffe-eau solaire individuel

3.1.5 L'eau chaude solaire collective

3.1.6 Le système solaire combiné

3.1.7 Les piscines solaires

3.1.8 Les installations collectives combinées

3.1.9 L'évaluation des besoins pour l'eau chaude collective

3.1.10 Le dimensionnement des composants

3.1.11 Raccordement des chauffe-eaux solaires avec d’autre source de chaleur

3.1.12 Eléments de dimensionnement et calcul des besoins en ECS , privée et collectif avec dimensionnement de la tuyauterie de distribution.

3.2 Froid et climatisation

3.2.1 Réfrigération

3.2.2 Climatisation

3.3 Distillation

3.3.1 A un étage

3.3.2 A plusieurs étages

3.4 Cuisson

4 LE SECHAGE SOLAIRE

4.1 Généralités sur le séchage et définitions

4.2 Principe et description du séchage

4.2.1 Principe

4.2.2 Température de séchage

4.2.3 Vitesse de séchage

4.2.4 Rendements relatifs au séchage

4.2.5 Pouvoir évaporatoire d’un séchoir

4.3 Les différents types de séchoirs solaires

4.3.1 Séchoirs solaires à convection naturelle

4.3.2 Séchoirs solaires à convection forcée

4.4 Méthodes simplifiées de dimensionnement

4.4.1 Séchoirs solaires à convection naturelle

4.4.2 A convection forcée

ENERGIE  EOLIENNE       (60 heures)

Chap. 1  La Ressource Eolienne

Introduction, La force de Coriolis, Les vents globaux, Les vents géostrophiques, Les vents locaux, Les vents de montagne, L'énergie du vent, Le détournement du vent, Vitesse et énergie, Les anémomètres, Mesurer dans la pratique, La rose des vents, Tracer la rose des vents

Chap. 2  Le Choix d'un Site

La rugosité et le Cisaillement, Calcul de la vitesse du vent, Escarpements, La rose des rugosités, Variations de la vitesse, La turbulence, Les obstacles au vent, Effet d'abri, Guide du Programme de calcul de l'effet d'abri, Calcul de l'effet d'obstacle, L'effet de Sillage, L'effet de parc, L'effet de tunnel, L'effet de colline, Choix d'un site éolien, Les vents sur la mer, Les vents du Liban

Chap.3  Production Energétique

La distribution Weibull, Traçage de la distribution, La bouteille moyenne, La puissance moyenne, La loi de Betz, La densité de puissance, La courbe de puissance, Le coefficient de puissance, Guide du programme, Calculatrice de puissance, La production annuelle

Chap.4  Fonctionnement

Les composants, La portance, Les décrochage et traînée, La somme des vitesses, L'aérodynamique du rotor, Les pales du rotor, Le contrôle de la puissance, Le dispositif d'orientation des nacelles, Les tours, La taille des éoliennes, La sécurité, La sécurité du travail

Chap.5   Conception

1. Aérodynamique des éoliennes

1.1. Aérodynamique des ailes

a) Lignes de courant Lignes de courant

b) Système tourbillonnaire (vitesse induite et traînée induite)

c) Système tourbillonnaire des éoliennes

2. Principe de fonctionnement des éoliennes

(Facteurs d’induction et vitesse relative)

2.1 Théorie de quantité de mouvement

a) Disque actuateur

b) Analyse par volume de contrôle

c) Équation de Bernoulli

d) Résultats

e) Limite de Betz – éolienne idéale

f) Effets de rotation

g) Éolienne carénée

2.1. Théorie de l’élément de pale

a) Élément de pale

b) Bilans de quantité de mouvement

b) Forces élémentaires

c) Application

2.3. Forme optimale des pales

a) Effets de la vitesse spécifique

b) Effets du nombre de pales

c) Effets de la traînée

2.4. Profils aérodynamiques pour applications éoliennes

Chap.6  Réseau Electrique

Les éoliennes dans le réseau électrique : les variations de l'énergie du vent, Variations saisonnières de l'énergie du vent, Les éoliennes et la qualité de puissance, Le raccordement au réseau électrique des parcs éoliens offshore

Chap.7 Génératrices électriques utilisées dans les éoliennes

7.1- Les différents générateurs électriques :

a-  La machine à courant continu.

b- La machine asynchrone (à cage d’écureuil, à rotor bobiné, et machine asynchrone à double alimentation (MADA)

c-  La machine synchrone.

7.2 – Comparaison entre les différentes machines.

7.3- Technologies utilisées par les plus grands constructeurs d'éoliennes.

7.4- Les connexions des machines

7.5- Les éoliennes autonomes.

Environnemt et Energie geothermique, biomass, et biofuel (60 Hrs)

PARTIE 1

Environnement

1  -WATER

Water pollution

Measurement of water quality

Water supply

Water treatment

Waste water treatment

Sludge treatment, utilization, and disposal

Water pollution law & regulation

2  -SOLID WASTE

Solid waste disposal

Reuse, recycling, and recovery

Hazardous waste

4  -AIR POLLUTION

Types & sources of gaseous air pollutants

Particulate matter

Hazardous air pollutants

Global & atmospheric climate change

Health effects

Effects on vegetation

Effects on animals

Effects on materials

Effects on visibility

Indoor air pollution

Conclusion

Problems

5  -MEASUREMENT OF AIR QUALITY

Measurement of particulate matter

Measurement of  gases

Reference methods

Grab samples

Stack samples

Smoke & opacity

Conclusion

Problems

6  -AIR POLLUTION LAW & REGULATION

Air quality & common law

Statutory law

Moving sources

Tropospheric ozone

Acid rain

Problems of implementation

Conclusion

Problems

PARTIE 2

1. Les Energies Renouvelables

Introduction, Classification des énergies renouvelables, L'utilité des énergies renouvelables.

2. L'Energie de la Marémotrice

Principe

Origine de l'énergie des marrées

Structure d'une centrale marémotrice

Production électrique

Impacts environnementaux et étude économique et sociale

3. La Géothermie

Principe

La géothermie pour produire de la chaleur

La géothermie pour produire de l'électricité

L'avenir de la géothermie: Les différentes utilisations, les différentes installations dans le monde, l'étude économique et sociale.

4. La Biomasse

Histoire

Constituants de la biomasse

Valorisation de la biomasse

Sous forme de chaleur: Les bioénergies

Comparaison des usages

Risques

Gains en valeur carbone

Comparaison de filières

Différentes installations dans le monde

Etude économique et sociale

5. Les Biofuels

Histoire

Constituants du biofuel

Valorisation du biofuel

Par conversion biologique: Biogaz

Sous forme de carburant: Les biocarburants

Comparaison des usages

Risques

Gains en valeur carbone

Comparaison de filières

Différentes installations dans le monde

Etude économique et sociale

ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE (60 Hrs)

1- L'énergie solaire

a- Influence de la couche atmosphérique

b- Influence de l'orientation et de l'inclinaison

c- Temps solaire

2- Cellule photovoltaïques

a- Les Modèles des cellules PV et caractéristiques

*Silicium monocristallin

*Silicium poly-cristallin

* Silicium amorphe

* Silicium Hybride

* Couche mince

b- Les diodes By-pass

3- Modules ou panneaux photovoltaïque

a- Définition et caractéristiques

b- Test d'un panneau solaire

c- Le point MPPT

d- Influence de l'ensoleillement

4- Champs photovoltaïques

a- Connexion des modules dans un champ photovoltaïque b- cas de défaut ou masque d'ombre

5- Types d'implantations des modules

a- Montage des modules photovoltaïques en superposition

b- Intégration sur toiture plate

c- Pose des modules photovoltaïques sur Bac leste

d- Pose de membranes photovoltaïques souples

e- Intégration des modules photovoltaïques sur façades et vitre

f- Intégration des modules photovoltaïques en éléments de toiture

6- Types d'installations photovoltaïques

a- Système isolé ou autonome

b- Installations photovoltaïques raccordées au réseau

7- Le recyclage des modules

8- Installation photovoltaïque en site avec stockage de l'énergie

a- Schéma Bloc du transfert de l'énergie solaire en énergie électrique

b- les principaux composants

* Les différentes types et caractéristiques des batteries

*Le régulateur (différentes types et caractéristiques)

* Les onduleurs pour systèmes photovoltaïques autonomes et mixtes

c- Calcul des pertes électriques

d- Câbles et dispositifs de protection

9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isolé

A- Dimensionnement du générateur photovoltaïque

a- Étape 1 : Estimation de l'énergie totale consomme par tous les appareils électriques qui seront branches sur l'installation

b- Étape 2 : Estimation de l'énergie totale à produire par le générateur phonolitique par jour

c- Étape 3: Choix des modules Photovoltaïques

B- Dimensionnement de la capacité de la batterie

C- Choix du régulateur de charge

D- Choix de l'onduleur

11- Étude de cas d'une installation Photovoltaïque

A- Projet simplifier (calcul des différents paramètres E(kwh),Pw, Pwc,h, S …)

Transport, Distribution et Qualite de l’Energie Electrique   (90 H)

##### A  -  Réseaux de Transport d’Energie Electrique

##### Chapitre 1 -  TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE

1.4 Schémas équivalents des lignes courtes, moyennes et longues et étude de ces lignes en régime permanent.

1.5 Pertes d’énergie électrique dans les lignes et les transformateurs

1.6 Chutes des tensions dans les lignes et les transformateurs

1.7 Modes de compensation série et parallèle

##### B  -  Réseaux de Distribution

##### Chapitre 2-  SOUS-STATION ELECTRIQUE

2.1	 Schémas principaux des sous-stations

##### Chapitre 3-  TENSION ET CHUTE DE TENSION DANS LES RESEAUX MT

3.1 	Les tensions nominales

3.2 	Chute de tension maximale admissible

3.3	Chute de tension dans les lignes triphasées

3.4	Calcul des chutes de tension dans les lignes de distribution

3.5	Emploi des condensateurs

3.6	Applications

##### Chapitre 4- STRUCTURE DES RESEAUX MT

4.1	Structure générale des réseaux de distribution

4.2	Classification

4.2.1	Réseau radial simple

4.2.2	Réseau radial double

4.2.3	Réseau bouclé

4.3	Comparaison entre les modes de distribution

C-  La qualité de l’énergie électrique

Chapitre 6

6.1  Introduction

6.2 Les éléments perturbateurs de la qualité de l’énergie électrique (QEE)

6.3 Les conséquences des perturbations sur les équipements et procédés

6.4 Les solutions pour améliorer la QEE

CONTROL ET REGULATION

# 60 heures

CHAPITRE 1 :

PRINCIPES  FONDAMENTAUX  DU  CONTROLE  ET REGULATION :

- But et Principe de Régulation

- Eléments de régulation

- Composition d’une chaîne de régulation.

- Principe de fonctionnement d’un système de régulation

- Schéma de principe d’une boucle de régulation.

- Boucles de régulation (ouvert – fermée - Cascade)

- Choix d’une boucle de régulation.

CHAPITRE 2 :

LES APPAREILS DE MESURE

-  Appareils de mesure de températures :

- Les échelles de température.

- Thermomètres à dilatation de liquide.

- Thermomètres à dilatation de gaz.

- Thermomètres à tension de vapeur.

- Thermomètres à dilatation de solide (Bilame – Pyromètre linéaire).

- Thermomètres électriques (Thermomètres à résistance - Thermomètres à thermistance - Thermocouples).

- Pyromètres optiques.

-  Appareils de mesure de pression :

- Les différentes unités de pression

- Pression pour les fluides (liquide et gaz)

- Manomètres hydrostatiques

- Manomètre à tube en U

- Le manomètre à tube de Bourdon

- Manomètre à membrane

- Manomètre à capsule

- Manomètre de pression absolu

- Manomètres pour pression différentielle

- Mesure de pression  par variation de résistance

- Mesure de pression  par variation de capacité

- Mesure de pression  par variation d'inductance

- Les capteurs à balance de forces ou équilibre de forces

-  Appareils de mesure de l’humidité :

- Tubes absorbeurs.

- Hygromètres à surface refroidie

- Hygromètres organique.

- Psychomètres.

- Critères de choix des capteurs.

CHAPITRE 3 :

LES CONTROLEURS

- Définition et rôle

- Types de contrôleurs.

- Electriques.

- Pneumatiques.

- Hydrauliques.

- Eléments de contrôle électrique.

- Transformateurs

- Relais électriques.

- Relais électropneumatiques.

- Relais de commutation.

- Relais temporisées.

- Disjoncteurs

- Eléments de contrôle pneumatique.

- Types.

- Relais pneumatiques.

- Interrupteurs pneumatiques.

- Thermostats :

- Basse tension

- Haute tension.

- De chaudière

- D’ambiance

- De refroidissement

- Humidistats .

- Pressostats :

- Pressostat de conduite

- Pressostat basse pression

- Pressostat haute pression

- Pressostat différentielle.

CHAPITRE 4 :

VANNES DE REGULATIONS

- Définition d’une vanne de régulation

- Eléments constituants la vanne de réglage

- Forme du corps de vanne

- Différents types de clapet

- Les servomoteurs.

- Vanne manuelle.

- Vanne automatique

- Vanne pneumatique

- Vanne thermostatique.

- Vanne  thermoélectrique ou électrothermique

- Vanne électromagnétique ou électrovanne

- Vanne motorisé.

CHAPITRE 5 :

DIFFERENTS MODES DE REGULATION

- Considérations générales.

- Régulation locale

- Régulation centrale.

- Régulation par pièce.

- Régulation par circuit.

- Régulation climatique.

CHAPITRE 6 :

AUTOMATION ET AUTOMATES PROGRAMMABLES

- Système automatisée

- Etude de la partie opérative.

- Etude de la partie commande.

- Etude de la partie relation

- Structure et architecture d’un automate programmable (mémoires – processeurs – interfaces d’entrées et sorties)

- Langage de programmation d’un automate.

- Grafcet et quelques applications sur le grafcet.

La cogénération et la tri génération (30hrs)

1 LA TECHNOLOGIE COGENERATION

1.1 Introduction

1.2 Le principe de fonctionnement

1.3 Les différentes technologies de cogénération

1.4 Le dimensionnement

1.4.1 Le profil de consommation

1.4.2 Le classement et la maximisation de l’énergie fournie

1.5 Le réseau de chaleur

1.5.1 Quel réseau ?

1.5.2 La technologie

2 LA TECHNOLOGIE COGENERATION

2.1 Introduction

2.2 Le principe de fonctionnement

2.3 Les différentes technologies de trigénération

1.4 Le dimensionnement

1.4.1 Le profil de consommation

1.4.2 Le classement et la maximisation de l’énergie fournie

1.5 Le réseau de chaleur et du froid

1.5.1 La technologie

Audit énergétique des bâtiments    (60 h)

Chapitre1 :

1.1 - Introduction aux différentes sources des énergies renouvelables

1.2 - Nécessités d’audit énergétique des bâtiments

1.3 -  Présentation de l’efficacité d’audit.

Chap2:   Les règles d’audit énergétique

2.1- Objectifs

2.2 - Marche à suivre(Introduction)

2.3- Modalité de réalisation de l’audit énergétique

2.4- Les quatres Points d’audit énergétique

2.5- Les qualités impératives

2.5.1- Qualités du rapport

2.5.2- Qualités des méthodes de calcul

2.5.3 - Qualités de l’auditeur

2.6- Suivi

2.7- Les différents types d’audit énergétique

2.7.1- Walk Trough Audit

2.7.2- Analyse des couts de l’installation

2.7.3- Audit énergétique Standard

2.7.3- Audit énergétique détaillé

2.7.4- La procédure générale pour un audit énergétique détaillé

A- Etape1: Analyse des bâtiments et des données d’utilisation

B- Etape2 : Une visite du type Walk through

C- Etape3 : Les lignes de base de l’utilisateur de l’énergie des bâtiments

D- Etape 4 : Evaluation des mesures d’économie de l’énergie

2.8 – Les phases d’audit

2.8.1- Phase 1 : Examen et description

A- Caractéristiques spécifiques des locaux

B- Examen des bâtiments

C- Examen et description des installations  Climatiques

D- Exploitation des installations Techniques

E- Usage spécifique de l’électricité

F- Examens des équipements particuliers

G- Consommations Energétiques 
H- Bilan énergétique niveau initial à la date du relevé

2.8.2- Phase 2 : Exploitation de la situation existante

A- Analyse critique de la situation existante

B- Test et exploitation

2.8.3- Phase3 : Synthèse

2.9- Interventions (sur le Bâtiment, sur les installations de chauffage à eau Chaude, sur le chauffage électrique, ECS, sur la ventilation des locaux, Bureautique, postes de consommations de l’électricité, sur la gestion de l’énergie)

2.10- La consommation annuelle par énergie.

2.10.1- En énergie primaire ( kWep /m2.an)

2.10.2- Emission de gaz à effet de serre  (GES) KgCO2/m2.an

2.11-  Présentation du rapport d’audit.

Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air

3.1-But des systèmes de conditionnement d'air

3.2-Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air

3.3-Perte et gain de chaleur à travers l'enveloppe d'un bâtiment

3.4-L'écoulement de chaleur annuel total base sur les degrés-jours

3.5-Le coût de l'énergie pour le chauffage annuel

3.6-Les gains de chaleur maximaux par temps chaud

3.7-Le coût annuel de refroidissement

3.8-Perte et gain de chaleur par infiltration

3.9-L'écoulement d'air approximatif par infiltration et exfiltration

3.10- Calcul des énergies, due à l'air infiltre et conditionné aux niveaux d'humidité et de température de calcul du bâtiment.

3.11- La valeur de la chaleur sensible annuelle pour une charge de chauffage

3.12- l'échange de chaleur latente avec l'air infiltre

3.13-L'énergie thermique requise pour humidifier un bâtiment durant un an

3.14-La charge de refroidissement annuelle occasionnée par les conditions atmosphériques extérieures

3.15-Chauffage et refroidissement de l'air de ventilation

3.16-Refroidissement requis par les gains de chaleur interne

3.17-Les gains de chaleur fournis par l'éclairage et autres appareils électriques

3.18- Calcul de la charge de refroidissement sensible occasionnée par des gains de chaleur interne

3.19. La charge de refroidissement annuelle occasionnée par les gains de chaleur interne

3.20-Puissance électromotrice: ventilateur/pompe

3.21-Le cout annuel de l'énergie consommée par le ventilateur ou la pompe

3.22-Les rendements des ventilateurs et des pompes.

3.23-Systèmes de chauffage

3.24-Chauffage à eau chaude

3.25-La transmission de la chaleur au moyen d'eau à température normale

3.26-La consommation de combustible d'une chaudière

3.27-Le rendement du système (Chauffage)

3.28-Chauffage à la vapeur

3.30-Chauffage électrique

Chapitre 4   Possibilités de gestion de l'énergie

4.1-Introduction

4.2-Possibilités de maintenance

4.3-Possibilités d'amélioration de coût modique

4.4-Possibilités de rénovation

Stockage de l'énergie (60 HRS)

- Stockage gravitaire de masse d’eau avec les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) ;

- Stockage thermodynamique avec les systèmes de stockage par air comprimé (CAES) ;

- Stockage d’énergie cinétique avec les volants d’inertie ;

- Stockage électrochimique avec les piles, les batteries (au plomb, sodium-soufre, lithium-ion, etc.) et électriques (condensateurs et supercondensateurs)

- 5- Stockage de chaleur latente avec la glace ou les matériaux à changement de phase ;

Logiciel RETSCREEN (30HRS)

Logiciel d’analyse de projets d’énergies propres RETScreen

1. Aperçu du logiciel RETScreen

2. Analyse de projet standardisée en cinq étapes

3. Plate-forme commune d’évaluation et de développement de projets

4. Modèles de technologies d’énergies propres

5. Bases de données internationales pour les projets d’énergies propres

6. Manuel en ligne et matériel de formation

7. Modèle d’analyse des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)

8. GES pour les modèles de technologies de production d’électricité

9. GES pour les modèles de technologies de chauffage ou de climatisation

T.P ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE (60Hrs)

TP1    Procédure d'installation des capteurs

1.1   Capteur plan

1.2    Capteur à tube sous vide

TP2   Procédure d'installation des systèmes

2.1   Installation des systèmes individuels

2.2    Installation des systèmes collectifs

2.3  Branchement avec les sources d’énergie

TP3   Entretien et maintenance

3.1   Entretien trimestriel.

3.2    Entretien annuel

TP4  Recherche et réparation des pannes

4.1   Symptômes de dysfonctionnement

4.2    Diagrammes de recherche de pannes

4.3    Procédures d'opération de dépannage

TP5  Etude de cas A

5.1   Etude d’un hôtel (ou autre bâtiment similaire)

5.2    Dimensionnement du système

5.3    Dimensionnement des ballons de stockage

TP6  Etude de cas B

6.1   Etude de chauffage d’un local de 100 m2

6.2    Dimensionnement du système

6.3    Dimensionnement des sources d’appoints

T.P ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE (60Hrs)

- TP1    : Réalisation d’un panneau PV  et mesures des caractéristiques électriques.

- TP2 : Analyse d’un panneau solaire photovoltaïque, et détermination l’intérêt d’utilisation dans une situation bien définie.

- TP3 : Calcul du dimensionnement d’une installation photovoltaïque, en tenant compte tout les paramètres qui influent sur ce calcul.

- TP4 : Explication  des caractéristiques optimales d’un panneau photovoltaïque, et détermination de  la puissance maximale MPPT, parsuite démonstration de  la nécessité d’utilisation d’un régulateur dans un système PV enfin  la réalisation d’un régulateur intelligent et d'un régulateur PWM.

- TP5 : Réalisation d’un onduleur et raccordement au système PV déjà réalisé dans les TP’s précédents

- TP6 : Etude de cas

Etude  Théorique  (dimensionnent) d’installation d’un système PV autonome (Off-grid), dans  un système Hybride (Source EDL, avec système PV) en prenant en considérations toutes les conditions de protections, études économiques comparatif avec une installation hybride (source générateur « diesel », et source EDL).

Conclusion et déductions.

Projet bâtiments ECOLOGIQUES

- Type de projet.

Le projet est un ancien bâtiment qui doit être converti en bâtiment vert.

- Démarche

- Le design (en rénovation) doit favoriser la démarche d’autonomie.

- La prévision de l’intégration au bâtiment immédiate ou plus tard d’éléments pouvant générer de l’énergie renouvelable.

- Le choix de l’énergie alimentant le bâtiment.

- Les stratégies d’efficacité énergétique architecturale permettant des économies d’énergie importantes et à long terme.

- La conservation de l’eau.

- Confort thermique : Élimination des infiltrations d’air non contrôlé, Contrôle de l’ensoleillement.

- Qualité de l’air intérieur : système de ventilation, tapis, isolation, peinture.

- Eclairage

- Etude financière

À la fin du projet, une étude financière accompagnée d'un bilan doit être présentée pour éclaircir sur le temps de revenu.