République Libanaise

dIRECTION GENERALE De L'enseignement

Technique Et Professionnel

Programme

dE La LICENCE TechniQUE

2020-2021

Spécialité

Energétique :froid et climatisation

|  | LT Energie - Froid et climatisation 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupement | Matière | Semestre 1 | Semestre 2 |
| Enseignement théorique | Communication skills(English language) | - |  |
|  | التشريع الصناعيّ Législation industrielle | 60 |  |
|  | Transfert thermique et échangeur thermique | 60 |  |
|  | Réseau hydraulique et turbomachine | 30 | 30 |
|  | Production du froid et froid industriel | 60 |  |
|  | Pompes à chaleur |  | 60 |
|  | Production du chaud et chauffage de haute capacité | 60 | 30 |
|  | Refroidisseur à eau et tour de refroidissement |  | 60 |
|  | Isolation thermique et acoustique |  | 30 |
|  | Impact environnemental |  | 30 |
|  | Gaine et distribution de l'air |  | 30 |
|  | Control et régulation des systèmes | 60 |  |
|  | Technologie des systèmes automatisés | 30 |  |
|  | TOTAL Enseignement théorique | 360 | 270 |
| Travaux pratiques | TP Technologie des systèmes automatisés | 60 |  |
|  | TP automation des contrôleurs préprogrammés | 30 | 30 |
|  | T.P diagnostique en froid et climatisation |  | 60 |
|  | T.P réfrigération et climatisation | 60 | 60 |
|  | TP Outillage informatique de sélection et de charge | 60 |  |
|  | TP Coolpack |  | 60 |
|  | Conception assistée par ordinateur CAO |  | 60 |
|  | TOTAL Travaux pratique | 210 | 270 |
|  | TOTAL semestriel | 600 | 540 |
|  | Apprentissage dans l'entreprise | 60 | 60 |
|  | Projet de Fin d'Études (2 ou 3 étudiants par projet) | 30 heures par projet |  |
|  | TOTAL ANNUEL | 1230 |  |

- يقسّم الطلاّب إلى مجموعات من طالبين أو ثلاثة طلاّب وتُعطى كلّ مجموعة مشروعًا للتخرّج.

- يُعطى كلّ أستاذ 30 ساعة للإشراف على المشروع الواحد.

- يُسلّم مشروع التخرّج إلى المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنّي في مهلة أقصاها 20 أيّار من نهاية العام الدراسيّ .

- يُعطى كلّ طالب مدّة 20 دقيقة لمناقشة مشروعه أمام لجنة الامتحانات الرسميّة.

اسم المادة :التشريع الصناعي

معدل المادة (4/100)

برنامج مستحدث لطلاب الإجازة LT   في كافة الاختصاصات الصناعية للعام الدراسي 2020-2021 فقط:

- القسم الأول : يتناول تعريف مادة التشريع الصناعي والوزارات والهيئات العامة المعنية بالنشاط الصناعي 
     وعناصرها .

- القسم الثاني : يتضمن تعريف المؤسسات الصناعية أنواعها وعناصرها .

- القسم الثالث : وهو الأهم ويقسم الى أبواب ثلاث هي :

- الباب الأول : يتضمن معايير تصنيف المؤسسات الصناعية .

- الباب الثاني : أنظمة الترخيص المفروضة لانشائها + تمارين تطبيقية وعملية .

- الباب الثالث :  مفاعيل الترخيص وأساليب الحماية والرقابة .

- القسم الرابع : النظام الضريبي المطبق على المؤسسات الصناعية والحرفية .

*	*	*

مضمون مادة التشريع الصناعي :

الباب الأول : - تعريف مادة التشريع الصناعي

الباب الثاني : الوزارات والهيئات العامة المعنية بالنشاط الصناعي في لبنان لمحة عن :

- وزارة الصناعة والنفط (تعريفها).

- وزارة البيئة : (تعريفها).

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : (تعريفها).

- وزارة الاقتصاد الوطني . (تعريفها).

- المؤسسات والهيئات العامة :   - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية  LBNOR   (تعريفها).

*	*	*

- القسم الثاني :  المؤسسات الصناعية  Entreprises industrielles       -

- التمييز بين الأعمال الصناعية والأعمال التجارية.

- تعريف المؤسسة الصناعية :  أنواعها – أحجامها ( شخص طبيعي – شركة أشخاص – شركة أموال )

- عناصر المؤسسة الصناعية : - العنصر المادي- العنصر البشري ـ - العنصر التقني والمعنوي : (الزبائن - الملكية الصناعية – الرسوم والنماذج الصناعية - شهادة الاختراع وماركات الفبارك - (سرية التقنيات <= ) ( To do it)    - ال Know How

- القسم الثالث : معايير تصنيف المؤسسات الصناعية وانظمة الترخيص المفروضة لانشائها. (الى 5 فئات).

الباب الأول : معاير تصنيف المؤسسات الصناعية

- السلطة المولجة بالتصنيف والأصول المفروضة للتصنيف (الى 5 فئات).

الباب الثاني : انظمة الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية وبتوسيعها :

- مفهوم الترخيص للمؤسسات بصورة عادية ( التمييز بين الترخيص بانشاء المؤسسة والترخيص باستثمارها)

1)- الترخيص بالاستثمار للمؤسسات الصناعية : (تعريف الفئات الخمس)

-  مفهوم احترام المسافة .

- مفهوم المساكن والمناطق الآهلة .

- مفهوم التقيد باحكام قانون البناء .

- مفهوم التقيد بأحكام قانون الدفاع المدني الخاص بالملاجئ .

- مفهوم التقيد ببعض الارتفاقات العامة : ( المناطق المصنفة + المناطق قيد الدرس – الارتفاقات على العقار )

- مفهوم الترخيص باستيراد الآلات الصناعية .

2)-صلاحيات وزراة العمل في الترخيص والاجراءات الاخرى المتممة له :

الموجبات الصحية العامة – موجب تعيين  طبيب وصلاحيته – موجبات الرفاهية –  موجبات الوقاية والسلامة الخاصة باستعمال المحركات والآلآت الجديدة .

3)-مفهوم التفرغ عن الترخيص للمؤسسة الصناعية .

الباب الثالث : مفاعيل الترخيص :

- بالنسبة لحقوق وموجبات صاحب المؤسسة الصناعية

- بالنسبة للادارة :    *الحماية او الرقابة الادارية ( مفتشو المصانع – وزارة الصناعة – وزارة البيئة ، الضابطة العدلية، التفتيش المركزي .

الباب الرابع : الرقابة القضائية:

العقوبات الجزائية : ( اقفال المحل– المنع من مزاولة المهنة– وقف الهيئة المعنوية او حلها)…

الجرائــم :  - جرم تقليد العلامات الفارقة الصناعية وجرم المنافسة غير المشروعة - الجرائم المتعلقة بشهادات

الاختراع – الرسوم والنماذج الصناعية . - جرائم الغش في المعاملات – المضاربات غير المشروعة –
                      استعمال النماذج الصناعية العائدة للغير – التعويض المدني  .

- القسم الرابع : النظام الضريبي: المطبّق على المؤسسات الصناعية والحرفية :

1-تعريف الضريبة والضرائب المباشرة والغير المباشرة.

2- أصول مسك السجلات القانونية الواجب على المؤسسات الصناعية في ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

3- الضرائب على الرواتب والاجور في المؤسسات الصناعية.

4- مفهوم الحماية الجمركية للمؤسسات الصناعية.

5- مفهوم غرامتي التحقق والتحصيل ومفهوم التهرب الضريبي.

6- كيفية التسجيل للمؤسسات والاجراء في صندوق الضمان الاجتماعي وتسديد الاشتراكات.

7- رسم الطابع المالي على الفواتير والسندات والعقود.

ملاحظة هامة: لا يجوز تدريس هذه المادة الا من اساتدة لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في التعليم المهني والتقني لمستوى الاجازة.

Transfert thermique et échangeur thermique (60 h)

- Généralités sur le transfert thermique

  - Introduction

  - Définition

    - Champ de température

    - Gradient de température

    - Flux de chaleur

  - Formulation d'un problème de transfert de chaleur

    - Bilan énergétique

    - Expression des flux d'énergie

- Transfert de chaleur par conduction

  - L'équation de la chaleur

  - Conduction en régime permanent

    - Transfert unidirectionnel

    - Transfert multidirectionnel

  - Conduction unidirectionnelle en régime variable sans changement d'Etat

    - Milieu à température uniforme

    - Milieu semi infini

    - Transfert unidirectionnel dans les milieux limités: Plaque, cylindre, sphère

    - Systèmes complexes : méthode des quadripôles

  - Conduction unidirectionnelle en régime variable avec changement d'Etat

    - Température imposée en surface

    - Fusion par contact avec un milieu semi infini chaud

  - Conduction multidirectionnelle en régime variable

    - Produit de solutions unidirectionnelles

  - Les ailettes

    - L'équation de la barre

    - Flux extrait par une ailette

    - Efficacité d'une ailette

    - Choix des ailettes

- Transfert de chaleur par rayonnement

  - Généralités, Définitions

    - Nature du rayonnement

    - Définitions

  - Lois du rayonnement

    - Loi de Lambert

    - Lois physiques

  - Rayonnement réciproque de plusieurs surfaces

    - Radiosité et flux net perdu

    - Facteur de forme géométrique

    - Calcul des flux

    - Analogie électrique

  - Emission et Absorption des Gaz

    - Spectre d'émission des gaz

    - Echange thermique entre un gaz et une paroi

- Transfert de chaleur par convection

4.1 Rappels sur l'analyse dimensionnelle

    - Dimensions fondamentales

    - Principe de la méthode

    - Exemple d'application

    - Avantages de l'utilisation des grandeurs réduites

4.2 Convection sans changement d'Etat

    - Généralités, Définitions

    - Expression du flux de chaleur

    - Calcul du flux de chaleur en convection forcée

    - Calcul du flux de chaleur en convection naturelle

  - Convection avec changement  d'état

    - Condensation

    - Ebullition

- Les Echangeurs de Chaleur

  - 5.1 Les Echangeurs Tubulaires simples

    - Généralités, Définitions

    - Expression du flux échangé

    - Efficacité d'un échangeur

    - Nombre d'unités de transfert

    - Calcul d'un échangeur

  - 5.2 Les échangeurs a faisceaux complexes

    - Généralités

    - Echangeur 1-2

    - Echangeur 2-4

    - Echangeur à courants croisés

    - Echangeur à plaques

    - Echangeurs frigorifiques

Réseau hydraulique et turbomachine (60h)

- Ecoulement en conduit des fluides réels (Newtoniens), pertes de charge.

- Régime établi

- Rappel mécanique des fluides (Equation de continuité ,Bernoulli, viscosité, diamètre hydraulique. . . . .)

- Notion de pertes de charge

- Pertes de charges régulières

- Pertes de charges singulières

- Les  pompes centrifuges

- Généralités sur les pompes centrifuges

- Triangle des vitesses d’une pompe centrifuge

- Calcul de la puissance d’une pompe centrifuge

- Constitution d’une pompe centrifuge

- Fonctionnement en régime varie. Courbes caractéristiques d’une pompe centrifuge

- Les pertes dans une pompe centrifuge. Rendement global Puissance absorbée

- Montage en série et en parallèle des pompes centrifuges: courbes caractéristiques

- La cavitation dans les pompes centrifuges

- Charge nécessaire à l’entrée d‘une pompe centrifuge. Hauteur d’aspiration

- Fonctionnement d’une pompe avec cavitation

- Cavitation dans les conduites et les organes de robinetterie

- L’emploi des pompes centrifuges

- Mise en marche d’une pompe centrifuge

- Réglage de débit dans une pompe centrifuge

- Les pompes alimentaires de chaudières

- Les pompes de circulation des condenseurs

- Les pompes pour l’industrie chimique

- Systèmes de pompage

- Courbe de fonctionnement de la  pompe

- Courbe du réseau

- Point de fonctionnement

- exemple de sélection

5-4-1 Circuit ouvert

- Dimensionnement des tuyaux

- Calcul des pertes de charges

- Sélection des pompes

5-4-2 Circuit de chauffage fermé

- Dimensionnement des tuyaux

- Calcul des pertes de charges

- Sélection des pompes

- Circuit eau pluvial et eau usée

- Dimensionnement des tuyaux

- Circuit de lute contre l’incendie

- Dimensionnement des tuyaux

- Sélection des pompes

Production du froid et froid industriel (60h)

- PRINCIPES FONDAMENTAUX DE REFRIGERATION

  - Développement de la réfrigération

  - Production du froid

Machine à compression de vapeur

* Opération.

* Cycle théorique.

* Les transformations.

- expansion

- vaporisation

- compression

- condensation.

* Le coefficient d'effet frigorifique.

* Le schéma descriptif d'un cycle frigorifique.

  - Le cycle réel.

- Marche en surchauffe.

- Marche-en sous refroidissement.

- Rendement théorique.

1.4 Exemple pratique.

- Chambres Froides

  - Objet des chambres froides.

  - Description et construction.

- dimensions

- plancher

- murs

- plafonds

- portes

- isolation

  - Calcul de la charge de réfrigération.

- à travers les parois

- infiltration de l'air

- charge du produit

- autres sources de chaleur.

  - Conditions de frigorification des denrées.

  - Capacité de la machine

- capacité du condenseur

- capacité de l'évaporateur

- emplacement de l'évaporateur

- Surface d'un évaporateur

- capacité du compresseur

- rapport volumétrique

- coefficient de performance

- dimensionnement du moteur électrique

- dimensionnement des tuyaux du réfrigérant

  - Exemple pratique.

- Maintenance

  - Démarrage de l'installation

  - Contrôle de la quantité du réfrigérant

  - Montage et démontage du compresseur

  - Ajouter de l'huile à l'installation

  - Les inspections périodiques

  - Localisation des troubles en cas:

- un peu ou pas de froid et le système est en marche continue

- le système ne marche pas

- moteur en marche continue avec froid excessif

- court cycle

- système bruyant

- Le cycle cascade bi-étagé

  - Développement

  - Production du froid

- cycle cascade

* Opération.

* Cycle théorique.

* Les transformations.

- expansion

- vaporisation

- compression

- condensation.

* Le coefficient d'effet frigorifique.

* Le schéma descriptif d'un cycle cascade

  - Exemple pratique.

Pompe à chaleur  (60 Hrs)

1 Généralités

- Les diagrammes thermodynamiques1.1.7.6.

- Le diagramme entropique

- Le diagramme enthalpique

2  Principe de fonctionnement de la Pompe À Chaleur (PAC)

- Les machines thermiques

- Généralités et classification

- Les machines génératrices d’énergie thermique

- Machine ditherme, tritherme

- Les Coefficients de Performance d’une pompe à chaleur

- COP d’une PAC ditherme idéale

- COP d’une PAC tritherme idéale

- Les Technologies des pompes à chaleur

- Les phénomènes de transfert thermique

- Les différents types de PAC

- Cycles de fonctionnement d’une PAC

- Généralités

- Cycles à compression mécanique de vapeur

- Le cycle idéal

- grandeurs caractéristiques du cycle idéal

- Bilan des échanges de chaleur et de travail

- Le Coefficient de performance théorique

- Bilan global

- Cycle réel à compression mécanique de vapeur liquéfiable

- Ecarts par rapport au cycle théorique

- Le cycle réel

- Cycle à compression thermique de vapeur

- Le cycle à absorption

- Cycle thermodynamique à air

- Caractéristiques réelles de la PAC à compression mécanique

- Chaleur et puissance calorifiques produites au condenseur

- Chaleur et puissance calorifiques extraites à l’évaporateur

- Travail et puissance absorbées par le compresseur

- COP d’une PAC réelle à compression mécanique de vapeur

- Le coefficient de performance réel

- Les facteurs influents du COP

- Le COP global

- Le coefficient d’exploitation

- Le rendement de cycle

Production du chaud et chauffage de haute capacité (90h)

- Principes Fondamentaux Des Conditions Climatiques

  - Introduction et régulation du corps humain. Climat et confort.

  - Effet combiné des composants physiques du climat d’un local sur le confort thermique.

- Pollution.

  - Température de l'atmosphère extérieure.

1.3.1Détermination de la température extérieure.

1.3.2Les degrés jours de chauffe, concept introduit par  l'évaluation annuelle de la température de l’air.

1.3.3Extrêmes annuels des températures moyennes de l’air.

  - Vent.

  - Vitesse et direction du vent.

  - Importance du vent sur le chauffage des bâtiments.

  - Influence sur la consommation de calories.

  - Importance du rayonnement solaire pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments.

- Systèmes de chauffage

Chauffage central

- Chauffage à eau.

2-1-1 Production d’eau chaude.

2-1-2 Circuit secondaire à air.

2-1-3 Ventilo-convecteur.

2-1-4 Centrale de traitement d’air.

2-1-5 Tracé des tuyaux et connexion.

2-1-6 Circuit secondaire à eau.

2-1-7 Radiateur.

2-1-8Chauffage par les murs et sols.

2-1-9 Tracé de tuyauteries et connexion

- Chauffage à vapeur.

2-2-1 A basse pression.

2-2-1-1 Distribution par dessus.

2-2-1-2 Distribution par dessous avec collecteurs de purge en élévation.

2-2-1-3 Distribution par dessous avec collecteurs de purge noyés.

2-2-1-4 Production de la vapeur (sécurité).

2-2-1-5 Retours des condensas.

2-2-1-6 Régulation et équipements de sécurité.

2.3Poste central de production d’eau chaude sanitaire.

3-1 A accumulation.

3-2 Constitution et exécution.

3-3 Consommation et frais d’exploitation.

4- Entartrage, corrosion et moyen de lutte.

- Procédés de calcul

  - Rappel de calcul de bilan thermique en hiver.

  - Chaudière de chauffage

- Dimensionnement des chaudières.

- Mesures de puissances et sélection.

  - Chauffage par le plafond et sol.

- Méthode de calcul.

- Exemple.

  - Calcul détaillé des échangeurs de chaleurs

  - Isolation des tuyauteries et épaisseur économique de l’isolant.

  - Calcul des tuyauteries.

- Tronçons partiels et leurs pertes de charge.

- Calcul définitif et vérification de pression et débit.

  - Chauffage à eau chaude par gravité.

- Charge motrice.

- Diamètre du tuyau.

- Exemple de calcul.

  - Chauffage par pompe.

- Méthode de calcul.

- Dimensionnement des tuyaux, pompes de circulation, vase d’expansion et accessoires divers.

- Exemple de calcul.

  - Chauffage à vapeur basse et haute pression.

- Principes et calcul du réseau.

- Exemple de calcul.

- Exploitation Des Installations De Chauffage

  - L’allure journalière des besoins calorifiques.

1.1	Besoins calorifiques en régime discontinu.

1.2	Courbe de durée de charge.

  - Besoins calorifiques annuels.

  - Besoins annuels de combustible

  - Consommation de calories et facturation.

  - Courbe caractéristique d’exploitation d’un chauffage à l’eau chaude.

  - Consommation de combustible et sa surveillance.Détermination du rendement et de la puissance des chaudières en service.

Refroidisseur à eau et tour de refroidissement (60hrs)

I- Refroidisseur à eau

1 Principe de fonctionnement

1-2Compresseur:

- Définition

- Fonctionnement

- Différent  types

1-3Condenseur et Evaporateur

- Définition

- Fonctionnement

- Différent types

1-4Valve d’expansion

- Rôle

- Fonctionnement

- Différent types

1-5Différent composants mécaniques et électriques

2 Paramètre de choix

2-1 Interpolation des données pour le choix

2-2 Calcul des caractéristiques lors de changement des conditions d’utilisation

2-2 Calcul des caractéristiques lors de changement des conditions climatique

II- Tour de refroidissement

1 Principe

1-1Base du tour de refroidissement et principe de fonctionnement

1-2Les composants constituent le système

2-2-1Les différents composants mécaniques

2-2-2Les différents composants électriques

1-3Différents types du tour de refroidissements

1-4Selection du système du tour de refroidissement

1-5Installation mécanique et électrique

2 Paramètre de choix

2-1 Relations psychrométriques

2-2 Paramètre caractéristique d’une tour de refroidissement (Approche, écart ….)

2-3 Interpolation des données pour le choix

2-4 Calcul des caractéristiques lors de changement des conditions d’utilisation

2-5 Calcul des caractéristiques lors de changement des conditions climatique

2-6 Calcul de l’efficacité d’une tour de refroidissement

Isolation thermique et acoustique (30  h)

A : Isolation

1- Caractéristiques des matériaux isolants

1.1 Conductivité et diffusivité thermique

1.2 Coefficient globale de transmission pour différents matériaux

1.3 Pare vapeur

1.4 Transmission de chaleur à travers les parois extérieures

1.5 Application.

3- Technologie et Isolation thermique

3.1 Isolation des gaines de climatisation, épaisseur, méthodes d'exécution.

3.2 Isolation des tuyaux de refroidissement, de chauffage et des tuyaux 			      	frigorigènes (épaisseur, méthodes d'exécution).

4Critères de choix de l'isolant thermique

4.1 Coût.

4.2 Technique de mise en œuvre.

4.3 Durée de vie.

B : Etanchéité

5 1. Humidité, définition.

5 2 Humidité causée par :

5 2.1 Surface intérieure, à la température de rosée.

5 2.2 Infiltration par plafond et murs.

C : Acoustique et vibrations

1. Spectre acoustique et évaluation des bruits.

1.1. Son simple

1.2. Son complexe.

1.3. Bruit.

1.4. Pression acoustique.

1.5. Intensité acoustique.

1.6. Puissance acoustique.

1.7 Utilisation du sonomètre.

2. Propagation du son.

2.1 Vitesse de propagation.

2.2 Facteur d’absorption.

2.3 Isolement acoustique.

3. Application.

3.1 Temps de réverbération.

3.2 Facteur d’absorption.

3.3 Addition sonores.

4. Source de vibration dans les équipements.

4.1 Coup de bélier dans les circuits hydrauliques.

4.2 Vibration des pompes hydrauliques.

4.3 Vibration des centrales de traitements d'air.

4.4 Vibration des groupes de refroidissements.

5. Moyens de luttes contre les vibrations.

5.1 Bases antivibratoires.

5.2 Flexibles.

Impact environnemental   (30 Hrs)

I- Introduction

a) Le changement climatique

b) l’échauffement du globe terrestre

c) Le trou d’ozone

II- Les gaz nocifs  à l’environnement

a) Les gaz à effet de serre

b) Les gaz nocif a la couche d’ozone

III- Législation et protocoles

a) Législation

b) Protocol

iV- Impact environnemental

a) Le contexte réglementaire et la démarche qualité

b) Impact sur l'effet de serre des systèmes frigorifiques (TEWI) et plus généralement des systèmes énergétiques

c) Analyse Cycle de Vie

Gaines et distribution de l’air (30 hrs)

1 Les Ventilateurs

  - Fonction des ventilateurs

  - Classification des ventilateurs :

1-2-1les ventilateurs centrifuges

1-2-2 les ventilateurs hélicoïdes

1-2-3les ventilateurs tangentiels

1.3 Modes d’entrainement des ventilateurs

1.4 Caractéristiques des ventilateurs

1.5 Courbe caractéristique des ventilateurs.

2-Les différents systèmes de climatisation à air.

3 Classification des réseaux d'air et critères de choix

4-La conception des gaines :

4.1 Débit d’air

4.2 Calcul de la perte de charge et diamètre équivalent

4.3 Le dimensionnement des gaines

4.4 Ductulator

5-L’installation et la construction des gaines :

5.1 Fabrication et Installation des gaines

5.2 Isolation intérieure et extérieure des gaines

5.3 Etanchéité des gaines

7-Le Confort liée à la distribution de l’air

  - Règlementation du confort

  - Confort 	Thermique

  - Confort sonore

  - Les différents modèles des diffuseurs

  - La sélection des diffuseurs

Contrôle et régulation          (60  HEURES)

1-  principe fondamental du contrôle

1.1 Eléments d'un système de contrôle.

- Schéma bloc.

- Organe d'action.

- Contrôleur.

- Dispositif asservi.

- Capteurs, transducteurs et comparateurs.

- Boucle fermée, boucle ouverte.

1.2 Types de systèmes de contrôle.

- Systèmes mécaniques.

- Systèmes pneumatiques.

- Systèmes hydrauliques.

- Systèmes électriques.

- Systèmes électroniques.

2 -les capteurs

2.1 Types et rôles des capteurs.

- Capteurs de température.

* Elément bimétallique.

* Tige et tube.

* Soufflet hermétique.

* Bulbe.

* Thermistance.

* Thermocouple.

* Thermistor.

- Capteurs de l'humidité.

* Elément à cheveu.

* Elément à bois.

* Elément résistant.

- Capteurs de pression.

* Soufflet.

* Diaphragme.

* Tube ressort.

* Tube de Bourdon.

2.2 Critères de choix d'un capteur.

3-  les contrôleurs

3.1 Définition et rôle.

3.2 Types de contrôleurs.

- Electriques.

- Pneumatiques.

- Hydrauliques.

3.3 Eléments de contrôle électrique.

- Transformateurs.

- Relais électriques.

- Relais électropneumatiques.

- Relais de commutation.

- Relais graduels.

- Potentiomètres.

3.4 Eléments de contrôle pneumatique.

- Types.

- Relais pneumatiques.

- Interrupteurs pneumatiques.

- Source d'air.

* Compresseur.

* Filtres et déshumidificateurs.

* Vannes de sécurité.

3.5 Types de thermostats.

- Basse tension.

- Haute tension.

- De chauffage.

- De refroidissement.

- Composés.

- Jour-nuit.

- Electroniques

- Installation des thermostats.

3.6 Humidistats.

- De chambre.

- A insertion.

3.7 Pressostats

- Pressostat de conduite.

- Pressostat différentiel.

3.8 Méthodes de raccordements - Câblages

4 - Dispositifs asservis

4.1 Soupapes automatiques.

- But.

- Types selon l'écoulement.

- Types selon le siège et la queue.

4.2 Registres automatiques.

- Registre à lamelle simple.

- Registre à lamelles multiples.

4.3 Opérateurs.

- Opérateurs pour soupapes.

* Solénoïdes.

* Moteurs électriques.

* Pneumatiques.

- Opérateurs pour registres

* Moteur électrique.

* Opérateur pneumatique.

4.4 Méthodes de raccordements - Câblages.

5 -contrôle en conditionnement d'air

5.1 Contrôle du débit d'air.

- Air à faible vitesse.

* registre répartiteur.

* diagramme du registre répartiteur.

* registre type pivotant.

* diagramme du registre type pivotant.

- Air à grande vitesse.

* registre de réglage.

* diagramme du registre de réglage.

5.2 Contrôle des conditions de l'air.

- Contrôle des serpentins de refroidissement.

- Contrôle des serpentins de déshumidification.

- Contrôle de la pompe.

- Contrôle du serpentin de réchauffage.

- Contrôle du débit d'air.

- Contrôle du débit d'eau.

5.3 Contrôle du moteur du compresseur.

- Protection de surcharge.

- Dispositifs de protection du compresseur.

- Système de contrôle de l'huile.

6- Régulations en réfrigération

6.1 Contrôle de sûreté.

- Nécessité

- Contre la haute pression

- Contre la basse pression

- Contre le manque de pression de l'huile

- Contre un niveau haut du réfrigérant liquide

- Contre un niveau bas du réfrigérant liquide

6.2 Contrôle du débit du réfrigérant.

- Vanne à opération manuelle

- Tube capillaire

- Vannes à flotteurs

* Basse pression

* Haute pression

- Vanne automatique

- Vanne thermostatique

- Vanne thermoélectrique

- Egaliseur

7 -Régulation en chauffage

7.1 Description générale.

7.2 Eléments régulateurs.

- Vannes à deux voies.

* Vannes papillon.

* Robinets à soupapes.

* Robinets à pointeau.

- Vannes à 3 voies.

- Vannes à 4 voies.

7.3 Eléments de liaison.

- Type à action directe.

* Thermostat à une influence.

* Thermostat à double influence.

- Type pneumatique.

* Thermostat à fluide auxiliaire.

* Thermostat à fluide auxiliaire à double influence.

7.4 Différents modes de régulation.

- Considérations générales.

- Régulation centrale.

- Régulation par pièce.

- Régulation par circuit.

- Cas des installations vapeurs.

7.5 Appareils de sécurité.

7.6 Procédures d'installation - entretien.

8- Les contrôleurs préprogrammés

8-1 Le terminal utilisateur

Introduction

LED sous les boutons

Les boutons sur l'écran

Construit en affichage

Affichage de PGD

Comment attribuer les adresses des régimes

Sélection de la langue

Mise en marche pour la première foix

1Mise en marche /arrêt

Liste des entrées / sorties

Liste des paramètres.

8-2 détendeur électronique
             8-2-1 les paramètres du pilote
             8-2-2 Fonction spéciale ignorer

8-3 commande
           8-3-1 le point de consigne de régulation
           8-3-2 Contrôle de la température
           8- 3-3 contrôle de température d'entrée
           8- 3-4 le contrôle de la température de sortie

8-4 Rotation des compresseurs
           8-4-1 Direction de rotation 
           8-4-2Management Basé sur le nombre d'heures de fonctionnement du

compresseur
           8 4-3Gestion de rotation personnalisé

8-5  Unité de contrôle de condensation
            8- 5-1 Description du fonctionnement
            8-5-2 Régulation proportionnelle
            8- 5-3 Contrôle escalier

8-6 Contrôle des unités eau / eau avec inversion sur le circuit de l'eau
              6-1 Description du fonctionnement
              6-2 opération de refroidissement / chauffage

8-7 de vidage
            8-7-1 Description du fonctionnement
            8-7-2 Démarrer la pompe vers le bas
            8-7-3 Fin de la pompe vers le bas

8-8 Contrôle du condenseur
             8-8-1 contrôle ON / OFF du condenseur liés à l'exploitation du compresseur
             8-8-2 régulation ON / OFF d'un condenseur relié au capteur de pression ou de

température
             8-3 Régulation modulante de condenseur relié au capteur de pression ou de 				température

8-9  Contrôle de dégivrage pour air / eau unités 
             8-9-1 Types de dégivrage
             8-9-2 Dégivrage un circuit avec le temps / contrôle de la température
             8- 9-3 dégivrage d'un circuit avec temps de commande de commutateur / pression

8-10 Contrôle des unités de récupération de chaleur
8-10-1 Priorité  de récupération
8-10-2 utilitaire priorité

8-12 contrôles de refroidissement gratuit

8-12-1 Description du fonctionnement

8-12-2 Activation de la fonction de refroidissement libre

8-12-3 thermostats de refroidissement gratuit

8-12-4 Désactivation de la fonction de refroidissement libre

8-12-5 ON de la vanne de refroidissement / OFF gratuit Vanne de refroidissement

8-12-6 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié Vanne de

refroidissement

8-12-7 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié

8-12-8    0 à 10 Volt valve de refroidissement libre

8-12-9    0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur intensifié

8-12-10  0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur par 				onduleur

8-12-11 proportionnels + intégraux contrôles

8-13 contrôle antigel
             8-13-1 Description du fonctionnement
              8-13-2 Résistance antigel

8-14 rotations de la pompe

8-15  Démarrer l'installation -up mode

8-16  Fonctions auxiliaires
               8-16-1 Compensation de la température du point de consigne
               8-16-2 Temps bandes

8-17Alarmes
              8-17-11 Description générale
              8-17-2 Alarmes Issu du conducteur
              8-17-3 Tableau des alarmes

9-Gestion technique des bâtiments

.

Technologie des systèmes automatisés (30 hrs)

1 Moteur asynchrone monophasé

1-1Demarrage

1-2 Dépannage

  - Sens de rotation

1-4 Protection des moteurs asynchrones monophasés

2 moteurs triphasés

2-1Commande des moteurs triphasés asynchrone dans un sens par discontacteur

2-2Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone

2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique

3 moteur à plusieurs vitesses

3-1 principes de couplage

3-2 Depannage

4 Commande des  pompes

4-1 commandes de 2 pompes par alternance

4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)

4-3 commandes de 2 pompes en parallèles (fonctionnement d’une seule pompe pour les petits débits)

4-4 commandes du système de pompage par flotteur éclectique (1 réservoir en bas et plusieurs réservoirs en haut)

5- Démarrage des moteurs part démarrage progressive (Soft start)

5-1- Démarrage progressive seul (Soft start)

5-2- Démarrage et arrêt progressive (Soft stop)

6- Control de vitesse par variateur de fréquence

6-1 Rapport voltage – fréquence

6-2 Control des variateurs

6-3 Marche d’un  moteur triphasé par variateur de fréquence commandé par un paramètre

T.P Technologie des systèmes automatisés (60 hrs)

2 moteurs triphasés

2-1Commande des moteurs triphasés a synchrone dans un sens par discontacteur

2-2Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone

2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique

2-4Deppanage du moteur asynchrone

2-5Demarrage d’un  moteur asynchrone triphasé par variateur de fréquence

2-6Marche d’un  moteur triphasé par variateur de fréquence commandé par un paramètre

4 Commande des  pompes

4-1 commandes de 2 pompes par alternance

4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)

4-3 commandes de 2 pompes en parallèles (fonctionnement d’une seule pompe pour les petits débits)

4-4 commandes du système de pompage par flotteur éclectique (1 réservoir en bas et plusieurs réservoirs en haut)

TP automation des contrôleurs préprogrammés (60hrs)

1 Le terminal utilisateur

  - Introduction

  - LED sous les boutons

  - Les boutons sur l'écran

  - Construit en affichage

  - Affichage de PGD

  - Comment attribuer les adresses des régimes

  - Sélection de la langue

  - Mise en marche pour la première foix

  - Liste des entrées / sorties

  - Liste des paramètres.

2 détendeur électronique
2-1 les paramètres du pilote
2-2 Fonction spéciale ignorer

3 Commande
3-1 le point de consigne de régulation
3-2 Contrôle de la température
3-3 contrôle de température d'entrée
3-4 le contrôle de la température de sortie

4 Rotation des compresseurs
            4-1 Direction de rotation 
            4-2Management Basé sur le nombre d'heures de fonctionnement du

Compresseur
            4-3Gestion de rotation personnalisée

5  Unité de contrôle de condensation
             5-1 Description du fonctionnement
             5-2 Régulation proportionnelle
             5-3 Contrôle escalier

8 Contrôle du condenseur
             8-1 contrôle ON / OFF du condenseur liés à l'exploitation du compresseur
             8-2 régulation ON / OFF d'un condenseur relié au capteur de pression ou de

Température
8-3 Régulation modulante de condenseur relié au capteur de pression ou de température

11 Contrôle de refroidissement gratuit

11-1 Description du fonctionnement

11-2 Activation de la fonction de refroidissement libre

11-3 Thermostats de refroidissement gratuit

11-4 Désactivation de la fonction de refroidissement libre

11-5 ON de la vanne de refroidissement / OFF gratuit Vanne de refroidissement

11-6 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié Vanne de refroidissement

11-7 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié

11-8    0 à 10 Volt valve de refroidissement libre

11-9    0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur intensifié

11-10  0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur par onduleur

11-11 proportionnelle + intégrale contrôle

16Alarmes
               16-1 Description générale
               16-2 Alarmes Issu du conducteur
               16-3 Tableau des alarmes

T.P diagnostique en froid et climatisation (60 périodes)

Objectif : pouvoir identifier les différentes pannes des systèmes de froid et de climatisation.

TP 1 :

Organigramme des pannes d’une machine frigorifiques.

Etablir un organigramme et logique de dépannage d’une machine en se basant sur ces pièces constitutives.

TP 2 :

Etablir un organigramme et logique de dépannage d’un refroidisseur à eau en se basant sur ces pièces constitutives.

TP 3 :

Etablir un organigramme et logique de dépannage d’un climatiseur  en se basant sur ces pièces constitutives.

TP 4 :

Etablir un organigramme et logique de dépannage d’un bruleur à pulvérisation mécanique en se basant sur ces pièces constitutives.

TP5 :

Banc de simulation des pannes électriques en réfrigération

- Compresseur défective.

- Relais défectives

- Thermostat défectives

- Temporisateur défectives

TP6 :

Banc de simulation des pannes mécaniques en réfrigération

- Compresseur défective.

- Filtre défective

- Détendeur défective

- Echangeur défective

T.P réfrigération et climatisation (120 périodes)

T.P. 1

VENTILATEUR CENTRIFUGE

Objectifs:

- Déterminer les caractéristiques d'un ventilateur centrifuge en mesurant la pression totale, le débit d'air, la puissance absorbée, et le rendement.

Travaux pratiques:

- Expérience: Le ventilateur aspire l'air de l'atmosphère par l'intermédiaire d'une tuyauterie normalisée, à travers un stabilisateur d'écoulement et un diffuseur. Le refoulement est réglé par une vanne. Les pressions à l'aspiration et au refoulement sont mesurées au moyen d'un manomètre.

- Mesures: il faut mesurer:

2.1 Pression totale.

2.2 Débit d'air.

2.3 Puissance absorbée.

2.4 Rendement.

Matériel:

- Un banc d'essai comprenant un ventilateur centrifuge avec roues interchangeables, avec moteur électrique (à courant continu), vitesse réglable au moyen d'un circuit électronique.

T.P. 2

VENTILATEUR AXIAL

Objectif:

- Déterminer et mesurer les caractéristiques d'un ventilateur axial.

Travaux pratiques:

- Expériences et mesures : Le banc d'essai permet la détermination des courbes caractéristiques en mesurant:

1.1 La vitesse de rotation du ventilateur.

1.2 La pression en amont et en aval du ventilateur.

1.3 Le débit (par réglage d'un diaphragme.).

Matériel:

- Description: Le ventilateur est entraîné par un moteur à courant continu à vitesse variable commandé par un circuit électronique; la pression est mesurée par un micro manomètre de précision.

T.P. N°3

SYSTEMES A EAU GLACEE

Objectifs:

- Identifier la construction, exploiter, et entretenir un système d'eau glacée (Chiller).

Travaux pratiques:

1. Système d'eau glacée (Chiller).

- Faire identifier les principaux organes composants d'un Chiller.

- Faire la simulation d'un chargement et un déchargement d'un petit appareil

"Chiller" avec toutes les précautions à prendre.

- Faire identifier les principaux organes de contrôle sur circuit Fréon et circuit eau.

- Mesure de la température d’eau (aller-retour).

- Entretien du circuit primaire d’eau glacée.

MATERIEL:

Un appareil de refroidissement en une seule unité à condenseur refroidi à l’eau et un  échangeur à eau glacée de petite dimension.

2.Un circuit primaire à eau glacée comprenant un ventilo-convecteur avec pompe de circulation et tous les accessoires nécessaires.

T.P. 4

CLIMATISEUR TYPE MURAL, TYPE SEPARE (SPLIT)

Objectif:

- Exploiter les climatiseurs de type mural et de type séparé et indiquer leurs  avantages inconvénients.

Travaux pratiques:

Ce T.P. consiste à la mise en place d’un climatiseur et à faire toutes les connexions électriques et les moyens de contrôle (température, vitesse de l’air); et de l’installation des conduites de Fréon avec tous les supports et isolation nécessaires.

Mesurer les températures aux différents points du système.

Observer le cycle de refroidissement.

Manipuler le mode de réglage et contrôle.

MATERIEL:

1. Un appareil climatiseur en une seule unité de petite dimension 9000 BTU.

2. Un appareil climatiseur séparé de petite dimension (9000 BTU).

3. Conduite frigorifique avec isolation et matériel de brasage.

4. Thermomètre digital à distance.

T. P.  6

POMPES A CHALEUR (air-eau et eau-eau)

Objectif:

- Identifier la construction, faire fonctionner et installer des pompes à chaleur (air- eau et eau eau)

Travaux pratiques:

1 Calcul de la consommation d’énergie ( en mesurant l’énergie électrique consommée)

2 Calcul de la quantité de chaleur fournie

3 Calcul du COP d’après la définition. Traçage de courbes de consommation, d’énergie de quantité de chaleur fournie et de    coefficient de performance de la P.A.C. en fonction de la charge en faisant varier le débit   d’eau du condenseur.

4Calcul des coefficients globaux de transfert de chaleur de l’évaporateur et du condenseur.

MATERIEL:

Un banc d’essai comprenant:

Un évaporateur refroidi à l’eau et un autre à l’air.

Un commutateur permet le choix de l’évaporateur.

Un condenseur refroidi à l’eau.

Un détendeur thermostatique.

Des appareils de mesures thermomètre aux différents points du cycle et de débitmètres et des manomètres.

Un pressostat de sécurité.

T.P. 7

TOURS DE REFROIDISSEMENT

Objectif:

- Décrire la construction, faire fonctionner, installer, démonter, et entretenir

des tours de refroidissent.

Travaux pratiques:

1. Observation visuelle de l’écoulement et de la distribution de l’eau dans la

colonne à évaporation.

2. Mesures de débits d’eau consommée.

3. Mesures des températures de l’air entrée et sortie.

4. Traçage de la courbe de l’énergie consommée en fonction de l’état extérieur.

MATERIEL:

Un banc d’essais comprenant:

1. Un ventilateur centrifuge de petite dimensions.

2. Un réservoir d’appoint d’eau avec régulation par vanne à flotteur.

3. Colonne transparente à plaques verticales pour évaporation forcée de l’eau.

4. Thermomètres électriques pour mesurer la température de l’évaporation

d’eau différents points de la colonne à évaporation, débitmètre pour

mesurer le débit d’eau utilisée.

T.P. 8

INSTALLATION EN CLIMATISATION

Objectifs:

- Installer les différents éléments d'une installation de climatisation.

- Détecter les défauts, dépanner et entretenir un système de refroidissement d'air.

- Installer et entretenir les gaines de distribution d'air et les tuyauteries d'eau froide.

Matériel et travaux pratiques:

3.1 Installation des systèmes.

- Type compact.

- Type dissocié.

- Type central.

- Type Chiller.

- Emplacement de chaque type.

- Suppression des bruits et des vibrations.

3.2 Installation des ventilo-convecteurs.

- Fixation et emplacement.

- Raccordements.

- Alimentation en courant électrique.

- Niveau de bruit.

3.3 Installation des gaines.

- Horizontalement.

- Verticalement.

- Méthodes de suspension.

- Connexion à l'appareil.

- Absorbeurs de son.

- Isolation.

- Registres.

3.4 Installation des tuyaux.

- Filetage.

- Fixation.

- Raccordements.

- Etanchéité.

- Isolation.

- Réparation des fuites.

3.5 Dépannage.

- Signes de mal fonctionnement.

- Diagnostic des troubles.

- Remèdes.

- Elaboration d'un rapport.

3.6 Entretien.

- Nettoyage de la corrosion.

- Lubrification.

- Vérification.

- Elaboration d'un rapport.

- Remplir les fiches d'entretien.

T.P 9

INSTALLATION ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES

Objectifs:

- Faire la connexion d'une chaudière avec ses accessoires; raccorder la chaudière à la cheminée, au circuit d'eau, et la mettre en marche.

- Faire le montage et le démontage d'un brûleur et la régulation nécessaire.

Travaux pratiques:

1. Installation d'une chaudière.

1.1 Montage de la chaudière.

1.2 Montage des accessoires.

1.3 Raccordement à la cheminée.

1.4 Raccordement au circuit d'eau et la régulation nécessaire.

1.5 Appliquer les règles de sécurité.

1.6 Connexions électriques, système de contrôle, système de sécurité

1.7 Mise en marche.

2. Montage d'un brûleur à mazout.

3.1 Montage d'un brûleur.

3.2 Raccordement au réservoir de mazout.

3.3 Raccordement électrique.

3.4 Entretien du brûleur.

3.5 Faire les contrôles nécessaires.

MATERIELS:

1. Chaudière avec ses accessoires de petite dimension.

2. Pièces auxiliaires.

- Pompe de circulation

- Brûleur

- Vase d’expansion

- Conduite

- Cheminée

T.P. 10

CONDUITES HYDRAULIQUES (Chauffage)

Objectifs:

- Appliquer les règles et les précautions nécessaires pour l’installation d’une conduite de distribution de chauffage.

- Sélectionner les supports adéquats pour tuyaux en fonction de la charge et les mouvements possibles.

- Préparer le circuit pour le test hydraulique (évacuer l’air, ventouses).

- Tester le circuit hydraulique selon les normes.

- Exécuter les moyens de protection de l’isolation dans la salle des machines.

Travaux pratiques:

1. Faire une installation de petite dimension de tuyauterie de chauffage avec des supports adéquats.

2. Installation des ventouses et préparation pour test hydraulique.

3. Travaux de test hydraulique.

4. Exécuter l’isolation thermique et la protection au moyen de tôle en acier galvanisé.

5. Faire la vidange et le nettoyage nécessaire pour tuyauteries.

MATERIELS:

1. Supports métalliques pour tuyaux:

1. Par colliers.

2. Permettant le déplacement du tuyau.

3. A rotules.

2. Jeu de serrage des vis, et boulons d’ancrage dans le béton.

3. Tôles en acier galvanisé pour protection d’isolant thermique des

tuyauteries.

- Laine de verre pour isolation des tuyauteries.

TP 11

-Montage et Entretien des chaudières.

-Exécuter le montage (au niveau de la connexion) d'une chaudière avec ses accessoires, raccorder la chaudière au circuit d'eau, et la mettre en marche.

Travaux pratiques :

l . Montage d une chaudière.

1.1	Montage de la chaudière.

1.2	Montage des accessoires.

1.3	Raccordement au circuit d'eau.

1.4 Précautions.

1.5	Système de sécurité.

1.6	Mise en marche.

Matériels :

1- Chaudière avec ses accessoires de petite dimension.

2- Pièces auxiliaires.

3- Pompe de circulation.

4- Conduite (PPR) ou galvaniser.

5- Vase d'expansion ferme.

6- Corps de chauffe.

TP12

Montage et Entretien de chaudière électrique.

-Exécuter le montage (au niveau de la connexion) d'une chaudière avec ses accessoires, raccorder la chaudière au circuit d'eau, et la mettre en marche.

1- Montage d'une chaudière.

1.1	Montage de la chaudière électrique d'un système autonome (plinthes).

1.2	Système central a eau chaud.

1.3	Système central de pompe a chaleur.

1.4	Montage des accessoires.

1.5	Raccordement au circuit d'eau.

1.6 Précautions.

1.7	Système de sécurité.

1.8	Mise en marche.

Matériels :

1- Chaudière avec ses accessoires de petite dimension.

2- Pièces auxiliaires.

3- Conduite P.P.R.

4- Vase d'expansion ferme.

5- Corps de chauffe.

TP Outillage informatique de sélection et de charge (60 périodes)

1-Logiciel de sélection des compresseurs

- Introduction

- Choix des compresseurs

- Courbes et caractéristiques des compresseurs

- Création des fichier des compresseurs choisies.

2- Logiciel de sélection des ventilateurs

2.1Introduction

2.2Choix des ventilateurs

2.3Courbes et caractéristiques des ventilateurs

2.4Création du fichier des ventilateurs choisis.

3- Logiciel pour le choix des pompes

3.1Introduction

3.2Choix des pompes

3.3Courbes et caractéristiques des pompes

3.4Création du fichier des pompes choisies

4- Logiciel de charge thermique hibernal et estival

4.1 Introduction

4.2 Charge hibernal

4.3 Charge estival

4.4 Simulation énergétique du bâtiment

4.5 Simulation énergétique du système

TP Coolpack  (60 périodes)

- Introduction

- Le diagramme enthalpie

- Le cycle simple mono-étagé

- Le cycle bi-étagé

- Rendement isentropique et volumétrique d’un compresseur

- Charge d’une chambre froide

- Charge d’une armoire frigorifique

- Perte de pression et de chaleur dans les tubes de réfrigérant.

Conception assistée par ordinateur CAO (60 périodes)

1-Conception des échangeurs thermique à air

Introduction

- Paramètres critiques

- Condenseur

- Evaporateur

- Batterie froide

- Batterie chaude

2- Calcul des gaines de distribution de l’air

2.1Introduction

2.2Méthodes de calcul

2.3Dimensionnement

3- Calcul des tuyauteries, pertes de charge

3.1Introduction

3.2 Méthodes de calcul

3.3Dimensionnement

4-Conception des centrales de traitement de l’air

4.1Introduction

- Méthodes de calcul

- Dimensionnement

- Conception été

- Conception hivers

| Projet de fin d`études | مشروع نهاية الدروس |
| --- | --- |
| LT - STE | لشهادة الإجازة الفنية في علوم وتكنولوجيا الطاقة |
| Contenu d`un projet industriel | مضمون المشروع الصناعي |
| I- Introduction : | اولا" : المقدمة : |
| 1. But du projet | 1. هدف المشروع |
| 2. Historique | 2.الجزء التاريخي |
| 3. Etude du marché | 3.دراسة سوق العمل |
| 4. Cahier de charges | 4. دفتر الشروط |
| II-Partie théorique et conception : | :ثانيا" : الجزء النظري والتصميم |
| 1. Les solutions techniques possibles. | 1.الحلول التقنية الممكنة |
| 2. Choix de la solution techniques optimale | 2.اختيار الحل التقني الأمثل |
| 3. Conception (dessins, schémas, circuits….) et calculs. | 3.التصميم (رسم ورسم بياني ودوائر....) |
| 4. Conformité aux normes et standards | 4.تطابق المشروع مع المعايير |
| III - Partie exécution ou réalisation : | ثالثا" : الجزء التنفيذي : |
| 1. Matériaux utilisés, pièces, éléments, schémas d`exécution. | 1.القطع والمواد المستعملة والقطع والاجزاءوخرائطها التنفيذية |
| 2. Mode d`exécution du projet | 2.طريقة تنفيذ المشروع |
| IV- Partie économique : | رابعا" : الجزء الإقتصادي : |
| Etude économique du projet : rentabilité, effet économique, | دراسة اقتصادية عن المشروع : كلفته ، مردوده، ومدة استخدامه. |
| durée de service….. |  |
| V- Maintenance et sécurité: | خامسا" : الصيانة والسلامة : |
| 1. Maintenance des pièces et des systèmes et leurs coûts. | 1.صيانة القطع والأجهزة وكلفتها |
| 2. Sécurité de travail | 2.سلامة العمل |
| 3. Environnement | 3.البيئة |
| 4. Production propre | 4.الإنتاج النظيف |
| VI - conclusion | سادسا" : الخاتمة |
| VII - Bibliographie et références | سابعا" : المراجع العلمية |
| VIII - Annexes : | ثامنا" : الملحق |
| 1. Dessins, schémas,…..Programmes. | 1.رسم ورسم بياني وبرامج |
| 2. Dossier technique: Catalogues. | 2.ملف تقني : كاتالوغات و .... |
| 3. Approbation préalable de la direction de l`institut, à laquelle | 3.الموافقة الخطية المسبقة لإدارة المعهد، الذي ينتمي اليه الطالب، |
| l`élève est inscrit, sur le choix du projet accompagnée de | على إختيار المشروع مقرونة بموافقة خطية من الأستاذ المشرف |
| l`accord du patron du projet. | 4.في حال كان المشروع عبارة عن إنتاج " مجموعة تعليمية " |
| 4. Au cas où le projet est un " ensemble didactique", | يجب أن يتضمن، إضافة الى ما جاء أعلاه، تقريرا" كاملا" |
| un compte rendu complet doit être présenté, en supplément | عن كل المفاهيم النظرية اللازمة والجداول والرسوم البيانية |
| aux points qui précèdent, avec toutes les notions théoriques | وسرد واضح لسياق التجارب التعليمية والأعمال التطبيقية . |
| nécessaires ainsi que les tableaux et les graphes et un | ملاحظة : تتم المناقشة أمام اللجنة الفاحصة المختصة باللغة |
| déroulement clair des essais et des T.P. | المكتوب فيها المشروع |