## Vitesse variable1
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الالكتروميكانيك
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | التشغيل على سرعات مختلفة
الأسبوع الأول | CHAPITRE 2 LES PRINICIPAUX MODES DE FONCTIONNEMENT ET TYPES DE VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 2 LES PRINICIPAUX MODES DE FONCTIONNEMENT ET TYPES DE VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 2 LES PRINICIPAUX MODES DE FONCTIONNEMENT ET TYPES DE VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 3 STRUCTURE ET COMPOSANTS DES DEMARREURS ET VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 3 STRUCTURE ET COMPOSANTS DES DEMARREURS ET VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع السادس | CHAPITRE 3 STRUCTURE ET COMPOSANTS DES DEMARREURS ET VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع السابع | CHAPITRE 3 STRUCTURE ET COMPOSANTS DES DEMARREURS ET VARIATEURS ELECTRONIQUES
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 4 :VARIATEUR-REGULATEUR POUR MOTEUR CONTINU
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 4 VARIATEUR-REGULATEUR POUR MOTEUR CONTINU
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 4 VARIATEUR-REGULATEUR POUR MOTEUR CONTINU
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 4 VARIATEUR-REGULATEUR POUR MOTEUR CONTINU
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 5 :CONVERTISSEUR DE FREQUNCE POUR MOTEUR ASYNCHRONE
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 5 :CONVERTISSEUR DE FREQUNCE POUR MOTEUR ASYNCHRONE
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 5 :CONVERTISSEUR DE FREQUNCE POUR MOTEUR ASYNCHRONE
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 5 :CONVERTISSEUR DE FREQUNCE POUR MOTEUR ASYNCHRONE
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 5 :CONVERTISSEUR DE FREQUNCE POUR MOTEUR ASYNCHRONE
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 5 :CONVERTISSEUR DE FREQUNCE POUR MOTEUR ASYNCHRONE
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 6 :LES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES DES VARIATEURS DE VITESSE
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 6 :LES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES DES VARIATEURS DE VITESSE
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 6 :LES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES DES VARIATEURS DE VITESSE

## Production de l'energie
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الالكتروميكانيك
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | تخزين الطاقة
الأسبوع الأول | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
2.1 Centrales à vapeur.
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
2.1 Centrales à vapeur.
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
Exercises d'application
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
Exercises d'application
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
2.2 Centrales à gaz et à cycle combiné.
الأسبوع السادس | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
2.2 Centrales à gaz et à cycle combiné.
الأسبوع السابع | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
2.2 Centrales à gaz et à cycle combiné.
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
Exercises d'application
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 2 :CENTRALES THERMIQUES
Exercises d'application
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 5: CENTRALES HYDROELECTRIQUES
5.1 Energie emmagasinée dans un liquide (altitude, pression et vitesse). 5.2 Machines hydrauliques. 5.2.1 Turbines à action et à réaction. 5.2.2 Notion sur les différents types de turbines (Pelton, Francis et Kaplan).
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 5: CENTRALES HYDROELECTRIQUES
5.2.3 Constitution d’un aménagement hydroélectrique. 5.3 Différents types d’aménagements : usine de basse chute, usine 5.4 Circuits hydrauliques et schéma hydraulique d’une centrale hydroélectrique.
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 5: CENTRALES HYDROELECTRIQUES
5.5 Circuits électriques (Alternateurs, rotor à pôles saillants, circuits de puissance, circuits auxiliaires et schémas unifilaires). 5.6 Postes d’interconnexion (transformateurs, jeux de barres, appareillage de protection et de manoeuvre : disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres…..).
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 5: CENTRALES HYDROELECTRIQUES
Exercises d'application
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 5: CENTRALES HYDROELECTRIQUES
Exercises d'application
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 6 : FERMES EOLIENNES
6.1 Les composants. 6.2 Principe de fonctionnement des éoliennes. 6.3 L’énergie du vent, la densité de puissance, courbe de puissance. 6.4 Raccordement au réseau électrique.
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 6 : FERMES EOLIENNES
Exercises d'application
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 6 : FERMES EOLIENNES
Exercises d'application
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 7 :SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES
7.1 L’effet photovoltaïque. 7.2 Le silicium monocristallin et polycristallin. 7.3 Les panneaux photovoltaïques (Paramètres principaux). 7.4 Groupement des modules et des batteries (les différents types). 7.5 Raccordement au réseau électrique (circuits et appareillages : compteurs, onduleurs…).
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 7 :SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES
Exercises d'application
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 7 :SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES
Exercises d'application

## installation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الالكتروميكانيك
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | Installations éléctriques, Eclairage et domotique
الأسبوع الأول | PARTIE 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES CHAPITRE 1 : SIGNAUX, PUISSANCE ET TABLEAUX
1.1 Normes et standards. 1.2 Différents signaux (tension, courant, fréquence…) et propriétés.
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 1 : SIGNAUX, PUISSANCE ET TABLEAUX
1.3 Calcul des puissances (des équipements électromécaniques, de l’éclairage…) et distribution homogène de la puissance.
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 1 : SIGNAUX, PUISSANCE ET TABLEAUX
1.4 Tableaux électriques de distribution: principaux, secondaires, éclairage... 1.5 Les tubes, les fils et les câbles électriques.
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2 :APPAREILLAGE DE PROTECTION
2.1 Protection des personnes (contre les contacts directs et indirects). 2.2 Appareillage de protection: disjoncteurs, fusibles, relais thermiques… 2.3 Mise en cascade de l’appareillage de protection. 2.4 Prise de terre.
الأسبوع الخامس | Partie 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Exercises d'applications
الأسبوع السادس | Partie 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Exercises d'applications
الأسبوع السابع | Partie 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Exercises d'applications
الأسبوع الثامن | Partie 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Exercises d'applications
الأسبوع التاسع | PARTIE 2 Eclairage - CHAPITRE 1 : LUMIERE ET UNITES DE MESURE
1.1 La lumière: définition et propriétés. 1.2 Unités de mesure: flux, intensité, niveau d’éclairement, luminance. 1.3 Appareils de mesure: photomètre, luminance mètre.
الأسبوع العاشر | PARTIE 2 - CHAPITRE 1 : LUMIERE ET UNITES DE MESURE
1.1 La lumière: définition et propriétés. 1.2 Unités de mesure: flux, intensité, niveau d’éclairement, luminance. 1.3 Appareils de mesure: photomètre, luminance mètre.
الأسبوع الحادي عشر | PARTIE 2 - CHAPITRE 1 : LUMIERE ET UNITES DE MESURE
1.1 La lumière: définition et propriétés. 1.2 Unités de mesure: flux, intensité, niveau d’éclairement, luminance. 1.3 Appareils de mesure: photomètre, luminance mètre.
الأسبوع الثاني عشر | PARTIE 2- CHAPITRE 2 :PHOTOMETRIE ET CALCULS
2.1 Photométrie: fichier IES, diagramme polaire, courbe d’intensité lumineuse. 2.3 Méthodes de calcul: lumen moyen.
الأسبوع الثالث عشر | PARTIE 2-CHAPITRE 3 SOURCES ARTIFICIELLES DE LUMIERE
3.1 Les lampes à incandescence: ampoule classique, halogène. 3.2 Les lampes fluorescentes: classique, compactes. 3.3 Les lampes à décharges DHI: sodium, mercure, halogénure métallique. 3.4 Les lampes à induction, LED, plasma.
PARTIE 2-CHAPITRE 4 :LUMINAIRES
4.3 Eléments électriques et électroniques. 4.4 Eléments optiques.
الأسبوع الرابع عشر | PARTIE 2 -ECLAIRAGE
Exercises d'applications
الأسبوع الخامس عشر | PARTIE 2 -ECLAIRAGE
Exercises d'applications
الأسبوع السادس عشر | PARTIE 2 -ECLAIRAGE
Exercises d'applications
الأسبوع السابع عشر | PARTIE 2 -ECLAIRAGE
Exercises d'applications
الأسبوع الثامن عشر | PARTIE 3 : DOMOTIQUE
CHAPITRE 1 :CARACTERISTIQUES GENERALES
الأسبوع التاسع عشر | PARTIE 3 : DOMOTIQUE
CHAPITRE 2 :REGLES GENERALES D’INSTALLATION
الأسبوع العشرون | PARTIE 3 : DOMOTIQUE
CHAPITRE 3 :SCHEMAS DE CABLAGE