## technologie
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التكييف والتبريد
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | Technologie des systèmes automatisés
الأسبوع الأول | 1 Moteur asynchrone monophasé
1-1Demarrage 1-2 Dépannage 1-3 Sens de rotation 1-4 Protection des moteurs asynchrones monophasés
الأسبوع الثاني | 2 moteurs triphasés
2-1Commande des moteurs triphasés asynchrone dans un sens par discontacteur
الأسبوع الثالث | 2 moteurs triphasés
2-1Commande des moteurs triphasés asynchrone dans un sens par discontacteur
الأسبوع الرابع | 2 moteurs triphasés
2-1Commande des moteurs triphasés asynchrone dans un sens par discontacteur
الأسبوع الخامس | 2 moteurs triphasés
2-2Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone
الأسبوع السادس | 2 moteurs triphasés
2-2Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone
الأسبوع السابع | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع الثامن | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع التاسع | 2 moteurs triphasés
2-4Deppanage du moteur asynchrone
الأسبوع العاشر | 4 Commande des pompes
4-1 commandes de 2 pompes par alternance
الأسبوع الحادي عشر | 4 Commande des pompes
4-1 commandes de 2 pompes par alternance
الأسبوع الثاني عشر | 4 Commande des pompes
4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)
الأسبوع الثالث عشر | 4 Commande des pompes
4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)
الأسبوع الرابع عشر | 4 Commande des pompes
4-3 commandes de 2 pompes en parallèles (fonctionnement d’une seule pompe pour les petits débits)
الأسبوع الخامس عشر | 4 Commande des pompes
4-3 commandes de 2 pompes en parallèles (fonctionnement d’une seule pompe pour les petits débits)
الأسبوع السادس عشر | 4 Commande des pompes
4-5 commandes du système de pompage par flotteur électrique (1 réservoir en bas et plusieurs réservoirs en haut)
الأسبوع السابع عشر | 6- Control de vitesse par variateur de fréquence
6-1 Rapport voltage – fréquence 6-2 Control des variateurs 6-3 Marche d’un moteur triphasé par variateur de fréquence commandé par un paramètre
الأسبوع الثامن عشر | 6- Control de vitesse par variateur de fréquence
6-1 Rapport voltage – fréquence 6-2 Control des variateurs 6-3 Marche d’un moteur triphasé par variateur de fréquence commandé par un paramètre
الأسبوع التاسع عشر | 6- Control de vitesse par variateur de fréquence
6-1 Rapport voltage – fréquence 6-2 Control des variateurs 6-3 Marche d’un moteur triphasé par variateur de fréquence commandé par un paramètre
الأسبوع العشرون | 6- Control de vitesse par variateur de fréquence
6-1 Rapport voltage – fréquence 6-2 Control des variateurs 6-3 Marche d’un moteur triphasé par variateur de fréquence commandé par un paramètre

## TP technologie
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التكييف والتبريد
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | TP Technologie des systèmes automatisés
الأسبوع الأول | 2 moteurs triphasés
2-1Commande des moteurs triphasés a synchrone dans un sens par discontacteur
الأسبوع الثاني | 2 moteurs triphasés
2-2Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone
الأسبوع الثالث | 2 moteurs triphasés
2-2Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone
الأسبوع الرابع | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع الخامس | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع السادس | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع السابع | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع الثامن | 2 moteurs triphasés
2-3Démarrage Y-Δ manuel et automatique
الأسبوع التاسع | 4 Commande des pompes
4-1 commandes de 2 pompes par alternance
الأسبوع العاشر | 4 Commande des pompes
4-1 commandes de 2 pompes par alternance
الأسبوع الحادي عشر | 4 Commande des pompes
4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)
الأسبوع الثاني عشر | 4 Commande des pompes
4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)
الأسبوع الثالث عشر | 4 Commande des pompes
4-2 commandes de 3 pompes (2pompes en marche 1 pompe en attente)
الأسبوع الرابع عشر | 4 Commande des pompes
4-3 commandes de 2 pompes en parallèles (fonctionnement d’une seule pompe pour les petits débits)
الأسبوع الخامس عشر | 4 Commande des pompes
4-3 commandes de 2 pompes en parallèles (fonctionnement d’une seule pompe pour les petits débits)
الأسبوع السادس عشر | 4 Commande des pompes
4-5 commandes du système de pompage par flotteur éclectique (1 réservoir en bas et plusieurs réservoirs en haut)
الأسبوع السابع عشر | 4 Commande des pompes
4-5 commandes du système de pompage par flotteur éclectique (1 réservoir en bas et plusieurs réservoirs en haut)
الأسبوع الثامن عشر | 2 moteurs triphasés
2-5Demarrage d’un moteur asynchrone triphasé par variateur de fréquence
الأسبوع التاسع عشر | 2 moteurs triphasés
2-5Demarrage d’un moteur asynchrone triphasé par variateur de fréquence
الأسبوع العشرون | 2 moteurs triphasés
2-5Demarrage d’un moteur asynchrone triphasé par variateur de fréquence

## TP Automation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | التكييف والتبريد
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | TP automation des contrôleurs préprogrammés
الأسبوع الأول | 1 Le terminal utilisateur
1.1 Introduction 1.2 LED sous les boutons 1.3 Les boutons sur l'écran
الأسبوع الثاني | 1 Le terminal utilisateur
1.4 Construit en affichage 1.5 Affichage de PGD 1.6 Comment attribuer les adresses des régimes
الأسبوع الثالث | 1 Le terminal utilisateur
1.7 Sélection de la langue 1.8 Mise en marche pour la première foix
الأسبوع الرابع | 1 Le terminal utilisateur
1.9 Liste des entrées / sorties 1.10 Liste des paramètres.
الأسبوع الخامس | 3 Commande
3-1 le point de consigne de régulation 3-2 Contrôle de la température 3-3 contrôle de température d'entrée 3-4 le contrôle de la température de sortie
الأسبوع السادس | 3 Commande
3-1 le point de consigne de régulation 3-2 Contrôle de la température 3-3 contrôle de température d'entrée 3-4 le contrôle de la température de sortie
الأسبوع السابع | 3 Commande
3-1 le point de consigne de régulation 3-2 Contrôle de la température 3-3 contrôle de température d'entrée 3-4 le contrôle de la température de sortie
الأسبوع الثامن | 3 Commande
3-1 le point de consigne de régulation 3-2 Contrôle de la température 3-3 contrôle de température d'entrée 3-4 le contrôle de la température de sortie
الأسبوع التاسع | 4 Rotation des compresseurs
4-1 Direction de rotation 4-2Management Basé sur le nombre d'heures de fonctionnement du Compresseur 4-3Gestion de rotation personnalisée
الأسبوع العاشر | 4 Rotation des compresseurs
4-1 Direction de rotation 4-2Management Basé sur le nombre d'heures de fonctionnement du Compresseur 4-3Gestion de rotation personnalisée
الأسبوع الحادي عشر | 5 Unité de contrôle de condensation
5-1 Description du fonctionnement 5-2 Régulation proportionnelle 5-3 Contrôle escalier
الأسبوع الثاني عشر | 5 Unité de contrôle de condensation
5-1 Description du fonctionnement 5-2 Régulation proportionnelle 5-3 Contrôle escalier
الأسبوع الثالث عشر | 8 Contrôle du condenseur
8-1 contrôle ON / OFF du condenseur liés à l'exploitation du compresseur 8-2 régulation ON / OFF d'un condenseur relié au capteur de pression ou de Température 8-3 Régulation modulante de condenseur relié au capteur de pression ou de température
الأسبوع الرابع عشر | 8 Contrôle du condenseur
8-1 contrôle ON / OFF du condenseur liés à l'exploitation du compresseur 8-2 régulation ON / OFF d'un condenseur relié au capteur de pression ou de Température 8-3 Régulation modulante de condenseur relié au capteur de pression ou de température
الأسبوع الخامس عشر | 11 Contrôle de refroidissement gratuit
11-1 Description du fonctionnement 11-2 Activation de la fonction de refroidissement libre 11-3 Thermostats de refroidissement gratuit 11-4 Désactivation de la fonction de refroidissement
الأسبوع السادس عشر | 11 Contrôle de refroidissement gratuit
11-1 Description du fonctionnement 11-2 Activation de la fonction de refroidissement libre 11-3 Thermostats de refroidissement gratuit 11-4 Désactivation de la fonction de refroidissement
الأسبوع السابع عشر | 11 Contrôle de refroidissement gratuit
11-5 ON de la vanne de refroidissement / OFF gratuit Vanne de refroidissement 11-6 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié Vanne de refroidissement 11-7 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié
الأسبوع الثامن عشر | 11 Contrôle de refroidissement gratuit
11-5 ON de la vanne de refroidissement / OFF gratuit Vanne de refroidissement 11-6 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié Vanne de refroidissement 11-7 ON / OFF gratuit avec commande de condenseur intensifié
الأسبوع التاسع عشر | 11 Contrôle de refroidissement gratuit
11-8 0 à 10 Volt valve de refroidissement libre 11-9 0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur intensifié 11-10 0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur par onduleur 11-11 proportionnelle + intégrale contrôle
الأسبوع العشرون | 11 Contrôle de refroidissement gratuit
11-8 0 à 10 Volt valve de refroidissement libre 11-9 0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur intensifié 11-10 0 à 10 volts vanne de free cooling avec contrôle du condenseur par onduleur 11-11 proportionnelle + intégrale contrôle