## TP Solaire PV
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | TP Solaire Photovoltaique
الأسبوع الأول | - TP1 : Réalisation d’un panneau PV et mesures des caractéristiques électriques.
الأسبوع الثاني | - TP1 : Réalisation d’un panneau PV et mesures des caractéristiques électriques.
الأسبوع الثالث | - TP1 : Réalisation d’un panneau PV et mesures des caractéristiques électriques.
الأسبوع الرابع | - TP1 : Réalisation d’un panneau PV et mesures des caractéristiques électriques.
الأسبوع الخامس | - TP2 : Analyse d’un panneau solaire photovoltaïque, et détermination l’intérêt d’utilisation dans une situation bien définie.
الأسبوع السادس | - TP2 : Analyse d’un panneau solaire photovoltaïque, et détermination l’intérêt d’utilisation dans une situation bien définie.
الأسبوع السابع | - TP2 : Analyse d’un panneau solaire photovoltaïque, et détermination l’intérêt d’utilisation dans une situation bien définie.
الأسبوع الثامن | - TP3 : Calcul du dimensionnement d’une installation photovoltaïque, en tenant compte tout les paramètres qui influent sur ce calcul.
الأسبوع التاسع | - TP3 : Calcul du dimensionnement d’une installation photovoltaïque, en tenant compte tout les paramètres qui influent sur ce calcul.
الأسبوع العاشر | - TP3 : Calcul du dimensionnement d’une installation photovoltaïque, en tenant compte tout les paramètres qui influent sur ce calcul.
الأسبوع الحادي عشر | - TP3 : Calcul du dimensionnement d’une installation photovoltaïque, en tenant compte tout les paramètres qui influent sur ce calcul.
الأسبوع الثاني عشر | TP4 : Explication des caractéristiques optimales d’un panneau photovoltaïque, …
الأسبوع الثالث عشر | TP4 : Explication des caractéristiques optimales d’un panneau photovoltaïque, …
الأسبوع الرابع عشر | TP4 : Explication des caractéristiques optimales d’un panneau photovoltaïque, …
الأسبوع الخامس عشر | - TP5 : Réalisation d’un onduleur et raccordement au système PV déjà réalisé dans les TP’s précédents
الأسبوع السادس عشر | - TP5 : Réalisation d’un onduleur et raccordement au système PV déjà réalisé dans les TP’s précédents
الأسبوع السابع عشر | - TP5 : Réalisation d’un onduleur et raccordement au système PV déjà réalisé dans les TP’s précédents
الأسبوع الثامن عشر | - TP5 : Réalisation d’un onduleur et raccordement au système PV déjà réalisé dans les TP’s précédents
الأسبوع التاسع عشر | - TP6 : Etude de cas
الأسبوع العشرون | - TP6 : Etude de cas

## TP Solaire thermique
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | TP Solaire thermique
الأسبوع الأول | TP1 Procédure d'installation des capteurs
الأسبوع الثاني | TP1 Procédure d'installation des capteurs
الأسبوع الثالث | TP1 Procédure d'installation des capteurs
الأسبوع الرابع | TP2 Procédure d'installation des systèmes
الأسبوع الخامس | TP2 Procédure d'installation des systèmes
الأسبوع السادس | TP2 Procédure d'installation des systèmes
الأسبوع السابع | TP2 Procédure d'installation des systèmes
الأسبوع الثامن | TP3 Entretien et maintenance
الأسبوع التاسع | TP3 Entretien et maintenance
الأسبوع العاشر | TP3 Entretien et maintenance
الأسبوع الحادي عشر | TP4 Recherche et réparation des pannes
الأسبوع الثاني عشر | TP4 Recherche et réparation des pannes
الأسبوع الثالث عشر | TP4 Recherche et réparation des pannes
الأسبوع الرابع عشر | TP4 Recherche et réparation des pannes
الأسبوع الخامس عشر | TP5 Etude de cas A
الأسبوع السادس عشر | TP5 Etude de cas A
الأسبوع السابع عشر | TP5 Etude de cas A
الأسبوع الثامن عشر | TP6 Etude de cas B
الأسبوع التاسع عشر | TP6 Etude de cas B
الأسبوع العشرون | TP6 Etude de cas B

## Logiciel RETSCREEN
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | Logiciel RETSCREEN
الأسبوع الأول | 1. Aperçu du logiciel RETScreen
الأسبوع الثاني | 2-Analyse de projet standardisée en cinq étapes
الأسبوع الثالث | 2-Analyse de projet standardisée en cinq étapes
الأسبوع الرابع | 2-Analyse de projet standardisée en cinq étapes
الأسبوع الخامس | 2-Analyse de projet standardisée en cinq étapes
الأسبوع السادس | 3. Plate-forme commune d’évaluation et de développement de projets
الأسبوع السابع | 3. Plate-forme commune d’évaluation et de développement de projets
الأسبوع الثامن | 4. Modèles de technologies d’énergies propres
الأسبوع التاسع | 4. Modèles de technologies d’énergies propres
الأسبوع العاشر | 5. Bases de données internationales pour les projets d’énergies propres
الأسبوع الحادي عشر | 5. Bases de données internationales pour les projets d’énergies propres
الأسبوع الثاني عشر | 6. Manuel en ligne et matériel de formation
الأسبوع الثالث عشر | 7. Modèle d’analyse des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
الأسبوع الرابع عشر | 7. Modèle d’analyse des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
الأسبوع الخامس عشر | 7. Modèle d’analyse des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
الأسبوع السادس عشر | 7. Modèle d’analyse des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
الأسبوع السابع عشر | 8. GES pour les modèles de technologies de production d’électricité
الأسبوع الثامن عشر | 8. GES pour les modèles de technologies de production d’électricité
الأسبوع التاسع عشر | 9. GES pour les modèles de technologies de chauffage ou de climatisation
الأسبوع العشرون | 9. GES pour les modèles de technologies de chauffage ou de climatisation

## Audit
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | Audit énergétique des bâtiments
الأسبوع الأول | Chapitre1 : 1.1 - Introduction aux différentes sources des énergies renouvelables 1.2 - Nécessités d’audit énergétique des bâtiments 1.3 - Présentation de l’efficacité d’audit.
الأسبوع الثاني | Chapitre1 : 1.1 - Introduction aux différentes sources des énergies renouvelables 1.2 - Nécessités d’audit énergétique des bâtiments 1.3 - Présentation de l’efficacité d’audit.
الأسبوع الثالث | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.1- Objectifs 2.2 - Marche à suivre(Introduction) 2.3- Modalité de réalisation de l’audit énergétique
الأسبوع الرابع | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.4- Les quatres Points d’audit énergétique 2.5- Les qualités impératives
الأسبوع الخامس | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.6- Suivi 2.7- Les différents types d’audit énergétique
الأسبوع السادس | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.8 – Les phases d’audit
الأسبوع السابع | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.8 – Les phases d’audit
الأسبوع الثامن | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.9- Interventions
الأسبوع التاسع | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.10- La consommation annuelle par énergie.
الأسبوع العاشر | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.11- Présentation du rapport d’audit.
الأسبوع الحادي عشر | Chap2: Les règles d’audit énergétique 2.11- Présentation du rapport d’audit.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.1-But des systèmes de conditionnement d'air 3.2-Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.3-Perte et gain de chaleur à travers l'enveloppe d'un bâtiment 3.4-L'écoulement de chaleur annuel total base sur les degrés-jours 3.5-Le coût de l'énergie pour le chauffage annuel 3.6-Les gains de chaleur maximaux par temps chaud 3.7-Le coût annuel de refroidissement 3.8-Perte et gain de chaleur par infiltration 3.9-L'écoulement d'air approximatif par infiltration et exfiltration
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.10- Calcul des énergies, due à l'air infiltre et conditionné aux niveaux d'humidité et de température de calcul du bâtiment. 3.11- La valeur de la chaleur sensible annuelle pour une charge de chauffage 3.12- l'échange de chaleur latente avec l'air infiltre
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.13-L'énergie thermique requise pour humidifier un bâtiment durant un an 3.14-La charge de refroidissement annuelle occasionnée par les conditions atmosphériques extérieures
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.15-Chauffage et refroidissement de l'air de ventilation 3.16-Refroidissement requis par les gains de chaleur interne 3.17-Les gains de chaleur fournis par l'éclairage et autres appareils électriques 3.18- Calcul de la charge de refroidissement sensible occasionnée par des gains de chaleur interne 3.19. La charge de refroidissement annuelle occasionnée par les gains de chaleur interne 3.20-Puissance électromotrice: ventilateur/pompe
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.21-Le cout annuel de l'énergie consommée par le ventilateur ou la pompe 3.22-Les rendements des ventilateurs et des pompes. 3.23-Systèmes de chauffage 3.24-Chauffage à eau chaude
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.25-La transmission de la chaleur au moyen d'eau à température normale 3.26-La consommation de combustible d'une chaudière 3.27-Le rendement du système (Chauffage)
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 3 : Consommation énergétique des systèmes de conditionnement d'air 3.28-Chauffage à la vapeur 3.30-Chauffage électrique
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 4 Possibilités de gestion de l'énergie 4.1-Introduction 4.2-Possibilités de maintenance
الأسبوع العشرون | Chapitre 4 Possibilités de gestion de l'énergie 4.3-Possibilités d'amélioration de coût modique 4.4-Possibilités de rénovation

## La cogénération et la tri
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | La cogénération et la tri génération
الأسبوع الأول | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.1 Introduction 1.2 Le principe de fonctionnement
الأسبوع الثاني | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.2 Le principe de fonctionnement
الأسبوع الثالث | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.3 Les différentes technologies de cogénération
الأسبوع الرابع | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.4 Le dimensionnement
الأسبوع الخامس | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.4.1 Le profil de consommation
الأسبوع السادس | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.4.2 Le classement et la maximisation de l’énergie fournie
الأسبوع السابع | 6 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.5 Le réseau de chaleur
الأسبوع الثامن | 8 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.5.1 Quel réseau ?
الأسبوع التاسع | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION 1.5.2 La technologie
الأسبوع العاشر | 1 LA TECHNOLOGIE GENERATION La technologie
الأسبوع الحادي عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.1 Introduction 2.2 Le principe de fonctionnement
الأسبوع الثاني عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 1.2 Le principe de fonctionnement
الأسبوع الثالث عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.3 Les différentes technologies de cogénération
الأسبوع الرابع عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.4 Le dimensionnement
الأسبوع الخامس عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.4.1 Le profil de consommation
الأسبوع السادس عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.4.2 Le classement et la maximisation de l’énergie fournie
الأسبوع السابع عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.5 Le réseau de chaleur
الأسبوع الثامن عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.5.1 Quel réseau ?
الأسبوع التاسع عشر | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION 2.5.2 La technologie
الأسبوع العشرون | 2 LA TECHNOLOGIE TRI GENERATION La technologie

## Control et regulation
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | CONTROL ET REGULATION
الأسبوع الأول | CHAPITRE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CONTROLE ET REGULATION - But et Principe de Régulation - Eléments de régulation - Composition d’une chaîne de régulation.
الأسبوع الثاني | CHAPITRE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CONTROLE ET REGULATION :- Principe de fonctionnement d’un système de régulation - Schéma de principe d’une boucle de régulation.
الأسبوع الثالث | CHAPITRE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CONTROLE ET REGULATION :- Boucles de régulation (ouvert – fermée - Cascade) - Choix d’une boucle de régulation
الأسبوع الرابع | CHAPITRE 2 : LES APPAREILS DE MESURE - Appareils de mesure de températures :
الأسبوع الخامس | CHAPITRE 2 : LES APPAREILS DE MESURE - Appareils de mesure de pression :
الأسبوع السادس | CHAPITRE 2 : LES APPAREILS DE MESURE - Appareils de mesure de l’humidité :
الأسبوع السابع | CHAPITRE 2 : LES APPAREILS DE MESURE - Critères de choix des capteurs.
الأسبوع الثامن | CHAPITRE 3 : LES CONTROLEURS - Définition et rôle
الأسبوع التاسع | CHAPITRE 3 : LES CONTROLEURS - Types de contrôleurs.
الأسبوع العاشر | CHAPITRE 3 : LES CONTROLEURS - Eléments de contrôle
الأسبوع الحادي عشر | CHAPITRE 3 : LES CONTROLEURS - Eléments de contrôle
الأسبوع الثاني عشر | CHAPITRE 4 : VANNES DE REGULATIONS - Définition d’une vanne de régulation - Eléments constituants la vanne de réglage - Forme du corps de vanne - Différents types de clapet - Les servomoteurs. - Vanne manuelle. - Vanne automatique - Vanne pneumatique - Vanne thermostatique. - Vanne thermoélectrique ou électrothermique - Vanne électromagnétique ou électrovanne - Vanne motorisé.
الأسبوع الثالث عشر | CHAPITRE 4 : VANNES DE REGULATIONS - Définition d’une vanne de régulation - Eléments constituants la vanne de réglage
الأسبوع الرابع عشر | CHAPITRE 4 : VANNES DE REGULATIONS - Forme du corps de vanne - Différents types de clapet
الأسبوع الخامس عشر | CHAPITRE 4 : VANNES DE REGULATIONS - Les servomoteurs. - Vanne manuelle. - Vanne automatique - Vanne pneumatique - Vanne thermostatique. - Vanne thermoélectrique ou électrothermique - Vanne électromagnétique ou électrovanne - Vanne motorisé.
الأسبوع السادس عشر | CHAPITRE 5 : DIFFERENTS MODES DE REGULATION • Considérations générales. • Régulation locale • Régulation centrale.
الأسبوع السابع عشر | CHAPITRE 5 : DIFFERENTS MODES DE REGULATION • Régulation par pièce. • Régulation par circuit. • Régulation climatique.
الأسبوع الثامن عشر | CHAPITRE 6 : AUTOMATION ET AUTOMATES PROGRAMMABLES - Système automatisée - Etude de la partie opérative.
الأسبوع التاسع عشر | CHAPITRE 6 : AUTOMATION ET AUTOMATES PROGRAMMABLES - Etude de la partie commande. - Etude de la partie relation
الأسبوع العشرون | CHAPITRE 6 : AUTOMATION ET AUTOMATES PROGRAMMABLES - Structure et architecture d’un automate programmable (mémoires – processeurs – interfaces d’entrées et sorties) - Langage de programmation d’un automate. - Grafcet et quelques applications sur le grafcet.

## ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
الأسبوع الأول | 1- L'énergie solaire a- Influence de la couche atmosphérique b- Influence de l'orientation et de l'inclinaison c- Temps solaire
الأسبوع الثاني | 2- Cellule photovoltaïques a- Les Modèles des cellules PV et caractéristiques *Silicium monocristallin *Silicium poly-cristallin * Silicium amorphe * Silicium Hybride
الأسبوع الثالث | 2- Cellule photovoltaïques * Couche mince b- Les diodes By-pass
الأسبوع الرابع | 3- Modules ou panneaux photovoltaïque a- Définition et caractéristiques b- Test d'un panneau solaire
الأسبوع الخامس | 3- Modules ou panneaux photovoltaïque c- Le point MPPT d- Influence de l'ensoleillement
الأسبوع السادس | 4- Champs photovoltaïques a- Connexion des modules dans un champ photovoltaïque b- cas de défaut ou masque d'ombre
الأسبوع السابع | 5- Types d'implantations des modules a- Montage des modules photovoltaïques en superposition b- Intégration sur toiture plate c- Pose des modules photovoltaïques sur Bac leste d- Pose de membranes photovoltaïques souples e- Intégration des modules photovoltaïques sur façades et vitre f- Intégration des modules photovoltaïques en éléments de toiture
الأسبوع الثامن | 6- Types d'installations photovoltaïques a- Système isolé ou autonome b- Installations photovoltaïques raccordées au réseau
الأسبوع التاسع | 7- Le recyclage des modules
الأسبوع العاشر | 8- Installation photovoltaïque en site avec stockage de l'énergie a- Schéma Bloc du transfert de l'énergie solaire en énergie électrique b- les principaux composants * Les différentes types et caractéristiques des batteries *Le régulateur (différentes types et caractéristiques) * Les onduleurs pour systèmes photovoltaïques autonomes et mixtes
الأسبوع الحادي عشر | 8- Installation photovoltaïque en site avec stockage de l'énergie c- Calcul des pertes électriques d- Câbles et dispositifs de protection
الأسبوع الثاني عشر | 9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isolé A- Dimensionnement du générateur photovoltaïque a- Étape 1 : Estimation de l'énergie totale consomme par tous les appareils électriques qui seront branches sur l'installation b- Étape 2 : Estimation de l'énergie totale à produire par le générateur phonolitique par jour
الأسبوع الثالث عشر | 9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isolé A- Dimensionnement du générateur photovoltaïque a- Étape 1 : Estimation de l'énergie totale consomme par tous les appareils électriques qui seront branches sur l'installation b- Étape 2 : Estimation de l'énergie totale à produire par le générateur phonolitique par jour
الأسبوع الرابع عشر | 9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isolé A- Dimensionnement du générateur photovoltaïque a- Étape 1 : Estimation de l'énergie totale consomme par tous les appareils électriques qui seront branches sur l'installation b- Étape 2 : Estimation de l'énergie totale à produire par le générateur phonolitique par jour
الأسبوع الخامس عشر | 9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isolé A- Dimensionnement du générateur photovoltaïque a- Étape 1 : Estimation de l'énergie totale consomme par tous les appareils électriques qui seront branches sur l'installation b- Étape 2 : Estimation de l'énergie totale à produire par le générateur phonolitique par jour
الأسبوع السادس عشر | 9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isolé A- Dimensionnement du générateur photovoltaïque a- Étape 1 : Estimation de l'énergie totale consomme par tous les appareils électriques qui seront branches sur l'installation b- Étape 2 : Estimation de l'énergie totale à produire par le générateur phonolitique par jour
الأسبوع السابع عشر | 9- Les étapes à suivre pour l'installation photovoltaïque en site isoléc- Étape 3: Choix des modules Photovoltaïques B- Dimensionnement de la capacité de la batterie C- Choix du régulateur de charge D- Choix de l'onduleur
الأسبوع الثامن عشر | 11- Étude de cas d'une installation Photovoltaïque A- Projet simplifier (calcul des différents paramètres E(kwh),Pw, Pwc,h, S …)
الأسبوع التاسع عشر | 11- Étude de cas d'une installation Photovoltaïque A- Projet simplifier (calcul des différents paramètres E(kwh),Pw, Pwc,h, S …)
الأسبوع العشرون | 11- Étude de cas d'une installation Photovoltaïque A- Projet simplifier (calcul des différents paramètres E(kwh),Pw, Pwc,h, S …)

## ENVIRONNEMT ET ENERGIE
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | ENVIRONNEMT ET ENERGIE GEOTHERMIQUE, BIOMASS, ET BIOFUEL
الأسبوع الأول | Part 1 - Chapter 1 water
الأسبوع الثاني | Part 1 - Chapter 1 water
الأسبوع الثالث | Part 1 - Chapter 2 Solid waste
الأسبوع الرابع | Part 1 - Chapter 2 Solid waste
الأسبوع الخامس | Part 1 - Chapter 4 Air pollution
الأسبوع السادس | Part 1 - Chapter 4 Air pollution
الأسبوع السابع | Part 1 - Chapter 5 Measurment of air quality
الأسبوع الثامن | Part 1 - Chapter 5 Measurment of air quality
الأسبوع التاسع | Part 1 - Chapter 6 Air pollution law and regulation
الأسبوع العاشر | Part 1 - Chapter 6 Air pollution law and regulation
الأسبوع الحادي عشر | Part 1 - Chapter 6 Air pollution law and regulation
الأسبوع الثاني عشر | Part 2 - Chapter 1 Les Energies Renouvelables
الأسبوع الثالث عشر | Part 2 - Chapter 2 L'Energie de la Marémotrice
الأسبوع الرابع عشر | Part 2 - Chapter 3 La Géothermie
الأسبوع الخامس عشر | Part 2 - Chapter 3 La Géothermie
الأسبوع السادس عشر | Part 2 - Chapter 4 La Biomasse
الأسبوع السابع عشر | Part 2 - Chapter 4 La Biomasse
الأسبوع الثامن عشر | Part 2 - Chapter 5 Les Biofuels
الأسبوع التاسع عشر | Part 2 - Chapter 5 Les Biofuels
الأسبوع العشرون | Part 2 - Chapter 5 Les Biofuels

## Eoliennes
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | Eoliennes
الأسبوع الأول | Chap. 1 La Ressource Eolienne Introduction, La force de Coriolis, Les vents globaux, Les vents géostrophiques, Les vents locaux, Les vents de montagne, L'énergie du vent, Le détournement du vent, Vitesse et énergie, Les anémomètres, Mesurer dans la pratique, La rose des vents, Tracer la rose des vents
الأسبوع الثاني | Chap. 1 La Ressource Eolienne Introduction, La force de Coriolis, Les vents globaux, Les vents géostrophiques, Les vents locaux, Les vents de montagne, L'énergie du vent, Le détournement du vent, Vitesse et énergie, Les anémomètres, Mesurer dans la pratique, La rose des vents, Tracer la rose des vents
الأسبوع الثالث | Chap. 2 Le Choix d'un Site La rugosité et le Cisaillement, Calcul de la vitesse du vent, Escarpements, La rose des rugosités, Variations de la vitesse, La turbulence, Les obstacles au vent, Effet d'abri, Guide du Programme de calcul de l'effet d'abri, Calcul de l'effet d'obstacle, L'effet de Sillage, L'effet de parc, L'effet de tunnel, L'effet de colline, Choix d'un site éolien, Les vents sur la mer, Les vents du Liban
الأسبوع الرابع | Chap. 2 Le Choix d'un Site La rugosité et le Cisaillement, Calcul de la vitesse du vent, Escarpements, La rose des rugosités, Variations de la vitesse, La turbulence, Les obstacles au vent, Effet d'abri, Guide du Programme de calcul de l'effet d'abri, Calcul de l'effet d'obstacle, L'effet de Sillage, L'effet de parc, L'effet de tunnel, L'effet de colline, Choix d'un site éolien, Les vents sur la mer, Les vents du Liban
الأسبوع الخامس | Chap.3 Production Energétique La distribution Weibull, Traçage de la distribution, La bouteille moyenne, La puissance moyenne, La loi de Betz, La densité de puissance, La courbe de puissance, Le coefficient de puissance, Guide du programme, Calculatrice de puissance, La production annuelle
الأسبوع السادس | Chap.3 Production Energétique La distribution Weibull, Traçage de la distribution, La bouteille moyenne, La puissance moyenne, La loi de Betz, La densité de puissance, La courbe de puissance, Le coefficient de puissance, Guide du programme, Calculatrice de puissance, La production annuelle
الأسبوع السابع | Chap.4 Fonctionnement Les composants, La portance, Les décrochage et traînée, La somme des vitesses, L'aérodynamique du rotor, Les pales du rotor, Le contrôle de la puissance, Le dispositif d'orientation des nacelles, Les tours, La taille des éoliennes, La sécurité, La sécurité du travail
الأسبوع الثامن | Chap.4 Fonctionnement Les composants, La portance, Les décrochage et traînée, La somme des vitesses, L'aérodynamique du rotor, Les pales du rotor, Le contrôle de la puissance, Le dispositif d'orientation des nacelles, Les tours, La taille des éoliennes, La sécurité, La sécurité du travail
الأسبوع التاسع | Chap.5 Conception 1. Aérodynamique des éoliennes 1.1. Aérodynamique des ailes a) Lignes de courant Lignes de courant b) Système tourbillonnaire (vitesse induite et traînée induite) c) Système tourbillonnaire des éoliennes
الأسبوع العاشر | Chap.5 Conception 2. Principe de fonctionnement des éoliennes (Facteurs d’induction et vitesse relative) 2.1 Théorie de quantité de mouvement a) Disque actuateur b) Analyse par volume de contrôle c) Équation de Bernoulli d) Résultats e) Limite de Betz – éolienne idéale f) Effets de rotation g) Éolienne carénée
الأسبوع الحادي عشر | Chap.5 Conception 2.1. Théorie de l’élément de pale a) Élément de pale b) Bilans de quantité de mouvement b) Forces élémentaires c) Application
الأسبوع الثاني عشر | Chap.5 Conception 2. Principe de fonctionnement des éoliennes (Facteurs d’induction et vitesse relative) 2.1 Théorie de quantité de mouvement a) Disque actuateur b) Analyse par volume de contrôle c) Équation de Bernoulli d) Résultats e) Limite de Be
الأسبوع الثالث عشر | Chap.5 Conception 2.3. Forme optimale des pales a) Effets de la vitesse spécifique b) Effets du nombre de pales c) Effets de la traînée
الأسبوع الرابع عشر | Chap.5 Conception 2.4. Profils aérodynamiques pour applications éoliennes
الأسبوع الخامس عشر | Chap.6 Réseau Electrique Les éoliennes dans le réseau électrique : les variations de l'énergie du vent, Variations saisonnières de l'énergie du vent, Les éoliennes et la qualité de puissance, Le raccordement au réseau électrique des parcs éoliens offshore
الأسبوع السادس عشر | Chap.6 Réseau Electrique Les éoliennes dans le réseau électrique : les variations de l'énergie du vent, Variations saisonnières de l'énergie du vent, Les éoliennes et la qualité de puissance, Le raccordement au réseau électrique des parcs éoliens offshore
الأسبوع السابع عشر | Chap.7 Génératrices électriques utilisées dans les éoliennes 7.1- Les différents générateurs électriques : a- La machine à courant continu. b- La machine asynchrone (à cage d’écureuil, à rotor bobiné, et machine asynchrone à double alimentation (MADA) c- La machine synchrone.
الأسبوع الثامن عشر | Chap.7 Génératrices électriques utilisées dans les éoliennes 7.1- Les différents générateurs électriques : a- La machine à courant continu. b- La machine asynchrone (à cage d’écureuil, à rotor bobiné, et machine asynchrone à double alimentation (MADA) c- La machine synchrone.
الأسبوع التاسع عشر | Chap.7 Génératrices électriques utilisées dans les éoliennes 7.2 – Comparaison entre les différentes machines. 7.3- Technologies utilisées par les plus grands constructeurs d'éoliennes.
الأسبوع العشرون | Chap.7 Génératrices électriques utilisées dans les éoliennes 7.4- Les connexions des machines 7.5- Les éoliennes autonomes.

## Energie solaire thermique
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | Energie solaire thermique atctive et passive
الأسبوع الأول | Chapitre 1 :1.1 Introduction 1.1.1 Le contexte 1.1.2 Aperçu de la ressource
الأسبوع الثاني | Chapitre 1 :1.2 Aspects géométriques 1.2.1 Mouvements de la Terre
الأسبوع الثالث | Chapitre 1 :1.2.2 Mouvement apparent du Soleil 1.2.3 Heures et temps 1.2.4 Durée et taux d’ensoleillement
الأسبوع الرابع | Chapitre 1 :1.3 Aspects énergétiques 1.3.1 L’atmosphère terrestre 1.3.2 Rayonnement solaire au sol
الأسبوع الخامس | Chapitre 1 :1.3.3 Rayonnement solaire sur un plan quelconque 1.3.4 Variations types du rayonnement
الأسبوع السادس | Chapitre 2 :2.1 Principe 2.2 Bilan thermique global
الأسبوع السابع | Chapitre 2 :2.3 Bilans thermiques des différents constituants
الأسبوع الثامن | Chapitre 2 :2.3.1 Capteur solaire couvert 2.3.2 Capteur solaire non-couvert
الأسبوع التاسع | Chapitre 2 :2.3.3 Capteur solaire tube sous vide 2.3.4 Capteur solaire tube sous vide à caloduc
الأسبوع العاشر | Chapitre 2 :2.4 Relations flux cédé au fluide / températures 2.5 Autres grandeurs caractéristiques
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 2 :2.6 Méthode de calcul d’un capteur solaire 2.6.1 Simulation d’un capteur solaire
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 2 :2.6.2 Simulation d’un capteur solaire couplé à un stockage 2.6.3 Dimensionnement 2.6.4 Calcul approché
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 3 :3.1 Production d’eau chaude 3.1.1 Chauffe-eau solaire capteur-stockeur 3.1.2 Chauffe-eau solaire monobloc
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 3 :3.1.3 Chauffe-eau solaire à éléments séparés 3.1. 4Le chauffe-eau solaire individuel 3.1.5 L'eau chaude solaire collective
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 3 :3.1.6 Le système solaire combiné
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 3 :3.1.7 Les piscines solaires 3.1.8 Les installations collectives combinées
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 3 :3.1.9 L'évaluation des besoins pour l'eau chaude collective 3.1.10 Le dimensionnement des composants 3.1.11 Raccordement des chauffe-eaux solaires avec d’autre source de chaleur 3.1.12 Eléments de dimensionnement et calcul des besoins en ECS , privée et collectif avec dimensionnement de la tuyauterie de distribution.
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 3 :3.2 Froid et climatisation 3.2.1 Réfrigération 3.2.2 Climatisation 3.3 Distillation 3.3.1 A un étage 3.3.2 A plusieurs étages 3.4 Cuisson
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 4 : 4.1 Généralités sur le séchage et définitions 4.2 Principe et description du séchage 4.2.1 Principe 4.2.2 Température de séchage 4.2.3 Vitesse de séchage 4.2.4 Rendements relatifs au séchage
الأسبوع العشرون | Chapitre 4 : 4.2.5 Pouvoir évaporatoire d’un séchoir 4.3 Les différents types de séchoirs solaires 4.3.1 Séchoirs solaires à convection naturelle 4.3.2 Séchoirs solaires à convection forcée 4.4 Méthodes simplifiées de dimensionnement 4.4.1 Séchoirs solaires à convection naturelle 4.4.2 A convection forcée

## Centrales thermiques
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | Centrales thermiques
الأسبوع الأول | Chapitre 1 : 1. Power plants in Lebanon 2. Steam power plants in Lebanon
الأسبوع الثاني | Chapitre 1 : 3. Thermodynamics reminder. • First law of thermodynamics • Second law of thermodynamics. • Temperature-Entropy (T-s) Diagram • .Enthalpy-Entropy (h-s) diagram
الأسبوع الثالث | Chapitre 1 : 4. The steam cycles (Rankine cycle and its modifications). 5. The principles of : superheating, reheating and regeneration
الأسبوع الرابع | Chapitre 1 : 6. Typical Lay out of a fuel fired steam power plant 7. The main systems and subsystems of a steam power plant
الأسبوع الخامس | Chapitre 2 : Types of boilers 2. Fire-tubes boilers 3. Water-tube boilers
الأسبوع السادس | Chapitre 2 : 4. Super heaters and reheaters: types, construction and design 5. Economizers: types, construction and design 6. Air preheaters : types, construction and design
الأسبوع السابع | Chapitre 3 : 1. Fuel-oil l burners (Steam or Air Atomizing Burners, Pressure Type Burners)
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 : 2. Gas and coal burning systems 3. Oil & Gas-Firing Safety Precautions
الأسبوع التاسع | Chapitre 3 : 4. Automatic Operation of Boilers
الأسبوع العاشر | Chapitre 4 : 1. Steam Turbine Types & Application, 2. Classification of steam turbines.
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 4 : 3. Action Turbine • Reaction ratio. • Velocity Triangle. • Pressure and velocity compounding. • Thermal efficiency.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 4 : 4. Reaction turbine. • Velocity Triangle. • Pressure and velocity compounding. • Thermal efficiency
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 4 : 5. water cooling systems (water supply, water circulation and water system components) 6. Condensers: (Condenser, Air-Cooled Condensers, Condenser Material & Construction)
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 4 : Cooling Towers: (Types of Cooling, Towers Considerations, Materials of Construction)
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 5 : 1. Gas turbines. • The thermodynamic cycle. • Thermal efficiency. 1. General lay out of the plant.
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 5 :Fuel system: fuels, storage, preparation, control and maintenance. 3. compressors • centrifugal compressor • axial compressor 4. Combustion chambers.. 5. Nozzle. 6. Combined gas-steam power plants .
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 6 : 1. Field of use (standby, peak-load, emergency, private…)
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 6 : 2. Diesel engines: (working cycles, construction and main pats, principle of operation, main types thermal efficiency) 3. Diesel engine systems: (Fuel, lubrication, cooling, starting and ignition)
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 6 : 4. Diesel electric generators: (types and characteristics) 5. General layout of a Diesel-electric station
الأسبوع العشرون | Chapitre 6 : 6. Maintenance and operation of Diesel plants

## Energie hydraulique et central
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | الطاقة المتجددة
السنة: | اجازة فنية
المادة: | Energie hydraulique et central hydroélectrique
الأسبوع الأول | Partie A : Hydraulique 1- Generalites (Def : Hydrostatique, Hydrodynamique, Hydraulique) 2- Les Fluides (Définition, Propriétés physiques des fluides
الأسبوع الثاني | Partie A : Hydraulique 1- Generalites (Def : Hydrostatique, Hydrodynamique, Hydraulique) 2- Les Fluides (Définition, Propriétés physiques des fluides
الأسبوع الثالث | Partie A : Hydraulique 1- Generalites (Def : Hydrostatique, Hydrodynamique, Hydraulique) 2- Les Fluides (Définition, Propriétés physiques des fluides
الأسبوع الرابع | Partie A : Hydraulique 3- Hydrostatique (Pression en un point, Pression Absolue, Pression effective, Principe de Pascal, Poussée hydrostatique)
الأسبوع الخامس | Partie A : Hydraulique 4- Hydrodynamique
الأسبوع السادس | Partie A : Hydraulique 4- Hydrodynamique
الأسبوع السابع | Partie A : Hydraulique 4- Hydrodynamique
الأسبوع الثامن | Partie A : Hydraulique 5- Machines Hydrauliques
الأسبوع التاسع | Partie A : Hydraulique 5- Machines Hydrauliques
الأسبوع العاشر | Partie A : Hydraulique 5- Machines Hydrauliques
الأسبوع الحادي عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 1- Généralités
الأسبوع الثاني عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 2- Différents types d’aménagements
الأسبوع الثالث عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 2- Différents types d’aménagements
الأسبوع الرابع عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 4 – Utilisation de l’eau
الأسبوع الخامس عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 5.1 – Turbine Pelton
الأسبوع السادس عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 5.1 – Turbine Pelton
الأسبوع السابع عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 5.2 – Turbine Francis
الأسبوع الثامن عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 5.3 – Turbine Kaplan
الأسبوع التاسع عشر | Partie B: Production Hydroélectrique 6 - Centrales Hydroélectriques
الأسبوع العشرون | Partie B: Production Hydroélectrique 6 - Centrales Hydroélectriques