## Installation electriques
الجمهورية اللبنانية
مديرية التعليم المهني والتقني
التوزيع السنوي 2020/2021
الأختصاص: | Conducteur de travaux
السنة: | الاجازة الفنية
المادة: | Installations éléctriques
الأسبوع الأول | Chapitre 1 : Introduction & Symboles.
الأسبوع الثاني | Chapitre 2 : Installation électrique dans un petit appartement
a- Distribution des points lumineux. b- Distribution des prises de courants.
الأسبوع الثالث | Chapitre 2 : Installation électrique dans un petit appartement
c- Distribution des sorties pour le courant faible (Téléphone & Antenne) d- Circuits électriques. e- Tableaux électriques. (Le pouvoir de coupure des disjoncteurs & les sections des conducteurs)
الأسبوع الرابع | Chapitre 3 : Eclairage Intérieur.
a- Définitions (Flux lumineux, Eclairement, Luminance...)
الأسبوع الخامس | Chapitre 3 : Eclairage Intérieur.
b- Démarche générale du projet d'éclairage. c- Calculs / Eclairement moyen.
الأسبوع السادس | Chapitre 3 : Eclairage Intérieur.
Exercises d'applications
الأسبوع السابع | Chapitre 3 : Eclairage Intérieur.
Exercises d'applications
الأسبوع الثامن | Chapitre 3 : Eclairage Intérieur.
Exercises d'applications
الأسبوع التاسع | Chapitre 3 : Eclairage Intérieur.
Exercises d'applications
الأسبوع العاشر | Chapitre 4 : Les récepteurs
a- Moteurs asynchrone et à courant continu. b- Appareils de chauffage.
الأسبوع الحادي عشر | Chapitre 4 : Les récepteurs
c- Lampes incandescentes normales ou halogènes. d- Appareils d'éclairage à lampes fluorescentes (Classique & Compact) e- Lampes à décharge. f- Eclairage en Led.
الأسبوع الثاني عشر | Chapitre 5 : Puissance d'une installation.
a- Puissance installée.
الأسبوع الثالث عشر | Chapitre 5 : Puissance d'une installation.
b- Puissance absorbée.
الأسبوع الرابع عشر | Chapitre 5 : Puissance d'une installation.
c- Puissance d'utilisation.
الأسبوع الخامس عشر | Chapitre 5 : Puissance d'une installation.
Exercises d'applications
الأسبوع السادس عشر | Chapitre 5 : Puissance d'une installation.
Exercises d'applications
الأسبوع السابع عشر | Chapitre 7 : Canalisation & Détermination pratique de la section minimale d'une canalisation
a- Conduits. b- Conducteurs.
الأسبوع الثامن عشر | Chapitre 7 : Canalisation & Détermination pratique de la section minimale d'une canalisation
c- Repérage des conducteurs. d- Calcul de la section minimale des canalisations.
الأسبوع التاسع عشر | Chapitre 8 : Disjoncteurs et tableaux de protection.
الأسبوع العشرون | Chapitre 9 : Protection contre les chocs électriques.
a- Généralités b- Protection contre les contacts directs. c- Protection contre les contacts indirects. d- Comment le courant agit-il sur le corps ? e- Particularité des dispositifs différentiels résiduels.