# CLIMATISATION 
(60 periodes)

## Contenu

PARTIE I: CHAUFFAGE

CHAPITRE 1

LES CHAUDIERES

1.1. Chaudières à combustible solide.

1.1.1 Pouvoir calorifique des combustibles solides.

1.1.2 Chaudière à éléments en fonte.

1.1.3 Chaudière à éléments en acier.

- Principe de fonctionnement

- Composants d’une chaufferie

1.1.4 Puissance thermique.

1.1.5 Dispositifs de sécurité et accessoires.

1.2. Chaudières à gaz

1.2.1 Pouvoir calorifique des combustibles gazeux.

1.2.2 Chaudières en fonte

1.2.3 Chaudières en acier.

1.2.4 Puissance thermique.

1.2.5 Dispositifs de sécurité et accessoires.

1.3. Chaudières à fuel.

1.3.1 Pouvoir calorifique des combustibles liquides.

1.3.2 Chaudières en fonte.

1.3.2.1 Corps de chauffe.

1.3.2.2 Calorifugeage extérieur.

1.3.3 Chaudière en acier.

1.3.3.1 A tube d'eau.

1.3.3.2 A tube de fumée.

1.3.3.3 Calorifugeage extérieur.

1.3.4 Puissance thermique.

1.3.5 Dispositifs de sécurité et accessoires

1.4 Conduits de fumées

1.4.1 Caractéristiques de fonctionnement

1.4.2 Maintenance

1.5 Ventilation des chaufferies

1.5.1 Basse pour air de combustion

1.5.2 Haute pour le local

CHAPITRE 2

LES BRULEURS

2.1 Eléments constitutifs des brûleurs à fuel

2.1.1 Brûleurs à vaporisation

2.1.2 Brûleurs à pulvérisation mécanique de fuel sous pression

2.1.3 Brûleurs à pulvérisation par air sous pression. (à injection)

2.1.4 Brûleurs à pulvérisation par vapeur d'eau sous pression

2.1.5 Dispositifs de régulation et de sécurité des brûleurs à pulvérisation de fuel

2.2 Principe de fonctionnement des brûleurs à fuel

2.3 Organes particuliers des brûleurs à fuel

2.3.1 Contrôleurs et détecteurs de flammes

2.3.2 Gicleurs

2.3.3 Dispositifs de mélange

2.3.4 Dispositifs d'allumage électrique

2.3.5 Filtre et pompe à fuel

2.4 Brûleurs à gaz

2.4.1 Brûleurs à induction

2.4.2 Brûleurs atmosphériques

2.4.3 Brûleurs à gaz  à air soufflé

2.4.4 Tête de mélange

2.4.5 Dispositifs de sécurité et de contrôle

2.5 Rendement des brûleurs et consommation énergétique des générateurs

CHAPITRE 3

ACCESSOIRES ET PARTIES ANNEXES

3.1 Corps de chauffe

3.1.1 Notions sur la résistance thermique

3.1.2 Type de corps de chauffe

3.2. Radiateur.

3.2.1 Radiateur en fonte

3.2.1.1 Assemblage et installation

3.2.1.2 Notion sur la puissance thermique par élément

3.2.2 Radiateur en acier

3.2.2.1 Assemblage et installation

3.2.2.2 Notion sur la puissance thermique par élément

3.2.3 Radiateur en aluminium

3.2.3.1 Assemblage et installation

3.2.3.2 Notion sur la puissance thermique par élément

3.2.4 Notion sur le chauffage par le sol et plafond

3.3 Stockage du combustible liquide

3.3.1 Dimensionnement

3.3.2 Réglementation concernant l'emplacement

3.3.3 Sécurité

3.4 Vase d'expansion

3.4.1 Principe

3.4.2 Vase d'expansion ouvert

3.4.3 Vase d'expansion fermé

3.4.4 Dimensionnement

3.5 Accessoires et pompes (circulatoires)

3.5.1 Installation des circulatoires sur le circuit

3.5.2 Accessoires

3.5.2.1 Vanne de coupure

3.5.2.2 Vanne de réglage

3.5.2.3 Filtre

3.5.2.4 Clapet anti-retour

3.5.2.5 Vanne à 3 voies

3.5.3 Moyen de réglage et de contrôle

CHAPITRE 4

SYSTEMES DE CHAUFFAGE

Syllabus:

Chauffage individuel

Chauffage central

4.1 Chauffage à eau

4.1.2 Production d’eau chaude

4.1.3 Circuit secondaire à air

4.1.3.1 Ventilo-convecteur

4.1.3.2 Centrale de traitement d’air

4.1.3.3 Tracé de tuyauteries et connexion

4.1.4 Circuit secondaire à eau

4.1.4.1 Radiateur

4.1.4.2 Chauffage par les murs et sols

4.1.4.3 Tracé de tuyauteries et connexion

4.2 Chauffage à vapeur

4.2.1 A basse pression

4.2.1.1 Distribution par-dessus

4.2.1.2 Distribution par dessous avec collecteurs de purge en élévation

4.2.1.3 Distribution par dessous avec collecteurs de purge noyés

4.2.1.4 Production de la vapeur (sécurité)

4.2.1.5 Retours des condensas

4.2.1.6 Régulation et équipements de sécurité

4.3 Poste central de production d’eau chaude sanitaire

4.3.1 A accumulation

4.3.2 Constitution et exécution

4.3.3 Consommation et frais d’exploitation

4.4 Entartrage, corrosion et moyen de lutte

PARTIE II: REFRIGERATION

CHAPITRE 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE REFRIGERATION

  - Développement de la réfrigération

  - Réfrigérants

- Définition d’un réfrigérant

- Choix de réfrigérant

- Principaux réfrigérants utilisés

- Description et caractéristique

- Cycle simple de réfrigération

  - Condensation des vapeurs

- Définition

- Le condenseur

  - Expansion et vaporisation

- Définition

- Le détendeur

- L’évaporation

  - Production du froid

- Machine à compression de vapeur

* Opération

* Cycle théorique

* Les transformations

- expansion

- vaporisation

- compression

- condensation

* Le coefficient d'effet frigorifique

* Le schéma descriptif d'un cycle frigorifique

1.6 Le cycle réel

- Marche en surchauffe

- Marche-en sous refroidissement

- Rendement théorique

CHAPITRE 2

CYCLE FRIGORIFIQUE

LESCOMPOSANTES PRINCIPALES D’UN SYSTEME DE REFRIGERATION

2.1 Fonction et types de compresseurs

- Fonction et but

- Classification des compresseurs

- Facteurs de choix

  - Fonction et types des évaporateurs

- Evaporation immergé

- Dry type évaporateur (non noyés)

  - La capacité des évaporateurs

- Capacité

- La différence de température

  - Fonction et types de condenseurs

- Condenseurs à air

- Condenseurs à eau

- Condenseurs évaporateurs

- Constitution

- Caractéristiques

- Utilisation

- Entretien

- La charge du condenseur

  - Définition et types des détendeurs

- Vannes d’expansion à opération manuelle

- Tube capillaire

- Vannes presso statiques

- Vannes thermostatiques

- Vannes thermoélectriques

CHAPITRE 3

CHAMBRES FROIDES

3.1 Objet des chambres froides

3.2 Description et construction

- dimensions

- plancher

- murs

- plafonds

- portes

- isolation

3.3 Conditions de frigorification des denrées

CHAPITRE 4

REFRIGERATEURS OUVERTS

4.1 Réfrigérateurs ouverts

- introduction

- réfrigérateurs ouverts pour aliments frais

- réfrigérateurs ouverts pour aliments congelés

4.2 Circulation de l'air

4.3 Caractéristiques des réfrigérateurs ouverts

- caractéristiques de construction

- caractéristiques d'opération

CHAPITRE 5

REFRIGERATEURS DOMESTIQUES (ménagers)

5.1 Description d'un réfrigérateur

- le mécanisme

- opération

- contrôle

- le cabinet:

* isolation

* barrière de vapeur

* construction de la porte

5.2 Le congélateur

- congélateur incorporé avec le réfrigérateur

- congélateur séparé

5.3 Circuit électrique

PARTIE III: CONDITIONNEMENT D’AIR

CHAPITRE 1

CONDITIONNEMENT D'AIR

1.1 Définition

1.2 Utilisations principales

- Conditionnement des immeubles

- Conditionnement industriel

1.3 Systèmes de climatisation.

- Classification par rapport au fluide

- Classification par rapport à la disposition des équipements

Applications

CHAPITRE 2

LES VENTIATEURS

2.1 Types :

a- Centrifuge

-Aube avant + caractéristiques

- Aube arrière + caractéristiques

b- Axiaux

- Types + caractéristiques

c- Application des types centrifuges et axiaux

CHAPITRE 3

SYSTEMES COMPACTS

3.1 Arrangement

3.2 Applications

3.3 Installation et entretien

3.4 Contrôle

- Contrôle de la température

- Contrôle de la température de l'eau, condensation

- Contrôle du débit d'air

3.5 Chauffage par inversion du cycle

CHAPITRE 4

SYSTEMES DISSOCIES

4.1 Arrangement - Eléments constitutifs

4.2 Système split

- Description

- Installation

- Contrôles

4.3 Système multi-split

- Description

- Installation

- Contrôles

4.4 Entretien et maintenance

CHAPITRE 5

SYSTEME CENTRAL

5.1 Description

5.2 Propriétés des systèmes centraux

5.3 Composition

- Entrée

- Section de refroidissement

- Section de déshumidification

- Ventilateur

- Filtres

5.4 Procédures d'installation

5.5 Contrôles et entretien

5.6 Conception

- Centrale multizones à un seul conduit

- Centrale multizones à deux conduits

CHAPITRE 6

SYSTEMES A EAU GLACEE

6.1 Description

6.2 Chillers

- Calandre multitubulaire noyé (Flooded shell-and- tube type)

- Système à double tubes (Double tube cooler)

6.3 Ventilo-convecteurs (fan coil unit)

- Description

- Types

- Installation et entretien

6.4 Centrales de traitement d'air (Air-Handlers)

- Description

- Types

- Installation et entretien

6.5 Contrôles

- Contrôle de température

- Contrôle de la pompe

- Contrôle d'une installation centrale

- Contrôle de sécurité du compresseur