# TP ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 
(60 PERIODES)

## Objectifs

Au terme de ces TP, l’étudiant sera capable de:

–	Réaliser et analyser pratiquement les principaux montages du redresseur monophasé et du redresseur triphasé commandé par charge résistive, par charge R.L et par moteur à courant continu.

–	Réaliser un gradateur à charge résistive et à  charge inductive.

–	Réaliser un hacheur série et un hacheur parallèle commandé par un moteur à courant continu.

–	Réaliser un onduleur autonome à charge résistive et inductive.

–	Réaliser quelques montages industriels: minuterie, clignoteur, chargeur automatique.

–	Réaliser le montage pour régler la vitesse d’un moteur shunt à courant continu.

–	Réaliser le montage pour régler la vitesse d’un moteur à induction à courant alternatif.

–	Réaliser le réglage du facteur de puissance d’un moteur asynchrone.

Realiser quelques montages

1.1 	Caractéristiques directe et inverse d’une diode.

1.2 	Caractéristiques statiques directes d’un thyristor.

1.3 	Générateur d’impulsion à UJT.

1.4 	Caractéristique dynamique d’un thyristor : variation de l’angle d’amorçage pour une charge résistive et pour une charge inductive, conclure.

1.5 	Redresseur monophasé pour charges R et R-L.

1.6 	Redresseur pont triphasé pour alimenter un moteur à courant continu.

1.7 	Gradateur de la lumière à Diac, Triac pour l’éclairage variable d’une lampe à incandescence.

1.8 	Transistor de puissance (bipolaire et BJT): caractéristiques statiques, état passant, état bloqué.

1.9 	Temporisateur ou commutateur à arrêt automatique après un temps réglable: réaliser le montage et vérifier son fonctionnement.

1.10 	Réaliser le montage d’un clignoteur à thyristor, et vérifier son fonctionnement.

1.11 	Réaliser le montage d’un chargeur automatique de batterie et vérifier son fonctionnement.

1.12 	Réaliser le montage d’un hacheur série à thyristors ou à transistors de puissance et vérifier son application sur un moteur à courant continu.

1.13 	Réaliser le montage d’un hacheur réversible et déterminer son domaine d’utilisation.

1.14 Réaliser le montage d’un onduleur à deux thyristors en série ou en parallèle et déterminer son domaine d’utilisation.

1.15 	Réaliser le montage pour régler la vitesse d’un moteur shunt à courant continu.

1.16 	Réaliser le montage pour régler la tension d’un alternateur (AVR).

1.17	Réaliser le montage pour régler la vitesse en utilisant un Triac d’un moteur à induction à courant alternatif.

1.18 	Réaliser le montage pour régler le facteur de puissance d’un moteur asynchrone.