# tp maintenance des systemes electromecaniques

# (60 periodes)

CONTENU

TP1 : La maintenance

- Habilitation électrique

- Danger du courant

- Réglementation

- Habilitation

- Définir les opérations de maintenance

- Méthodologie de diagnostiquer une panne sur un équipementélectrique

- Application de diagnostic et de dépannage sur une machine en atelier

TP2 : Régime terre TT

- L'interconnexion et la mise à la terre des masses sont des conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la protection?

- Les disjoncteurs électro- magnétiques assurent la protection contre les contacts indirects?

- L'utilisation d'un DDR est une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer la protection – choix de seuil IΔn.

TP3 : Régime terre TN

- Un défaut à la masse entraîne une surintensité éliminée par les disjoncteurs classiques

- Un disjoncteur donné permet- il d'assurer la protection dans tous les

Cas ?

TP4 : Régime terre IT

- L'interconnexion et la mise à la terre des masses sont des conditions nécessaires et suffisantes pour la protection en cas de premier défaut.

- Contrôle permanent de l'isolement du réseau par rapport à la terre et signalisation d'un premier défaut.

TP5 : Dossier technique GEMMA

Déduire les modes de marche souhaitée pour un système automatisé donné

- Boucle de fonctionnement normal

- Vérification dans le désordre

- Arrêt due à un alea de fonctionnement

- Arrêt d’urgence

TP6 : Diagramme cause-effet (Ishikawa)

- Représentation de la relation entre un effet et toutes les causes d’un problème

- Enoncer le problème du système palettiseur

- Tracer du diagramme Ishikawa

TP7 : Dépannage de la machine à conditionnement

- Citer les ensembles du système

- Présentation d’un organigramme de dépannage lors d’un problème donné

- Détermination des diagrammes  Ishikawa pour chacun des 2 problèmes :

- Flacon mal rempli

- Flacon mal bouche

TP8 : Intervention Corrective

- Sécurité dans les interventions mécanique

- Rappel sur les visseries

- Les outillages : les outils de base, les différentes clés, les pinces, outillages et sécurité

- Procédure de dépose, repose, remontage

- Utilisation des outils de montage et démontage

- Utilisation des moyens de levage et de manutention

- Exécution de quelques opérations mécaniques simples (taraudage, filetage, perçage...)

- Exécutions des opérations élémentaires d’usinage sur tour, fraiseuse et de soudage

- Relevés d’informations dimensionnelles et géométriques des pièces simples

- Interventions mécaniques diverses : réglages, lubrification, graissage, réparation des taraudages, démontages des goujons, pose et dépose, montage et démontage,...

TP9 : Intervention Préventive Systématique et Prévisionnelle

- Lecture des différents documents

- Identification des différents circuits

- Identification des différents éléments pouvant faire l’objet d ‘une intervention périodique

- Les opérations périodiques, exploitation des documents

- Réalisation des interventions périodiques planifiées

- La surveillance, les paramètres du suivi, surveillance, analyse des niveaux des informations.

- Les procédés de sécurité.

TP10 : Les Procédures d’Intervention

- Elaboration des documents d’investigation, d’analyse et de suivi de maintenance.

- Observation des symptômes, analyse fonctionnelle, formulation et validation des hypothèses, élaboration d’un organigramme de diagnostic.

- Application sur les outils d’aide à la décision (Paretto, Sadt ...).

- Les appareils de mesures, mise en œuvre des mesures de paramètres physiques (vibration, viscosité des huiles,..)

- Interprétation des résultats des mesures.

- Organisation des travaux de maintenance :utilisation d’un logiciel pour le calcul de la recherche opérationnelle.

TP11 : Intervention Améliorative

- Etude du défaut, cause et effets.

- Choix d’une solution convenable au remède du défaut.

- Interprétation de l’ordre d’intervention.

- Choix des pièces, conformité aux normes.

- Implantation du matériel sur l’équipement et mise au point.