# Normes et securite des sites 
(30 periodes)

## OBJECTIF

L’objectif du cours est de sensibiliser les futurs techniciens aux différents dangers qu’ils peuvent rencontrer dans leur poste de travail. Ce cours initie les élèves aux différentes consignes de sécurité à respecter afin d’éviter ou de limiter les accidents possibles.

## REFERENCES

Occupational Safety and Health Administration “OSHA”

American National Standard Institute “ANSI” Safety regulations

## Contenu

Chapitre 1

Sécurite des personnes dans les sites de construction

  - Equipements de protection personnels

  - Mesures de sécurité se rapportant aux échafaudages

  - Consignes générales à respecter sur les chantiers de construction

Chapitre 2

Sécurite des personnes en contact avec des sytemes electriques

  - Danger de l’électrocution

    - Les accidents électriques par contact

    - Courant de défaut

    - Résistance du corps humain

    - Durée de passage du courant

    - Effet du courant sur le corps humain

  - Consignes générales se rapportant aux installations électriques dans les chantiers de construction

  - Consignes générales se rapportant aux installations électriques dans les sites industriels

  - Notion de sécurité électrique

    - Appareils de protection contre les surcharges et les courts-circuits :

- Fusible(Caractéristiques – Courbe de fonctionnement)

- Relais thermique (Caractéristiques – Courbe de fonctionnement)

- Disjoncteur(Caractéristiques – Courbe de fonctionnement)

- DDR (Caractéristiques – principe de fonctionnement)

    - Protection contre les chocs électriques :

- liaison à la terre

- habilitation

- Distance au voisinage d’installation électrique

2.5 Régime neutre

2.5.1	Régime TT

- Principe

- Condition de protection

- Protection par disjoncteur ou fusible

- Calcul simplifié

- Calcul des conditions de déclenchement

- Choix d’un DDR

2.5.2	 Régime TN

- Principe

- Condition de protection

- Protection par disjoncteur ou fusible

- Calcul simplifié

- Calcul des conditions de déclenchement

- Méthode de calcul

2.5.3	 Regime IT

- Principe de protection

- Premier défaut

- Cas d’un défaut double

- Protection en cas d’un défaut double

- Calcul des conditions de déclenchement

- Caractéristiques du régime IT

Chapitre 3

Regles de securite generale

3.1 Mesures préventives des incendies

3.2 Mesures de sécurité en cas d’incendie

3.3 Les numéros de téléphones utiles en cas d’urgence

3.4 Maintenance des outils du technicien électromécanique

3.5 Les consignes de sécurité routière