# TP électricite  et machines electriques 
(120 h)

# Partie I  (10H)
Mesures électriques

### Exercice 1.1 :	Mesures des puissances

1.1.1	D’un système monophasé

1.1.1.1 Puissance apparente

1.1.1.2 Puissance active

1.1.1.3 Puissance réactive

1.1.1.4 Facteur de puissance

1.1.2	D’un circuit en courant continu

1.1.2.1 Méthode volt-ampérométrique

1.1.2.2 Méthode directe par un wattmètre.

### Exercice 1.2 :	Mesures de tensions et courants d’un système triphasé

1.2.1 	Système triphasé équilibré et déséquilibrésymétrique et non symétrique monté en :

1.2.1.1 Etoile avec neutre

1.2.1.2 Etoile sans neutre

1.2.1.3 Triangle

1.2.1.4 Faire le diagramme vectoriel de chaque montage

### Exercice 1.3 :	Mesures de  puissances d’un système triphasé

1.3.1 	Actives par la méthode

1.3.1.1 D’un wattmètre

1.3.1.2 De deux wattmètres

1.3.1.3 De trois wattmètres

1.3.2 Réactives par la méthode

1.3.2.1 Indirecte

1.3.2.2 De deux wattmètres

1.3.2.3 De trois wattmètres

# Partie II : (50h)
Installations électriques

### Exercice 2.1 :	Cours de technologie

2.1.1	La sécurité dans les installations électriques

2.1.2	Conducteurs et câbles

## Exécution pratique des exercices suivants :

### Exercice 2.2 :	Montage simple et double allumage

### Exercice 2.3 :	Montage va et vient, triple direction, n directions

### Exercice 2.4 : 	Système anti vol

### Exercice 2.5 :	Système anti incendie

### Exercice 2.6 : 	Commande d’un portail a distance

### Exercice 2.7 :	Comment réguler un chauffage en fonction des températures extérieures et intérieures ?

### Exercice 2.8 :	Comment commander l’éclairage extérieur d’une maison par détection de mouvement ?

### Exercice 2.9 :	Comment commander l’éclairage d’une vitrine une fonction de la luminosité extérieure ?

### Exercice 2.10 :	Comment commander la montée et la descente partielle ou totale, de stores, depuis plusieurs endroits ?

### Exercice 2.11 :	Installation d’un Interphone

Exercice 2.12 :Installation d’un vidéophone (multi fils et à 2 fils)

Exercice 2.13 :Home automation :

    - Exécution des différentes fonctions dans une maison

    - Exécution des scenarios

    - Paramétrage du système

    - Simple allumage

    - Double et triple direction

    - Commande des volets

    - Commande des prises de courants

    - Commander la montée et la descente partielle ou totale, de stores, depuis plusieurs endroits

    - Autres…

# Partie III : (60h)
MACHINES électriques

### Exercice 3.1 :	Commande des machines a courant alternatif

    - Contacteur simple

    - Contacteur inverseur pour un moteur triphasé

    - Démarrage étoile – triangle inverseur

    - Inversion de sens de rotation d’un moteur monophasé

    - Inversion de sens de rotation d’un moteur série

### Exercice 3.2 :	Moteur Série

    - Essai en charges

    - Sens de rotation

    - Calcul du rendement

    - Caractéristiques : n=f(I) ; C=f(I) ; C=f(n)

### Exercice 3.3 :	Moteur Compound

3.3.1  Montages longue et courte dérivation.

3.3.2  Essai en charge: flux additif, flux soustractif

3.3.3  Sens de rotation.

3.3.4  Calcul de rendement

### Exercice 3.4 :	Transformateur Monophasé

3.4.1  Essai à vide.

3.4.2  Essai en court-circuit.

3.4.3  Calcul des éléments du schéma équivalent.

3.4.4  Calcul des grandeurs réduites.

3.4.5  Essai en charge

3.4.6  Calcul du rendement.

### Exercice 3.5 :	Transformateur Triphasé

3.5.1  Essai à vide.

3.5.2  Essai en court-circuit.

3.5.3  Calcul des éléments du schéma équivalent.

3.5.4  Calcul des grandeurs réduites.

3.5.5  Essai en charge

3.5.6  Calcul du rendement.

3.5.7  Différents couplages

### Exercice 3.6 :	Alternateur

3.6.1  Caractéristiques à vide E(If)

3.6.2  Essai en court-circuit (à deux vitesses).

3.6.3  Calcul de la réactance synchrone.

3.6.4  Essai en charge

3.6.5  Caractéristiques en charge

### Exercice 3.7 :	Moteur asynchrone triphasé

3.7.1  Essai à vide, pertes constantes

3.7.2  Essai en charge

3.7.3  Rendement.

3.7.4  Sens de rotation

### Exercice 3.8 :	Moteur asynchrone monophasé

3.8.1  Procédés de démarrage

3.8.2  Sens de rotation