# Electricite et machines electriques 
(120 H)

# PARTIE I: Electrostatique

Chapitre 1

Loi de Coulomb (4H)

1.1	Electrisation, charge électrique

1.2	Propriétés de la charge

1.3	Généralités sur l'influence électrostatique

1.3.1 Phénomène d'influence

1.3.2 Electrisation par influence

1.3.3 Electrisation par contact

1.4	Définir: Conducteur, Isolant et Semi-conducteur

1.5	Loi de Coulomb – Force électrique

3.5.1 Résultante de plusieurs vecteurs

1.6	Système d'unités

1.7	Exercices

Chapitre 2

Le champ électrique (4H)

2.1	Le champ électrique - Définition

2.2	Lignes de champ et tube de champ

2.3	Calcul du champ électrique en:

2.3.1 Point chargé

2.3.2 Groupe de charges

2.4    Calcul du champ électrique crée par une distribution continue de charge

2.4.1 Distribution linéique

2.4.1.1 Champ créé par un fil rectiligne indéfini

2.4.1.2 Champ d'un anneau circulaire

2.4.2 Distribution surfacique

4.4.2.1 Champ créé par un disque (0, R) indéfini

2.4.3 Distribution volumique

2.5     Théorème de Gauss

2.5.1 Flux du champ électrique

2.5.2 Flux d'un champ créé par une charge ponctuelle

2.5.3 Flux sortant d'une surface fermée – Théorème de Gauss

2.5  Exercices

Chapitre 3

Potentiel (4H)

3.1	Circulation du champ électrique

3.2 	Travail de la force électrostatique

3.2 	Potentiel électrostatique

3.3	Relation entre  E et V

3.3.1 Linéaire

3.3.2 Potentiel gradient

3.3.3 En repère cartésien

3.3.4 En repère cylindrique

3.4	Différent type de potentiel

3.4.1 Potentiel dû à une charge

3.4.2 Potentiel dû à un groupe de charges

3.4.3 Potentiel dû à une distribution de charges

3.4.3.1 Distribution linéique

3.4.3.2 Distribution surfacique

3.4.3.3 Distribution volumique

3.5	Dipôle électrique élémentaire

3.4.1 Définition

3.4.2 Potentiel et champ électrique dû à un dipôle

3.6	Ligne de champ et spectre électrique

3.7   Exercices

Chapitre 4

Conducteurs en équilibre; coefficients d'influence (4H)

4.1	Equilibre électrostatique dans un conducteur

4.1.1 Définition d'un conducteur

4.1.2 Propriété d'un conducteur à l'équilibre

4.1.3 Condition d'équilibre d'un conducteur

4.2	Théorème des éléments correspondants

4.3    Influence partielle et influence totale

4.4    Capacité d'un conducteur isolé

4.5    Energie électrostatique

4.5.1 Energie potentielle d'interaction de deux charges

4.5.2 Energie potentielle d'interaction de "n" charges

4.5.3 Energie des conducteurs en équilibre

Chapter 5:

Properties of dielectrics (6H)

-Dielectric Media

- Free and bound charges

- Polarization

-  Polarization vector; dielectric susceptibility

- Dielectric induction vector

- Dielectric permittivity

- Gauss’s theorem

- Limit conditions

- Conditions at the separation surface between :

- a conductor and a dielectric

- 2 dielectric of différentpermittivity

- Electrostatic field created by dielectric polarized bodies:

- Uniformly polarized plate

- Cylinder of revolution uniformly polarized along an axis

Chapitre 6

Condensateurs (8H)

6.1	Capacité d'un condensateur

6.2	Exemples de calcul de capacité

6.2.1 Calcul de la capacité d'une sphère isolée

6.2.2 Capacité d'un fil conducteur cylindrique

6.2.3 Condensateur plan

6.2.4 Condensateur sphérique

6.2.5 Condensateur cylindrique

6.3	Réalisation d'un condensateur

6.4    Association des condensateurs

6.5	Charge et décharge d'un condensateur

6.6	Energie électrostatique d'un condensateur

6.7	Force d'attraction à partir de la loi de Coulomb

6.8    Force d'attraction à partir de l'énergie

6.9	Exercices

# PARTIE II: Magnétisme

Chapitre 7

Le champ magnétique (6H)

7.1	Notion de magnétisme

7.2	Le vecteur champ induction B

7.3	Force agissant sur une charge en mouvement

Loi de Laplace

7.3.1 Cas des charges en mouvement

7.3.2 Cas d'une ligne de courant – section constante

7.4	Déplacement d'une charge dans un champ B

7.5	Théorème de Maxwell – Travail magnétique

7.6	Flux magnétique

7.7    Travail élémentaire

7.8    Travail magnétique

7.9    Couple et moment magnétique

7.10  Règle de flux maximum

7.11  Calcul des forces magnétiques

7.12	Exercices

Chapitre 8

Champ magnétique produit par un courant ou par une charge mobile (6H)

8.1	Champ magnétique d'un circuit élémentaire

8.2	Champ magnétique d'un courant – loi de Biot et Savart

8.3  Champ magnétique d'un fil rectiligne indéfini

8.4 Interaction entre deux fils conducteurs rectilignes et parallèles

8.1.1 Définition légale de l'Ampère

8.5	Champ magnétique d'une spire circulaire en un point fixe

8.6	Champ magnétique d'une bobine longue ou d'un solénoïde

8.7  Le théorème d'Ampère

8.8	Exercices

Chapitre 9

Force électromotrice induite (6H)

9.1	Force électromotrice d'inductance magnétique

9.2	Loi de Faraday

9.3	Loi de Lenz

9.4	Coefficient de self induction

9.5	Energie emmagasinée dans une inductance

9.6	Induction due à un déplacement de translation

9.6.1 Action d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur rectiligne parcouru

par un courant – Loi de Laplace

9.6.2 Expression de la vitesse en fonction du temps

9.6.3 Expression du courant

9.7   Induction due à un déplacement de rotation

9.7.1 Equation du mouvement - Roue de Barlow

9.7.2 Expression de la vitesse en fonction du temps

9.7.3 Expression du courant

9.8	Exercices

Chapitre 10

Inductance (4H)

10.1	Inductance mutuelle de deux circuits

10.2	Inductance propre d'un circuit

10.3	Calcul du courant engendré par un Générateur dans un circuit à inductance

10.4	Energie magnétique stockée dans une inductance

10.5  Inductances en série

10.6	Exercices

Chapitre 11

Ferromagnétisme (6H)

11.1	Définition de la propriété ferromagnétique

11.2	Courbe de première aimantation

11.3	Température de Curie

11.4     Perméabilité magnétique

11.5	Hystérésis

11.6	Domaine d'aimantation spontanée

11.7	Mesure du champ magnétique terrestre

11.8	Circuit magnétique

11.9	Notion de force magnétomotrice

11.10	Réluctance

11.10.1 Relation entre reluctance et self inductance

11.10.2 Association de réluctances

11.11	Exemple de calcul d'un circuit magnétique

11.12	L'électro-aimant - Energie magnétique stockée – Force magnétique

11.13	Exercices

# PARTIE III: Machines électriques

## Objectifs

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant sera capable de :

–	Définir le circuit magnétique en courant continu, et énumérer ses différents constituants.

–	Déterminer la force magnétomotrice nécessaire à la production du flux  magnétique.

## Contenu

# Chapitre 12
Théorie des circuits magnétiques en c.c.(6H)

12.1 	Flux magnétique

12.2 	Induction magnétique dans l’air

12.3 	Induction magnétique dans un milieu ferromagnétique

12.4 	Perméabilité magnétique absolue

12.5 	Théorème d’Ampère

12.6 	Force électromagnétique, Loi de Laplace

12.7 	Travail des forces électromagnétiques

12.8 	Force électromotrice induite.  Loi de Lenz

12.9  	Circuit magnétique

12.9.1 Divers aspects d’un circuit magnétique

12.9.2 Circuit magnétique parfait

12.9.3 Circuit magnétique avec entrefer étroit

12.9.4 Circuit magnétique avec entrefer large

12.10 	Loi d’Hopkinson et force magnétomotrice

12.11 	Fuites magnétiques. Coefficient d’Hopkinson

# Chapitre 13

# Transformateurs monophasés et triphases (12H)

13.1.1 	Théorie en négligeant la résistance des enroulements et les fuites magnétiques.

13.1.1.1 Fonctionnement à vide

13.1.1.2 Fonctionnement en charge

13.1.1.3 Diagrammes des tensions et des courants, rapport de transformation.

13.1.2 	Théorie en considérant les résistances internes et les fuites magnétiques.

14.1.2.1 Equations générales

14.1.2.2 Diagrammes des tensions et des courants

13.1.3 	Diagramme de kapp

13.1.3.1 Equations ramenées au secondaire

13.1.3.2 Diagramme de Kapp

13.1.3.3	Détermination de la chute de tension : détermination graphique, calcul par la méthode approchée, calcul par la méthode précise, détermination graphique par le cercle circonscrit au triangle de Kapp.

13.1.4 	Rendement, rendement maximal, rendement en énergie.

13.1.5 Transformation triphasée

13.1.5.1 Couplages des transformateurs, rapports de transformation

13.1.5.2 Couplages avec neutre au secondaire

13.1.5.3 Fonctionnement en charges, problèmes d’application

13.1.5.4 Autotransformateurs et transformateurs des mesures

13.1.5 	Problèmes d’applications.

# Chapitre 14
Alternateurs monophasés et triphases (16H)

14.2.1 	Alternateur à pôles saillants et à pôles lisses :

14.2.1.1 Constitution des inducteurs et des induits

14.2.1.2 schémas simplifiés des enroulements

142.2 	Fonctionnement à vide :

14.2.2.1 Champs dans l’entrefer

14.2.2.2 F. é. M : principe, formule, coefficients de bobinage et d’Hopkinson

14.2.2.3 Fréquence

14.2.2.4 Caractéristique à vide

14.2.3 	Fonctionnement en charge : principe, diagramme et mesures

14.2.4 Alternateur triphasés

14.2.4.1 Constitution et principe

14.2.4.2 Montage étoile

14.2.4.3 Montage triangle

14.2.5 Puissance en triphasé

14.2.6 Fonctionnement en charge : Diagramme de Behn – Eschenburg

14.2.7 Pertes joules en triphasé

14.2.8 Réaction de l’induit

14.2.9 Réglage de la f.é.m. aux bornes de l’alternateur :

14.3.8.1 Réglage automatique Electronique

14.3.8.2 Réglage automatique électronique (sans bagues ni balais)

142.10 Problèmes d’application

# Chapitre 15

# Moteurs asynchrones triphasés (20H)

15.1 Champ magnétique tournant : bipolaire et multipolaire

15.1.1 Etude expérimentale

15.1.2 Théorèmes de Le Blanc et de Ferraris

15.2 Moteur à cage d’écureuil

15.2.1 Constitution

16.2.2	Principe de fonctionnement : courants induits, rotation du rotor, glissement, fréquence des courants rotoriques

15.2.3 Puissances et rendement

15.2.4 Couple moteur

15.3 Moteur à rotor bobiné, caractéristiques, démarrage

15.4 Moteur à double cage, caractéristiques, démarrage

15.5 Démarrage des moteurs asynchrones en fonction de leurs puissances et du couple moteur.

15.5.1	Démarrage direct, démarrage étoile – triangle, démarrage avec résistances statoriques, démarrage avec auto - transformateur, démarrage par alimentation

15.6 Du stator d’un secteur de fréquence variable.

16.6.1 Problèmes d’applications

15.8 Moteur monophasé

15.8.1	Constitution et principe de fonctionnement et démarrage des moteurs asynchrones monophasés, moteurs séries universelles.

### Chapitre 16
Moteur pas à pas (4H)

16.1  Définition.

16.2  Structure d’un actionneur pas à pas.

16.3  Etude de l’élément moteur.

16.4  Cas du stator à circuit magnétique multiple (multi-stock).

16.5  Etude de l’alimentation.

16.6  Etude de la commande.

16.7  Étude du fonctionnement dynamique de l’ensemble ; domaine de fonctionnement.