# infrastructure

(60 périodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’élève devrait être capable de :

- Construire les prises d’eau des sources, des puits, et des lacs et rivières pour les besoins en eau des agglomérations.

- Procéder au traitement de l’eau d’alimentation et assurer la construction de réservoirs de stockage et de stations de pompage.

- Assurer les travaux de pose de conduites et la construction de chambres de visites des vannes du réseau de distribution de l’eau principalement potable.

- Réaliser la construction des égouts, collecteurs des eaux pluviales et des eaux avec leurs tampons, raccords, stations et émissaires d’évacuation.

- Compléter les travaux avec la pose de conduites de passage de câbles téléphoniques jusqu’à leurs centrales et les câbles électriques

# Chapitre1
Alimentation en eau

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’élève devrait être capable de :

- Construire les prises d’eau d’une source, d’un puits artésien et d’une rivière ou d’un lac avec leurs systèmes de pompage.

- Procéder au traitement de l’eau avec les constructions nécessaires correspondantes pour servir à l’alimentation des agglomérations.

- Implanter les ouvrages d’art (réservoirs) et assurer leur construction avec les stations de pompage, les chambres de visite des vannes, et la pose des conduites du réseau de distribution de l’eau d’alimentation.

### Evaluation

- Le mode de construction de la prise d’eau avec ses accessoires.

- Le choix et la description du traitement de l’eau, l’alimentation en fonction de son utilisation avec les ouvrages accessoires nécessaires.

- L’implantation et la construction des ouvrages d’art de stockage de l’eau d’alimentation avec le mode de pose des conduites de canalisation et distribution du réseau

### Contenu

1.1.1 Captage

1.1.1.1 Sources d’eau

1.1.2 Traitement

1.1.2.1 Préfiguration

1.1.2.2 Floculation

1.1.2.3 Décantation

1.1.2.4 Filtration lente

1.1.2.5 Filtration rapide

1.1.2.6 Stérilisation de l’eau potable (chlore, ozone)

1.1.2.7 “ Storage” de l’eau

1.1.2.8 Corrections chimiques, de saveur et d’odeur

1.1.3  Distribution

1.1.3.1 Réservoirs

1.1.3.2 Stations de pompage

1.1.3.3 Constitution des conduites

1.1.3.4 Pose des conduites

### Travaux Pratiques Visites et Dessins

- Tracé en plan d’un réseau de distribution d’eau

- Détail d’un filtre rapide d’eau d’alimentation.

- Visite d’un chantier en cours d’exécution des travaux de construction d’un réseau d’eau pour l’alimentation d’une agglomération.

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires set comparaisons à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement pour un chantier, un rapport, succinct illustré de photographies, à présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté.

- Pellicules de projet de construction d’un réseau de distribution d’eau d’alimentation.

# Chapitre 2
Réseaux d’eaux et pluviales

(8 périodes)

### Objectifs

Le suivi de ce chapitre permettra à l’étudiant d’être capable d’exécuter les travaux suivants :

- Construire les égouts et les émissions d’évacuation.

- Procéder à la construction des ouvrages accessoires de regard, et déversoirs d’orage.

- Assurer la construction de stations éventuelles d’épuration et de collection et pompage.

### Evaluation

- Le choix et la construction de l’égout et de l’émissaire d’évaluation Profil et profits en travers).

- La disposition, distribution et construction des ouvrages accessoires Regards, tampons et déversoirs d’orage).

- La représentation et la construction des stations éventuellement choisies, d’épuration et de collection et pompage en terrain plat.

### Contenu

1.2.1 Egouts

1.2.1.1 Egout simple

1.2.1.2 Egout collecteur urbain (Galerie)

1.2.1.3 Emissaire d’évacuation

1.2.2 Ouvrages accessoires

1.2.2.1 Chambre de dessablement (Regard)

1.2.2.2 Tampon hermétique et siphon

1.2.2.3 Déversoir d’orage

1.2.3 Stations de collection

1.2.3.1 Station d’épuration

1.2.3.2 Station de collection et pompage

### Travaux pratiques : Visites et Dessins

1.2.1 Tracé en plan d’un réseau dégoûts.

1.2.2 Profil en long et profils en travers d’une canalisation dégoûts.

1.2.3 Visite d’un chantier en cours d’exécution des travaux de construction d’un réseau dégoûts.

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires set comparaisons à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement pour un chantier, un rapport, succinct illustré de photographies, a présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté

- Pellicules de projet de construction d’un réseau dégoûts avec éventuellement une station d’épuration.

# Chapitre 3
Réseaux de distributions supplémentaires

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre, l’élève devrait être capable de :

- Construire les canalisations de câbles téléphoniques à partir de leurs centrales, avec leurs chambres de visite en sous-terrain des distributeurs.

- Compléter les travaux par la construction des canalisations éventuelles en sous-terrain de câbles électriques avec leur chambre de visites.

### Evaluation

- La réparation, le choix et la pose des conduites de canalisation de câbles téléphoniques en sous-terrain et la construction des chambres de visite des distributeurs.

- L’implantation des chambres de transformateurs et leur construction avec les canalisations éventuelles en sous- terrain de câbles électriques et leur chambre de visite.

### Contenu

1.3.1 Réseau téléphonique

1.3.1.1 Conduite simple pour câbles

1.3.1.2 Conduite multiple

1.3.2 Réseau électrique

1.3.2.1 Pose en sous-terrain des conduites de câbles

1.3.2.2 Chambre de visite

### Travaux Pratiques : Visites et Dessins

- Tracé en plan de réseaux de canalisations pour câbles téléphoniques et pour câbles électriques, en sous-terrain.

- Détails d’un profil en travers comprenant les conduites des différents réseaux de canalisations en sous-terrain.

- Visite d’un chantier en cours de construction de réseaux sous-terrain de conduites pour câbles téléphoniques et électriques

### Méthodologie

- L’enseignement commencera par un exposé du professeur avec des représentations essentielles, schématisées, à reproduire par l’étudiant avec les titres, indications et remarques.

- L’exposé ci-dessus sera ensuite enrichi par la projection de pellicules représentant les différents aspects des travaux sur un ou plusieurs projets ou chantiers, avec les commentaires et comparaisons à noter de temps en temps par l’étudiant et des exercices de calcul éventuel.

- La visite du site du projet ou du chantier et le dessin du projet viendra par la suite compléter les connaissances acquises avec éventuellement pour un chantier, un rapport succinct illustré de photographies, à présenter par l’étudiant comme résultat de travail personnel ou en groupe.

### Moyens didactiques

- Projecteur de diapositives.

- Rétroprojecteur.

- Episcope.

- Ordinateur pour un dessin assisté.

Pellicules de projet de construction de réseaux électriques, téléphoniques, en sous-terrain.

Chapitre  4

FONDATIONS  (12  périodes)

1 –Notions  générales

2-Fondations des  bâtiments

3- implantation

4 –Terrassements

5 – Resistances des terrains : Fondations  superficielles –Fondations  profondes

6 – Amélioration  des  sols

7 – Fondations par  rigoles  et  semelles :  Rigoles  -  Semelles

8 – Radiers  généraux

9 – Puits  de  fondations, pieux  de  fondations

10  -Palplanches,  fondations  spéciales  sous  pression d eau

11-Fondations  anti vibratiles

Chapitre 5

MURS   (8  périodes)

1 –Murs  porteurs  et  de  remplissage

2 – Entretien  et  réparation  des  parements

3 – Détermination  de  l’épaisseur  des  murs

4 – Murs  terrasses

5 –Profils  usuels  des  murs  de  soutènement :  Murs  de  sous  sol  -  Murs  en

Béton  arme

Chapitre  6

LES  TUNNELS  ET  LES  GALERIES

(8  périodes)

1 –Perforation : Méthode  des  tranchées  -  Méthode  de  la  plateforme  linéaire

2 – Abrositivite  des  roches

3 – Soutènement  et  épinglage

4 – Etanchement  des  terrains

5 – Injections, matériaux  utilises

Chapitre  7

Aménagement  des  cours  d eau  naturels

(8  périodes)

1 – Action  de  l’eau  et  débit  solide

2 – Forme  des  cours  d’eau

3 – Digues,  Epis,  Gabions

4 – Canalisation

5 – Divers  types  de  barrages

6 – Ecluses

7 – Plans  inclines