# TP Dessin d’architecture 
(90 périodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de:

– Dessiner des plans d’exécution.

– Préciser les dispositions constructives avec les dimensions.

– Fournir les détails de liaison ou d’assemblage.

# Chapitre 1
Plans d’exécution

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Dessiner des plans d’exécution.

– Décoder un plan, une coupe et une façade d’exécution.

### Evaluation

– Exactitude, précision et propreté des dessins présentés.

### Contenu

1.1 Plans

1.1.1 But des plans d’exécution

1.1.2 Convention de représentation des matériaux

1.1.3 Exemples de plans d’exécution

1.1.4 Etude des détails d’un plan

1.1.5 Implantation des piliers

1.1.6 Repérage

1.1.7 Cotation

1.2 Coupes

1.2.1 But des coupes

1.2.2 Convention de représentation des matériaux

1.2.3 Cotation

1.3 Façades

1.3.1 But des façades

1.3.2 Convention de représentation des revêtements

1.3.3 Cotation

# Travaux pratiques

(20 périodes)

Etant donné un plan d’une maison à l’échelle 1/200 .

– Dessiner le plan, la coupe et la façade à l’échelle 1/50.

– Maisons individuelles.

– lmmeuble d’habitation.

– lmmeuble de bureaux.

– Chalet à la montagne.

– Chalet au bord de la mer.

# Chapitre 2
Murs

(12périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Compléter les dessins d’ensemble.

– Préciser les dispositions constructives.

– Fournir les détails de liaison ou d’assemblage.

### Evaluation

– Exactitude des dessins d’ensemble.

– Représentation complète des dispositions constructives.

– Précision dans les détails de liaison ou d’assemblage et dessin complet et correct.

### Contenu

2.1 Murs de clôture

2.1.1 Situation du problème

2.1.2 Etude fonctionnelle

2.1.3 Renseignements complémentaires

2.2 Les murs de façades (dessins de détails)

2.2.1 Définitions

2.2.2 Terminologie

2.2.3 Etude fonctionnelle

2.2.4 Murs simples

2.2.5 Murs double

# Chapitre 3
Cheminées

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Représenter les cheminées avec leurs différents conduits.

### Evaluation

– Exactitude, qualité et propreté des dessins de détails présentés.

### Contenu

3.1 Les cheminées

3.1.1 Définition

3.1.2 Conduit de fumée

3.1.3 Conduits unitaires, types shunt

3.1.4 Souche

3.1.5 Etude terminologique

  - 3.1.6 Préfabrication

# Travaux pratiques

(6 périodes)

–	Dessiner une cheminée avec tous les détails nécessaires et leurs terminologies à l’échelle 1/20 et 1/10 et si nécessaire à 1/5.

# chapitre 4
Les baies

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– 	Identifier les baies à partir des plans et des coupes (dessins d’ensemble).

– Décoder les baies pour la mise en œuvre des composants (terminologie, cotes, mode d’assemblage ou de liaison).

– Dessiner les baies par traitement d’information, fiches techniques, descriptifs, documents professionnels etc..

### Evaluation

– Dessiner correctement les baies à partir des dessins d’ensembles.

– Etablir la terminologie, les cotes et le mode d’assemblage des baies d’une manière complète.

– Choisir le document adéquat pour un dessin complet et correct des baies.

### Contenu

4.1 Définition

4.2 Terminologie

4.3 Analyse technique

4.4 Dimensions normalisées des baies

4.5 Cotation des baies

# Travaux pratiques

(6 périodes)

–	Dessiner les détails d’une baie avant la pose de la fenêtre ou de la porte dans un mur vertical, dans un plancher horizontal, dans une toiture inclinée à une échelle : 1/10; 1/20.

# Chapitre 5
 Dessins de menuiserie

(4 periodes)

Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– 	Dessiner et coter les divers éléments de constructions en bois, en aluminium et en fer, notamment les portes et les fenêtres.

### Evaluation

– Exactitude dans le dessin et les dimensions des menuiseries en bois, aluminium et fer.

### Contenu

5.1 Menuiseries bois, aluminium et fer

5.1.1 Vue de face

5.1.2 Coupes ou sections verticales et horizontales

5.2 Modulation

5.2.1 Portes intérieures

5.2.1.1 Un vantail

5.2.1.2 Deux vantaux

5.2.2 portes extérieures

5.2.2.1 Un vantail

5.2.2.2 Deux vantaux

5.2.3 Fenêtres séries bois, aluminium et fer

5.2.4 Cotation

# Travaux pratiques

(8 périodes)

–	Dessiner le détail d’une baie après la pose d’une fenêtre ou d’une porte en bois, en aluminium et en fer dans un mur vertical à l‘échelle de 1/10, 1/5 et 1/2.

# Chapitre 6
Toitures

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Dessiner, coter et décoder le plan de couverture utilisée.

### Evaluation

– Exactitude du dessin de couverture utilisée.

### Contenu

6.1 Définition

6.2 Etude fonctionnelle de la toiture d’un pavillon

6.3 Charpente

6.3.1 Terminologie

6.3.2 Schéma de la structure d’une charpente de pavillon

6.3.3	Analyse technique

6.3.4	Etude du détail de liaison

6.3.5	Etude de  la noue

6.3.6	Etude de la lucarne capucine

6.3.7	Détail des assemblages des différents éléments

6.3.8	Dessins de charpentes en bois

6.3.9	Dessins de charpentes métalliques

6.3.10 Couverture (Tuiles)

6.3.10.1	Terminologie

6.3.10.2	Analyse technique

6.3.10.3	Plans de couverture

# Travaux pratiques

(6 périodes)

– 	Dessiner le détail d’une charpente métallique en bois d’une maison campagne dont les revêtements sont en tuiles.

# Chapitre 7
Dessin d’escalier

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

–	Dessiner les plans, les coupes, et les façades des escaliers droits ou balancés aux échelles de 1/10 et 1/20.

### Evaluation

– Exactitude, précision et propreté des dessins des escaliers présentés.

### Contenu

7.1 Définition

7.2 Terminologie

7.3 Etude fonctionnelle