# BETON  ARME  
(120 périodes)

## Objectifs Généraux

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de:

– 	Choisir les matériaux de qualité pour la fabrication du béton.

– 	Choisir le dosage adéquat pour une résistance requise.

– 	Indiquer les bases des règles B.A.B.L 91

– 	Enumérer les hypothèses de base des états-limites ultimes.

–	Calculer les armatures longitudinales d’une section rectangulaire ou en T soumise à la flexion simple.

–	Déterminer les armatures longitudinales et transversales d’un poteau soumis à la compression simple.

–	Déterminer les armatures longitudinales et transversales d’un élément soumis à la traction simple.

– 	Calculer les armatures longitudinales des sections soumises à la flexion composée.

–	Se servir des abaques pour déterminer les armatures d’une section rectangulaire soumise à la flexion.

–	Calculer les armatures de couture des sections soumises à des contraintes de cisaillement.

–	Déterminer les armatures longitudinales et transversales nécessaires pour équilibrer les efforts de torsion.

–	Calculer les longueurs d’amarrage, de recouvrement et vérifier le non entraînement des armatures.

– 	Disposer correctement les armatures dans un coffrage.

–	Calculer les armatures nécessaires à équilibrer les différentes sollicitations en appliquant les règles de calcul à l’état limite de service.

# Chapitre 1
Le béton armé et ses constituants

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de :

– Déterminer les propriétés des aciers utilisés en béton armé.

– Déterminer les propriétés du béton utilisé en béton arme.

– Déterminer les avantages et les inconvénients du béton armé ainsi que ses propriétés.

### Contenu

1.1 Aciers

1.1.1 Propriétés relatives à l’acier

1.1.2 Aciers utilisés en béton armé

1.1.3 Diagramme théorique de formation - contrainte

1.1.4 Diagramme de formation - contrainte de calcul

1.1.5 Valeurs numériques des contraintes de calcul

1.2 Béton

1.2.1 Ciments

1.2.2 Granulats

1.2.3 Caractéristiques physiques des bétons

1.2.4 Caractéristiques mécaniques des bétons

1.2.5 Diagrammes de formations - contraintes de calcul

1.2.6 Résistances caractéristiques admissibles à priori

1.3 Béton armé

1.3.1 Masse volumique du béton armé

1.3.2 Effets de la température et du retrait

1.3.3 Adhérence

1.3.4 Avantages et inconvénients du béton armé

### Evaluation

– Enumérer les types des aciers utilisés en béton armé ainsi que leurs caractéristiques et propriétés.

– Enumérer les constituants du béton ainsi que leurs caractéristiques et leurs dosages.

– Justifier l’utilisation du béton armé pour un ouvrage donné.

# Chapitre 2 
Indications générales sur les règles B.A.E.L91

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Définir un état limite ultime

– Définir un état-limite de service

– Déterminer les actions qui s’appliquent sur une structure

– Choisir la combinaison d’actions convenable pour un état limite donné

– Déterminer les conditions de non-fragilité

### Contenu

2.1 Historique

2.2 Etats-limites ultimes

2.2.1 Equilibre statique

2.2.2 Résistance de chaque élément

2.2.3 Stabilité de forme

2.3 Etats-limïtes de service

2.3.1	Limitation de la compression du béton

2.3.2	Limitation d’ouverture des fissures

2.3.3	Limitation des déformations

2.4 Actions

2.4.1 Actions permanentes

2.4.2 Actions variables

2.4.3 Actions accidentelles

2.5 Combinaisons d’actions

2.5.1 Combinaison pour les états-limites ultimes

2.5.2 Combinaison pour les états-limites de service

2.5.3 Combinaison d’actions pour les bâtiments

2.6 Unités

2.6.1 Système M.K.S.

2.6.2 Système pratique

### Evaluation

– Déterminer les vérifications à effectuer à l’état-limite ultime (équilibre statique, résistance, stabilité de forme).

– Déterminer les vérifications à effectuer à l’état limite de service (compression béton, fissure, déformation).

– 	Enumérer et classer les différentes actions qui s’appliquent sur une structure.

– 	Justifier le choix de la combinaison des actions.

– 	Calculer la section d’acier minimale pour chaque type de sollicitation.

# Chapitre 3 
Etats-limites ultimes - hypothèses de base

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Déterminer les hypothèses adoptées pour les calculs à l’état-limite ultime de résistance.

– Déterminer les trois pivots pour les diagrammes de déformations.

– Déterminer les diagrammes des déformations limites séparant les trois domaines.

– Vérifier la stabilité de forme des éléments soumis à la compression.

### Contenu

3.1 Etat limite ultime de résistance

3.1.1	Hypothèse de bunouillé

3.1.2	Absence de glissement entre armatures et béton

3.1.3	Négligence du béton tendre

3.1.4	Les trois pivots

3.1.5	Section équivalente des armatures

3.2 Diagramme des déformations limites

3.2.1	Domaine 1 - Pivot A

3.2.2	Domaine 2 - Pivot B

3.2.3	Domaine 3 - Pivot C

3.3 Etat - limite ultime de stabilité de forme

3.3.1	Calcul théorique

3.3.2	Calcul simplifié

### Evaluation

– Appliquer sur des éléments réels les hypothèses adoptées pour le calcul à l’état-limite ultime de résistance.

– 	Expliquer l’existence des trois pivots pour les diagrammes de déformations.

– 	Justifier l’évolution du diagramme des déformations en fonction des sollicitations.

– 	Assurer l’élancement admissible et calculer les aciers nécessaires pour la stabilité de forme.

# Chapitre 4
Flexion simple

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Calculer à l’état-limite ultime les armatures longitudinales nécessaires pour résister à la flexion simple dans les cas suivants:

– 	Section rectangulaire sans aciers comprimés

– 	Section rectangulaire avec des aciers comprimés

– 	Section en forme de T sans aciers comprimés

– 	Section en forme de T avec des aciers comprimés

– 	Calculer les armatures tendues d’une section connaissant la section des armatures comprimées

### Contenu

4.1 Introduction

4.2 Section rectangulaire sans armatures comprimées

4.2.1 Etablissement des formules de détermination des armatures

4.2.2 Applications

4.3 Section rectangulaire avec armatures comprimées

4.3.1	Etablissement des formules de détermination des armatures

# Chapitre 5
Compression simple

(14 périodes)

5.2 Théorie élémentaire du flambement

5.3 Longueur libre, longueur de flambement, élancement

5.3.1	Poteaux d’un bâtiment contreventé par des refends

5.3.2 Autres poteaux

5.4 Constitution des pièces comprimées, et dispositions constructives

5.5 Valeurs minimales des armatures

5.6 Détermination des armatures longitudinales pour l’état-limite ultime de résistance

5.7 Détermination des armatures longitudinales pour l’état limite ultime de stabilité de forme

5.7.1 Poteau soumis à une charge centrée

5.7.2 Poteau chargé d’une façon excentrée

5.8 Applications numériques aux différents cas

5.9 Semelles de fondation

5.9.1 Généralités

5.9.2 Types de semelles

5.9.3 Semelles continue sous murs

5.9.4 Semelles  sous poteaux

### Evaluation

– 	Vérifier l’existence ou l’absence des armatures comprimées dans une section rectangulaire ou en forme de T.

– 	Appliquer les démarches du calcul des armatures longitudinales tendues et comprimées si elles existent.

– 	Déterminer la réduction des sections des armatures tendues déterminées en tenant compte de la présence des aciers comprimés.

# Chapitre 6 
Traction simple

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Déterminer les armatures longitudinales et transversales dans les pièces soumises à la traction simple.

### Contenu

6.1 Définition de la traction simple

6.2 Constitution des pièces tendues - Armatures transversales

6.3 Détermination des armatures longitudinales pour l’état-limite ultime de résistance

6.4 Etat limite ultime de stabilité de forme

6.5 Applications numériques

### Evaluation

– Calculer la section des armatures longitudinales et transversales et les disposer dans les pièces tendues.

# Chapitre 7
Effort tranchant

(8 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Déterminer la contrainte de cisaillement.

– Déterminer la section des armatures transversales et leurs espacements.

– Déterminer l’influence de l’effort tranchant au voisinage des appuis.

– Coudre par des armatures les zones de fissures probables et de reprise de bétonnage.

– Assurer la bonne liaison entre la table et la nervure d’une section en forme de T.

### Contenu

7.1 Définition de l’effort tranchant

7.1.1 Contraintes tangentes

7.1.2 Fissures provoquées par l’effort tranchant

7.2 Valeur de la contrainte tangente

7.3 Calcul des armatures transversales

7.3.1 Valeur limite de la contrainte tangente

7.3.2 Section et écartement des armatures d’âme

7.3.3 Espacement minimal et section minimale des armatures d’âme

6.3.4 Flexion simple avec armatures droites

7.3.5 Cas des pièces entièrement comprimées

7.3.6 Cas des dalles

7.4 Dispositions pratiques relatives aux armatures transversales

7.5 Applications

### Evaluation

– 	Vérifier que la contrainte de cisaillement est admissible.

– 	Calculer les diamètres et le nombre de eeeeee ainsi que leurs espacements pour équilibrer l’effort tranchant.

– 	Vérifier les trois conditions d’appui au voisinage de chaque appui pour résister aux effets de l’effort tranchant.

– 	Appliquer les règles de couture dans les zones de fissures probables et de reprise de bétonnage.

– 	Calculer les aciers de liaison de la table et de la nervure d’une section en forme de T.

# Chapitre 8 
Adhérence, Ancrage, Recouvrement, Entraînement des armatures

### Objectifs

(4 périodes)

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Définir l’adhérence, l’ancrage, le recouvrement et l’entraînement des armatures.

– Déterminer les longueurs de cillement droit et les longueurs d’ancrage courbe.

– Assurer l’ancrage des cadres, des étriers et des épingles.

– Déterminer la longueur de recouvrement de deux barres.

– Vérifier le non-entraînement des barres isolées ou en paquets.

### Contenu

8.1 Adhérence

8.1.1 Définition de l’adhérence

8.1.2 Cas à envisager

8.1.3 Périmètres utiles

8.1.4 Dispositions constructives

8.2 Ancrages

8.2. 1  Valeur limite pour la contrainte d’adhérence

8.2.2 Longueur de cillement droit

8.2.3 Ancrages courbes pour les barres tendues

8.2.4 Ancrages des treillis soudés

8.2.5 Ancrages des cadres, étriers et épingles

8.2.6 Disposition à prévoir pour les ancrages

8.2.7 Applications

8.3 Recouvrements

8.3.1 But des recouvrements

8.3.2 Longueurs des recouvrements

8.3.3 Armatures de couture

8.4 Entraînement des armatures

8.4.1 Entraînement des barres isolées ou en paquets

8.4.2 Entraînement des treillis soudés

8.4.3 Applications

### Evaluation

–	Expliquer les phénomènes d’adhérence, d’ancrage, de recouvrement et d’entraînement des armatures.

– 	Calculer en fonction des caractéristiques du béton et les caractéristiques des aciers, la longueur de cillement droit et les longueurs d’ancrage courbe.

– 	Calculer les longueurs des cadres, des étriers et des épingles

– 	Calculer la longueur de recouvrement de deux barres en fonction de leurs diamètres et leurs espacements.

– 	Choisir les diamètres des barres pour éviter leur entraînement.

# Chapitre 9 
Torsion

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Déterminer et ferrailler les pièces soumises à la torsion.

### Contenu

9.1 Définition de la torsion

9.2 Etude des forces extérieures

9.3 Calcul des contraintes de cisaillement dues au moment de torsion

9.4 Constitution des pièces soumises à la torsion

9.5 Calcul des armatures

9.5.1 Armatures longitudinales

9.5.2 Armatures transversales

9.5.3 Application numérique

9.6 Applications

### Evaluation

– Calculer les armatures longitudinales et transversales des pièces soumises à la torsion.

# Chapitre 10
Constitution pratique des pièces en béton armé

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Dimensionner les pièces en béton armé (dalle, poutre, nervure)

– Emplacer les armatures principales de calcul.

– Déterminer les positions et les écartements des armatures dans les pièces en béton armé.

– Déterminer les zones des arrêts des barres en paquets.

### Contenu

10.1Dimensions des pièces

10.1.1 Dalles portant sur deux côtés

10.1.2 Dalles portant sur quatre côtés

10.1.3 Poutres rectangulaires

10.1.4 Poutres en T

10.1.5 Nervures

10.2 Emplacement des armatures principales

10.3 Position et écartement des armatures

10.3.1 Protection des armatures

10.3.2 Adhérence et possibilité de bétonnage correcte

10.4 Cas des dalles

10.5 Poutres de grande hauteur

10.6 Conditions et non-écrasement du béton

10.7 Dispositions constructives - Erreurs à éviter

10.8 Arrêts des armatures longitudinales

10.9 Dispositions spéciales pour la transmission des efforts concentrés

10.10 Applications

### Evaluation

– Déterminer les hauteurs minimales des dalles, des poutres et des nervures.

– Représenter sur une coupe longitudinale l’emplacement des armatures principales.

– Choisir les diamètres et le nombre de barres à utiliser dans un coffrage et leurs positions.

– Calculer les longueurs des barres dans les différents lits.

# Chapitre 11
Etats-limites de service - Hypothèses de calcul

(4 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Exposer les hypothèses de calcul aux états limites de services et leurs conséquences.

– Déterminer les contraintes provoquées par différents types de sollicitations.

– Déterminer les armatures des sections sous l’effet des sollicitations aux états- limites de service.

### Contenu

11.1 Exposé des hypothèses

11.2 Conséquences des hypothèses

11.3 Principe du calcul des contraintes

11.4 Détermination des contraintes

11.4.1 Flexion simple

11.4.1.1 Section rectangulaire

11.4.1.2 Section en T

11.4.1.3 Applications

11.4.1.3.1 Section rectangulaire

11.4.1.3.2 Section en T

11.4.1.3.3 Applications

11.4.2 Compression simple

11.4.3 Traction simple

11.5 Détermination des armatures

11.5.1 Flexion simple

11.5.1.1 Section rectangulaire

11.5.1.1.1 Sans armatures comprimées

11.5.1.1.2 Avec armatures comprimées

11.5.1.1.3 Applications

11.5.1.2 Section enT

11.5.1.2.1 Sans armatures comprimées

11.5.1.2.2 Avec armatures comprimées

11.5.1.2.3 Applications

11.5.2 Compression simple

11.5.3 Traction simple

11.5.4 Applications

### Evaluation

– Traduire sous forme de diagrammes et de formulations les hypothèses de calcul aux états-limites de services.

– 	Calculer les contraintes maximales des aciers et du béton dans une section donnée sous l’effet d’une sollicitation à l’état-limite de service.

– 	Calculer la section d’armature nécessaire pour équilibrer une sollicitation à l’état-limite de service.

# Chapitre 12 
Etat-Iimite de compression de béton

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Déterminer la contrainte de compression du béton admissible.

### Contenu

12.1 Vérification à effectuer

12.2 Calcul de la contrainte de compression du béton

12.3 Applications numériques

### Evaluation

– Calculer pour chaque type de béton la contrainte admissible maximale.

# Chapitre 13 
Etat-limite d’ouverture des fissures

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Limiter l’ouverture des fissures en fonction de l’emplacement et la destination de l’ouvrage.

### Contenu

13.1 Limitation des fissures

13.2 Fissuration peu préjudiciable

13.3 Fissuration préjudiciable

13.4 Fissuration très préjudiciable

13.5 Contraintes limites des aciers tendus

13.6 Vérification à effectuer

13.7 Applications numériques

### Evaluation

– 	Justifier la limitation de l’ouverture des fissures.

– 	Calculer les contraintes maximales admissibles des armatures pour chaque nuance d’acier et chaque type de béton et la nature des fissures.

# Chapitre 14 
Etat-limite de déformation

(6 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

Limiter la déformation d’un élément fléchi en béton armé.

### Contenu

14.1 Planchers des bâtiments courants

14.1.1 Cas où la vérification de la flèche n’est pas nécessaire

14.1.2 Calcul des flèches

14.1.3 Evaluation forfaitaire des flèches

14.2 Applications numériques

### Evaluation

– Vérifier l’acceptation de la flèche maximale d’un élément en béton arme.

# Chapitre 15 
Projet

(24 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– Faire l’étude d’une structure simple et de dimensionner et ferrailler un plancher a corps creux et de Dimensionner et ferrailler les poteaux et les semelles de cette structure.

### Contenu

15.1 Planchers à corps creux

15.1.1 Domaine d’application

15.1.2 Hourdis

15.1.3 Nervures

15.1.4 Poutres

15.2 Charges

15.3 Portées

15.4 Calculs des moments fléchissants selon la méthode de M. caquot

15.5 Vérifications

15.6 Application : projet bâtiments a un seul étage

### Evaluation

– Déterminer les dimensions des sections rectangulaires ou en T d’une poutre soumise à un moment de flexion simple ou composée et à un effort tranchant.

– 	Calculer les armatures longitudinales et transversales et les disposer dune façon constructive.

## Moyens didactiques

–	Eprouvettes graduées pour FS.

–	Agitateurs électriques.

–	Cylindres pour mesure.

–	Cône d’abram.

–	Vibrateur.

–	Presse hydraulique reliée sur ordinateur.

–	Four, étuve.

–	Instruments de surfaçage des cylindres.

– 	Machine à fraction.

– 	Malaxeur.

– 	Echantillons des aciers façonnés.

– 	Plieuses pour acier.

– 	Ascan.

## Méthodologie

–	Eviter de tomber dans des cours de dictée ou de lecture d’abaques.

–	Etablir les formules au tableau en montrant leurs modes d’établissements et de provenance.

– 	Habituer l’étudiant à consulter le règlement.

– 	Indiquer les erreurs à éviter.

– 	Diriger des séances d’application après chaque cours.

– 	Insister sur les dispositions constructeurs et les critères de choix