Technologie de construction gros œuvre

(60 périodes)

.

CHAPITRE 1                           (4 périodes)

FONDATIONS SUPERFICIELLES

Objectifs

- Calculer la contrainte verticale du sol.

- Choisir les types de fondations à utiliser.

- Distinguer et exécuter les semelles superficielles.

Contenu

1.1 Equilibre limite des sols :

1.1.1 Notion d'équilibre limite.

1.1.2 Caractéristiques mécaniques du sol (c,ф).

1.1.3 Classification des sols.

1.2 Classement des sols.

1.3 Contrainte de calcul du sol.

1.3.1 Détermination à partir des tableaux.

1.3.2 Détermination à partir des essais de mécanique des sols.

1.4 Différents types de fondations superficielles.

1.4.1 Semelle isolée.

1.4.2 Semelle filante.

1.4.3 Radier général.

1.5 Dispositions particulières.

1.5.1 Fondations sur un terrain incliné.

1.5.2 Fondations au voisinage de fouilles.

1.5.3 Fondations dans des milieux agressifs.

1.5.4 Précautions contre le gel.

1.5.5 Fondations en mauvais terrain.

1.5.6 Fondations et injection.

1.5.7 Fondations par havage.

1.6 Pathologie de fondation

CHAPITRE 2                         (3 périodes)        
FONDATIONS PROFONDES

Objectifs

- Exécuter des fondations profondes.

Contenu

2.1 Définition.

2.2 Différents types de pieux.

2.2.1 Pieux en bois.

2.2.2 Pieux métalliques.

2.2.3 Pieux en béton coulés ou préfabriqués.

2.3 Avantages et inconvénients des différents types de pieux.

2.4 Contrôle des pieux.

2.5 Mise en œuvre des pieux.

2.5.1 Pieux en béton moulé.

2.5.1.1 Procédé sans tubage provisoire.

2.5.1.2 Procédés avec tubage provisoire.

2.5.1.3 Procédé à tube perdu.

2.5.2 Pieux en béton préfabriqué ou en acier ou en bois.

2.5.2.1 Procédé de mise en œuvre par lançage.

2.5.2.2 Procédé de mise en œuvre par vibrofonçage.

2.5.2.3 Mise en œuvre par battage.

2.6 Force portante d'un pieu.

CHAPITRE 3                                                    (3 périodes)
OUVRAGES DE SOUTENNEMENT

## Objectifs

- Calculer les contraintes horizontales.

- Différent types des murs de soutènement.

- Décrire brièvement la technologie de la terre armée.

Contenu

3.1 Introduction.

3.2 Les contraintes dans le sol.

3.2.1 Contrainte au repos.

3.2.2 Cas des sols pulvérulents.

3.2.3 Cas des sols cohérents.

3.2.4 Calcul de la poussée résultant d'une charge sur la terre pleine.

3.3 Les murs de soutènement.

3.3.1 Différents types d'ouvrages de soutènement.

3.3.2 Dimensionnement des murs poids et des murs en béton armé.

3.4 Solutions technologiques et recommandations.

3.5 Predimensionnement des voiles et des rideaux.

3.6 Technologie de la terre armée.

3.7 Protection des parois enterrées contre les venues d'eau :

3.7.1 Remontés capillaries.

3.7.2 Soubassement.

3.7.3 Drainage3.7.4 Cuvelage

CHAPITRE 4                                                    (2 périodes)
FOUILLES

Objectifs

- Exécuter des travaux de fouilles pour les bâtiments dans un terrain sans contrainte extérieure, en
limite de propriétés ou contre un bâtiment existant.

Contenu

4.1 Définition de la géométrie des fouilles.

4.2 Définition des terrains en vue de leur extraction.

4.2.1 Cas des terrains rocheux.

4.2.2 Cas des terrains meubles.

4.3 Exécution des fouilles.

4.3.1 Excavation des déblais et mise en dépôt.

4.3.2 Drainage.

4.3.3 Rabattements, travaux sous le niveau de l'eau.

4.3.4 Aménagement et dressage du fond de fouille.

4.3.5 Foisonnement des terres.
4.4 Murs contre terre et reprise en sous oeuvre.

4.4.1 Murs contre terre ou voile masque.

4.4.2 Reprises en sous oeuvre.

CHAPITRE 5                            (3périodes)
STABILITE DES PENTES ET STABILISATION DES PAROIS

Objectifs

- Eviter les risques lors des travaux en tranchées.

- Maintenir le soutènement des parois du chantier.

Contenu

5.1 Stabilité des pentes.

5.1.1 Eboulement et glissement.

5.1.2 Stabilité an glissement et hauteur critique.

5.2 Risque à éviter.

5.2.1 Stabilité des parois.

5.2.1.1 Terrains meubles ou pulvérulents.

5.2.1.2 Glissement plan suivant une "couche savon".

5.2.1.3 Présence d'une surcharge au sommet du talus.

5.2.1.4 Infiltration de l'eau.

5.2.2 Exécution des travaux.

5.2.3 Travaux à proximité de lignes électriques.

5.3 Stabilisation des parois.

5.3.1 Blindage des fouilles provisoires.

5.3.1.1 Rideau de palplanches.

5.3.1.2 Parois berlinoises.

5.3.2 Ouvrages définitifs.

5.3.2.1 Parois berlinoises béton.

5.3.2.2 Parois parisiennes.

5.3.2.3 Parois moulées.

5.3.3 Prédimensionnement des voiles et des rideaux.

5.3.4 Talutage.

5.3.4.1 Principe du talutage.

5.3.4.2 Règles à observer.

CHAPITRE 6 : MISE EN OEUVRE DES ARMATURES

(2 périodes)

### Objectifs

– 	Façonner les armatures et les mettre en place selon les normes.

– 	Réaliser des jonctions entre plusieurs pièces.

### Contenu

1- Façonnage des armatures.

1-1 Façonnage par pliage.

1-2 Courbes, coudes et ancrage.

2- Mise en place.

2.1 Arrimage.

2.2 Calage.

2.3 Armature en attente.

2.4 Propreté.

2.5 Tolérance.

2.6 Enrobage.

3- Mise en œuvre des jonctions entre plusieurs pièces.

3.1 Boites d’attente.

3.2 Scellement d’armatures.

3.3 Goujons.

3.4 Raccordement d’armatures par vissage.

# Chapitre 7: production du beton

(2 périodes)

### Objectifs

– Stocker et doser les constituants du béton.

### Contenu

- Stockage des constituants.

1.1Ciments.

1.2 Granulats.

1.3 Eau.

1.4 Adjuvants.

2- Dosage.

2.1 Généralités.

2.2 Rapport eau/ciment.

2.3 Matériels de dosage.

3- Malaxage.

3.1 Généralités.

3.2 Matériels de malaxage.

# Chapitre 8 : transport, mise en place, cure

(2 périodes)

### Objectifs

– 	Appliquer les normes libanaises NL 58- 1998 et NL 62 : 1999 pour la mise en place du béton.

### Contenu

1- Transport.

1.1 Généralités.

1.2 Matériels de transport.

2- Livraison.

2.1 Informations à fournir par le producteur dans le cas du béton prêt à l’emploi.

2.2 Bordereau de livraison dans le cas du béton prêt à l’emploi.

2.3 Livraison du béton mélangé sur le chantier.

2.4 Consistance lors de la livraison.

3- Mise en place.

3.1 Coulage.

3.2 Propreté des coffrages.

3.3 Localisation des reprises et joints.

3.4 Vibration du béton-principes et matériels.

3.5 Bétonnage.

4- Protection et cure du béton.

4.1 Généralités.

4.2 Méthode de cure.

4.3 Durée de la cure.

4.4 Protection contre les fissures de surface au retrait thermique.

4.5 Protection contre le gel.

# Chapitre 9 : procedures de contrôle de la qualite

(2 périodes)

### Objectifs

– 	Appliquer la norme NL 58-1998 pour le contrôle de la qualité du béton.

### Contenu

1- Généralités.

1.1Contrôle de production.

1.2 Généralités.

1.3 Contrôle du béton.

1.4 Inspection avant le bétonnage.

1.5 Inspection pendant le transport, la mise en place, le compactage et la cure du béton frais.

2- Contrôle de conformité.

2.1 Généralités.

2.2 Contrôle de conformité.

2.3 Procédures de vérification.

2.4 Responsabilité de l’échantillonnage.

2.5 Plan d’échantillonnage et critère de conformité en ce qui concerne :

2.5.1 La compression du béton.

2.5.2 La consistance du béton.

2.5.3 La densité du béton léger.

2.5.4 Le rapport eau/ciment.

2.5.5 La teneur en ciment.

2.5.6 La teneur en air du béton frais.

2.5.7 La pénétration de l’eau.

2.5.8 La teneur en chlorure.

CHAPITRE10:  BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD  ET TEMPS FROID

(4 périodes)

- Propriétés physiques

- Effets de l’environnement climatique

- Effets de la chaleur sur le béton frais

- Recommandations

5-température du béton frais

6-Gélivité du béton

7-Choix des matériaux pour la composition du béton

8-Réchauffage des constituants et du béton

9- Protection du béton en place

10-délais de coffrage

11-Récapitulatif des précautions à prendre.

## Chapitre11 :  Principes généraux de construction

(3 périodes)

- Descente de charge et reprise des efforts

  - Action de la neige et du vent

2- Systèmes porteurs – typologie

  - Longitudinal

  - Tranversal

  - Croise

  - Ponctuel

- Eléments constitutifs

  - Les livraisons

  - Eléments porteurs

  - Eléments de franchissement

  - Eléments de contreventement

  - Eléments d’équilibrages

  - Eléments autostables

4- Constructions antismiques

4-1 Classement des zones

4-2 Dispositions constructives et contreventement.

5- Joints dans les constructions

5-1 Joints de rupture

5-2 Joint de dilatation

5-3 Joint de retrait

## CHAPITRE 12  (3Periodes)

Généralités Technologies, procédés et matériaux  :

- Principe et fonctionnement du béton précontraint.

- Fonctionnement d’une poutre en béton précontraint.

- Précontrainte par post-tension.

- Procédés Freyssinet

- Procédés C.I.P.E.C.

- Autres procédés à clavettes.

- L’injection.

- Câbles à grande puissance.

- Précontraintes par fils adhérents pré-tension.

-Principes de la technique de précontrainte par pré-tension.

-Ancrage par adhérence de la précontrainte.

-Les matériels et matériaux.

-Opérations.

-Gamme des produits.

## Chapitre13  (2Periodes)

Dispositions constructives.

-Formes- coffrages.

-Armatures passives.

-Armatures de précontraintes par post-tension.

-Groupement des armatures de précontrainte.

-Espacement  des armatures de précontrainte.

-Distance des armatures de précontrainte aux parements.

-Armatures de précontrainte par prétension.

-Groupement des armatures de précontrainte.

-Espacement  des armatures de précontrainte.

-Distance des armatures de précontrainte aux parements.

## CHAPITRE14  (2Periodes)

Exécution et contrôle.

-Protection des matériaux et précautions à la mise en œuvre.

-Betonnage.

-Mise en tension des armatures :

-Programme de mise en tension.

-Matériel de mise en tension.

-Divers types de pertes de tension à la mise en tension des cables.

-Pertes.

-Contrôle des opérations de mise en tension.

## CHAPITRE 15 : MURS EN BETON BANCHE				(2 périodes)

- Typologie des murs

- Condition d’exposition au risque de pénétration de l’eau de pluie

- Dispositions minimales de ferraillage

- Justification de la résistance

## CHAPITRE 16 : PANNEAUX PREFABRIQUES LOURDS		(2 périodes)

- Exemples types de quelques conception de panneaux

- Notions fondamentales

- Fabrications et mise en œuvre

3-1 Le moule

3-2 Fabrication des panneaux

3-3 Mise en œuvres

3-4 Tolérances

- Ferraillage – chaînage – Manutention

- Les liaisons

- Les joints

CHAPITRE  17

PIQUETAGE ET IMPLANTATION           (3Periodes)

Contenu:

  - Généralités

1-2   Systeme de piquetage

1-3   Organisation du piquetage

1-4   Systeme de coordonnées

1-5 Formulaire

1-6 Instruments de mesure

1-6-1 Niveau                                               1-6-2   Théodolite

1-7  Tolérances pour le batiment

CHAPITRE  18

ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION           (3Periodes)

Contenu:

1.1.Appareillages de levage

  - Généralités

  - Grues auxiliaries de véhicule

  - Chariots de manutention automoteurs

  - Ascenseurs et monte-matériaux de chantier

  - Elevateurs hydrauliques a nacelle

  - Criteres de choix

  - Grues

  - Grues a tour

2-2-1   Généralités

2-2-2     Terminologie

2-2-3       Déplacements possibles

    - Stabilité d'une grue

      - Inventaire des efforts sollicitant

une grue

      - Grue a rotation du haut:Stabilité

en service

      - Grue a rotation du haut:Stabilité hors service

      - Influence particuliere du vent

    - Exploitation d'une fiche technique d'une grue a tour

    - Détermination des caractéristiques de la grue

      - Détermination du nombre de grues

      - Caractéristiques de la grue(fleche, hauteur sous-crochet,couple maximal,conditions d'installation dans le cas d'utilisation de plusieurs grues se trouvant a proximité les unes des autres)

    - Installation et mise en service

      - La voie de grue

      - Le massif de scellement des pieds de grue

    - Sécurité des grues a tour

      - Dispositifs de sécurité obligatoires

      - Vérifications

  - Grues mobiles

    - Définition

    - Terminologie

    - Caractéristiques d’une grue mobile

      - Hauteur sous-crochet

      - Portée

      - Charge maximale de service

    - Principaux mouvements

    - Criteres de choix

    - Stabilité de l'engin

    - Exploitation d'une grue mobile

    - Installation et mise en service

      - Vérifications avant mise en service

      - Dispositifs de sécurité s'opposant

a la surcharge

  - Elingage

    - Généralités

    - Elingues

      - Classification et marquage

      - Définitions relatives a l'utilisation des élingues

      - Eléments de conception et dimensionnement

    - Palonniers

      - Conception et marquage

      - Utilisation

      - Caractéristiques courantes

    - Consignes de sécurité et réglementation

  - Accessoires de levage

    - Elingues

      - Elingues a base de cordage

      - Elingues plates en sangles tissées  de textiles chimiques

      - Elingues en acier Elingues chaines

2-5-2   Apparaux

2-5-2-1   Les manilles

2-5-2-2    Les anneaux

2-5-2-3    Les crochets

    - Boucles et douilles de levage

2-5-3-1    Boucles

2-5-3-1-1    Charge maximale utile par

boucle

2-5-3-1-2     Précautions de mise en

oeuvre

2-5-3-2     Douilles

2-5-3-2-1     Charge maximale utile

2-5-3-2-2      Mise en oeuvre

2-5-4      Ancres de levage

2-5-4-1     Principales conditions d'emploi

en toute sécurité

2-5-4-2     Caractéristiques des ancres

CHAPITRE  19

ECHAFAUDAGES           (3P)

Contenu:

1     Principaux types d'échafaudage

2     Echafaudages préfabriqués fixes (solidaire a la

façade

2-1     Généralités

2-2     Conception générale

2-3     Echafaudages en tubes et colliers

2-4     Echafaudages a cadres préfabriqués

2-5     Echafaudages a éléments modulaires ou

linéaires (échafaudage linéaire)

2-6     Points d'appuis des échafaudages

2-7     Points particuliers d'un échafaudage

3     Echafaudages préfabriqués roulants

3-1      Conception

3-2      Sécurité

3-3      Echafaudages volants et plateformes suspendues

3-3-1      Dimensions et conception

3-3-2      Treuils

3-3-3      Dispositifs d'accrochage sur l'édifice

CHAPITRE  20

COFFRAGE ET ETAIEMENT           (10Periodes)

Contenu:

- Constitution et criteres de choix

1-1        Généralités

    - Classification

1-1-2     Mise en oeuvre

1-2      Principaux constituents

2     Conception et dimensionnement des coffrages

2-1     Conception d'un coffrage

2-2     Dimensions finies de l'ouvrage

2-3     Parement des éléments en béton

2-3-1     Planéité

2-3-2     Texture,aspect (E)

2-3-3     Teinte (T)

2-3-4     Exemples de designation

2-4    Poussée du béton frais

2-4-1      Calcul des pressions

2-4-2      Exemples d'utilisation

2-5      Terminologie relative aux bois massifs

utilisés sur les chantiers

2-5-1      Dimensions des résineux

2-5-2      Contraintes admissibles

2-6      Panneaux de contreplaqués

2-7      Poutrelles

3     Banches pour ouvrages en béton : constitution et

mise en oeuvre

3-1      Généralités

3-2      Constitution et terminologie

3-3      Ensembles standard

3-4      Mise en oeuvre des banches

3-4-1      Décoffrage des voiles réalisées

3-4-2       Mise en place des banches

3-4-3       Mise en place du béton

3-5      Conditions générales de stabilité des

banches

3-5-1      Stabilisation par ancrage arriere

3-5-2      Stabilisation par couplage

4      Réalisation des poteaux : coffrage,prefabrication

4-1      Coffrages outils réutilisables

4-2      Coffrages perdus

4-3      Poteaux préfabriqués

5-1     Introduction

5-2     Coffrage courbe a rayon fixe

5-3     Coffrage courbe a rayon variable

5-3-1      Préparation et determination des

panneaux

5-3-2      Mise en oeuvre

6      Coffrage grimpant

6-1      Généralités

6-2      Mise en oeuvre

7      Voiles contre-existant

7-1      Introduction

7-2      Conception et mise en oeuvre

8       Planchers:solutions technologiques et mise en

oeuvre

9       Plancher a poutrelles et entrevous

9-1      Constitution

9-2      Mise en oeuvre

10      Plancher a prédalles

10-1     Constitution

10-2     Mise en oeuvre

11     Dalles alvéolées

11-1      Conception

11-2      Mise en oeuvre

11-3      Prévention

12     Dalle pleine coulée en place sur un coffrage

traditionnel

12-1      Introduction

12-2      Constitution

12-3      Mise en oeuvre d'un étaiement

12-3-1     Montage  du coffrage et de son

étaiement

12-3-2     Démontage du coffrage et de son

étaiement

13      Poutres:solutions constructives et mise en

oeuvre

13-1      Coulage de la retombée avant réalisation

de la dalle

13-2      Coulage simultané des retombées de

poutres et de la dalle

13-3      Préfabrication foraine ou en usine de la

retombée

14      Matériel d'étaiement

14-1     Etais télescopiques réglables en acier

14-1-1     Terminologie et caractéristiques

14-1-2     Marquage

14-1-3     Matériel usuel

14-2     Principaux accessories

14-2-1     Trépieds

14-2-2     Fourches

15     Coffrage et étaiement:modélisation,

dimensionnement

15-1      Actions mécaniques

15-2       Note de calcul

15-3       Etude de cas

16      Etaiement:les tours d'étaiement

16-1      Tours d'étaiement a montage rapide

16-1-1     Utilisation des tours d'étaiement

a montage rapide

16-1-2     Mise en oeuvre

16-2      Tours d'étaiement

16-2-1   Composants d'apres la

documentation Mils

16-2-2     Mise en oeuvre

16-2-3      Dimensionnement d'un étai

16-2-4      Caractéristiques d'un systeme

MT65NF (doc Mills Tour)

17      Cyclage et matériels utilisés pour le coffrage

17-1      Recherche de la cadence journaliere

d'avancement

17-1-1     Organigramme de la démarche

17-1-2     Terminologie

17-2      Analyse des problemes techniques

17-2-1      Choix de modes opératoires

particuliers

17-2-2      Difficultés de banchages

17-2-3   Conception détaillée d'un cyclage

17-2 -4   Démarche

17-2-5    Optimisation

17-4      Avant-métré

17-5      Décalage technique

17-6      Représentation du cycle

17-7      Exemple d'un cyclage

17-8      Sécurité

17-9      Tableaux récapitulatifs

18     Prévention:matériels

18-1     Introduction

18-2     Garde-corps métallique provisoire de

chantier fabriqué industriellement

18-3     Obturation des trémies

18-3-1     Trémies d'ascenseur

18-3-2     Petites trémies

18-4      Plateformes en encorbellement et leurs

supports

18-5      Filets de sécurité

18-5-1      Terminologie

18-5-2      Mise en oeuvre