# Technologie de construction-second oeuvre
(60 périodes)

## Objectifs généraux

Au terme de ce cours l’étudiant devrait être capable de:

– 	Définir les problèmes posés à la construction (aptitude à comprendre, raisonner, déduire).

– 	Décrire les techniques de mise en œuvre des systèmes constructifs et les analyser.

– 	Préciser les rôles essentiels de chaque type de corps de métier.

– 	Déterminer le domaine d’application de chaque corps de métier.

– 	Dessiner des schémas d’exécution à grande échelle (1/1 - 1/5 -1/10 -1/20) pour chaque type de matériau utilisé dans la construction.

NB :	Les détails de construction seront présentés sous forme de recherche sur papier ou carton avec tous les documents nécessaires au thème en cours. (Brochures, schémas explicatifs fiche, technique...).

# Chapitre 1
Les couvertures en tuiles des terres cuite

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de :

– 	Citer les différents types de tuiles.

– 	Dessiner les éléments de construction d’une couverture en terre cuite.

– 	Décrire la technique de mise en œuvre avec des dessins d’exécution à l’appui.

– 	Designer les désordres retrouvés dans la construction des couvertures.

### Contenus

1.1 Réglementation.

1.1.1 Tuiles-canal.

1.1.2 Tuiles plates.

1.1.3 Tuiles à emboîtement.

1.1.4 Feutres.

1.1.5 Panneaux en contre-plaqué.

1.1.6 Panneaux en particules.

1.1.7 Bois pour couverture.

  - Prescription commune.

1.1.2.1 Les éléments d’une couverture en terre cuite

      - La tuile.

      - Le mortier.

      - Le bois.

      - L’écran.

        - Ecran souple.

        - Ecran rigide.

1.2.1.4.3 Ecran en bois.

1.2.1.4.4 Ecran en maçonnerie.

1.2.1.4.4.1 La lierne

1.2.1.4.4.2 Le faîtage.

1.2.1.4.4.3 La noue.

1.2.2 Mise en œuvre.

1.2.3 Isolation traditionnelle.

1.3 Les désordres.

1.3.1 Statistiques.

1.3.2 Origines des désordres.

1.3.2.1 Vice du produit.

1.3.2.2 Erreur de conception.

1.3.2.3 Erreur d’exécution.

1.3.2.4 Défaut d’entretien.

1.4 Les différents types de tuiles.

1.4.1 Tuiles canal.

1.4.2 Les différentes variétés.

1.4.2.1 La tuiles-plane.

1.4.2.2 La tuile romane.

1.4.2.3 La tuile canal à crochets.

1.4.2.4 Tuiles romaines.

1.4.3 Le support.

1.4.3.1 Support continu en bois.

1.4.3.2 Support continu en maçonnerie.

1.4.3.3 Support discontinu en chevron.

1.4.3.4 Support discontinu en liteau.

1.4.3.5 Support de plaque ondulé.

1.4.3.6 Support panneaux composites isolant.

1.4.4 Mise en œuvre.

1.4.4.1 En partie courante.

1.4.4.1.1 Support traditionnel en bois ou en maçonnerie.

1.4.4.1.2 Pente intérieure à 0.30 m.p.m

1.4.4.1.3 Pente supérieure à 0.30 m.p.m

1.4.4.1.4 Support en plaque ondulée.

1.4.4.1.5 Support liteau.

1.4.4.2 En ouvrage de raccord.

1.4.4.2.1 Faîtage.

1.4.4.2.2 Arêtier.

1.4.4.2.3 Egout.

1.4.4.2.4 Noues.

1.4.4.2.5 Rives.

1.4.4.2.6 Rives de tête.

1.5 Tuile plates.

1.5.1 Caractéristiques.

1.5.2 Pente.

1.5.3 Support.

1.5.3.1 Liteaux en bois.

1.5.3.1.1 Liteaux traditionnels.

1.5.3.1.2 Eléments préfabriqués.

1.5.3.2 Liteaux métalliques.

1.5.3.3 Support en maçonnerie.

1.5.4 Mise en œuvre.

1.5.4.1 Partie courante de couverture.

1.5.4.2 Ouvrage de raccord.

1.5.4.2.1 Faîtage.

1.5.4.2.2 Métier.

1.5.4.2.3 Egout.

1.5.4.2.4 Noue.

1.5.4.2.5	Noues en éléments de terre cuite gambardiéres posées sur un lit de mortier.

1.5.4.2.6 Noues en tuile croisée.

1.5.4.2.7 Double franchis avec approche.

1.5.4.2.8 Rives.

1.5.4.2.8.1 Rives de tête.

1.5.4.2.8.2 Rive latérale.

1.5.4.2.9 Pénétrations

1.5.4.2.9.1 Pénétration au droit du mur.

1.5.4.2.9.2 Pénétration perpendiculaire à la ligne de plus grande pente.

1.5.4.2.10 Pénétration discontinue.

1.6 Tuile à emboîtement.

1.6.1 Différents types de tuiles.

1.6.2 Pente.

1.6.2.1 Tuiles classiques.

1.6.2.2 Tuile pour fable pente.

1.6.3 Le support.

1.6.3.1 Liteaux en bois.

1.6.3.1.1 Pose traditionnelle.

1.6.3.1.2 Pose par éléments préfabriqués.

1.6.3.2 Liteaux métalliques.

1.6.4 Mise en œuvre.

1.6.4.1 Partie courante de couverture.

1.6.4.2 Ouvrage de raccord.

1.6.4.2.1 Faîtage.

1.6.4.2.2 Arêtiers.

1.6.4.2.3 Egout.

1.6.4.2.4 Noue.

1.6.4.2.5 Rives.

1.6.4.2.6 Rives de tête.

1.6.4.2.7 Rives latérales.

1.6.4.2.8 Pénétrations.

1.6.4.2.8.1 Pénétrations au droit d’un mur.

1.6.4.2.8.1.1 Etanchéité par bande couvrante

1.6.4.2.8.1.2	Etanchéité par solin en mortier bâtard ou de chaux.

1.6.4.2.8.1.3 Pénétration discontinue

# Chapitre 2
Murs en maçonnerie

(10 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de :

– 	Décrire les rôles essentiels des murs en maçonneries.

– 	Définir le domaine d’application.

– 	Citer les outils nécessaires à la construction des murs et des revêtements en pierres.

– 	Décrire les règles techniques de construction des murs et des revêtements en pierres.

### Contenus

2.1 Rôles essentiels.

2.1.1 Clore.

2.1.2 Résister.

2.1.3 Isoler.

2.1.4 Protéger.

2.1.5 Embellir.

2.2 Parois et murs en maçonnerie de petits éléments.

2.2.1 Domaine d’application.

2.2.2 Définition : parois et murs.

2.2.3 Parois en maçonnerie traditionnelle.

2.2.4 Murs en maçonnerie : conception traditionnelle.

2.2.4.1 Murs simples.

2.2.4.2 Murs composites.

2.2.4.3 Murs à doubles parois.

2.3 Outillage :

2.3.1 Instruments de mesure et de traçage.

2.3.1.1 Echantillons ou photos (Document a l’appui).

2.3.2 Outils pour le mortier.

2.3.2.1 Echantillons ou photos.

2.3.3 Outils pour construire.

2.3.3.1 Echantillon ou photos (Document a l’appui).

2.4 Mortier (utiliser pour la maçonnerie).

2.4.1 Eléments du mortier.

2.4.2 Dosage.

2.4.3 Préparation du mortier et du béton.

2.4.4 Avant de construire un mur.

2.5 Facteurs de risque.

2.5.1 Effet.

2.5.2 Cause.

2.5.3 Analyse et règle pratique.

2.6 Technique de mise en œuvre.

2.6.1 Règles techniques.

2.6.1.1 Les fondations.

2.6.1.2 Construction d’un mur

2.6.1.3 Les problèmes posés.

2.6.1.4 Comment couper un parpaing ?

2.6.1.5 Appuis des planchers. Chaînages horizontaux et verticaux ouvrages en béton.

2.6.1.6 Jonction de la maçonnerie avec les baies.

2.7 Règles pratiques.

2.7.1 Liaison.

2.7.2 Joints.

2.7.3 Tolérances.

2.8 Réalisation des maçonneries.

2.8.1 Maçonnerie de moellons.

2.8.2 Quels sont les problèmes posés ?

2.8.2.1 Les graphes types de réalisations des maçonneries.

2.8.2.2 Problèmes des constituants.

2.8.2.3 Problèmes de plans.

2.8.2.4 Problème de disposition en parement.

2.8.3 Parement.

2.8.3.1 Définition des principales tailles des parements.

2.8.4 Désordres à éviter.

2.9 Maçonnerie de pierres de taille.

2.10 Cas d’utilisation.

2.11 Règles d’appareillage et de taille.

2.12 Règles pratique.

2.12.1 Dimension.

2.12.2 Joints.

2.12.3 Liaison.

2.12.4 Tolérances.

2.13 Revêtement mural de façade en pierre mince.

2.14 Revêtement mural attaché.

2.14.1 Buts recherchés.

2.14.1.1 Les principaux objectifs recherchés.

2.14.1.1.1 Quels sont les problèmes posés ?

2.14.1.1.2 Le choix.

2.14.1.1.3 La limitation des désordres.

2.14.2 Matériaux utilisés.

2.14.2.1 Désignation et caractéristiques des pierres naturelles utilisables

2.14.2.2 Dimensions des dalles.

2.14.2.3 Epaisseur des dalles

2.14.2.4 Surface des dalles ou des plaques de mise en œuvre.

2.14.3 Techniques de mise en œuvre.

2.14.3.1 Systèmes de fixation.

2.14.3.1.1 Revêtement avec attaches fixées mécaniquement.

2.14.3.1.2 Revêtement avec attaches scellées.

2.14.3.1.3 Revêtement agrafé avec polochons.

2.14.3.1.4	Revêtement avec attaches fixées mécaniquement ou attaches scellées avec joints garnis au mortier.

2.14.3.1.5 Revêtement sur ossature métallique intermédiaire.

2.14.4 Condition d’exécution.

2.14.4.1 Etude préalable.

2.14.4.2 Exemple : cas du revêtement mural attaché avec pattes mécaniques.

2.14.4.3 Type d’attache mécanique.

2.14.4.4 Descriptif des travaux et prescriptions techniques.

2.14.4.4.1 Nature du support.

2.14.4.4.2 Fixations des attaches.

2.14.4.4.3 Joints.

# Chapitre 3
Enduits

(5 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– 	Décrire les causes principales de la nature des désordres les plus courant.

– 	Décrire les règles pratique des enduits traditionnels.

– 	Définir les enduits projetés (mono-couche).

– 	Citez le matériel et l’outillage nécessaires.

– 	Décrire le mode de mise en œuvre des enduits projetés (mono-couche).

– 	Citer le matériel et outillage nécessaire.

– 	Décrire le mode de mise en œuvre des enduits projetés.

### Contenus

3.1 Enduits traditionnel.

3.1.1 Enduits extérieurs et intérieurs.

3.1.2 Etude du comportement d’un enduit.

3.1.3 Nature des désordres les plus courants.

3.1.4 Objectifs recherchés.

3.1.4.1 Cause principale.

3.1.4.2 Défauts d’adhérence.

3.1.4.3 Fissuration.

3.1.4.4 Fantômes.

3.1.5 Conditions requises.

3.1.5.1 Le support.

3.1.5.2 Le mortier.

3.1.5.3 Le sable.

3.1.5.4 Le liant.

3.1.5.5 L’eau.

3.1.6 Règles pratique de réalisation.

3.1.7 Mise en œuvre sur site (chantier)

3.1.7.1 Outils.

3.1.7.2 Application manuelle.

3.1.7.3 Conseils de mise en œuvre.

3.2 Enduits projetés. (Mono-couches)

3.2.1 Définition.

3.2.2 Caractéristiques

3.2.2.1 Compositions des mortiers.

3.2.2.2 Indications après durcissement.

3.2.2.3 Rôles de chacun des passes d’application.

3.2.3 Matériel et outillage nécessaires.

3.2.4 Application de l’enduit mono-couche.

3.2.4.1 Préparation des supports.

3.2.4.2 Enduit traditionnel des tableaux des jambages et des sous-linteaux.

3.2.5 Recommandations de mise en œuvre par analyse des risques.

3.2.5.1 Risques possibles.

3.2.5.2 Cause.

3.2.5.3 Remèdes préventifs.

3.2.5.4 Remèdes curatifs.

# Chapitre 4
Cheminées et conduits de fumée

(5 périodes)

### Objectifs

Au terme de ce chapitre l’étudiant devrait être capable de:

– 	Citer les moyennes de sécurités et de la réglementation en vigueur.

– 	Décrire les règles pratiques à adopter pour la construction des conduits de fumée individuels ou collectifs.

– 	Dessiner des détails d’exécution des cheminées et conduits de fumée avec leur terminologie.

–	Décrire les principaux désordres éprouvés dans la construction des cheminées ou conduits de fumée.

### Contenus

4.1 Objectifs recherchés.

4.1.1 Assurer le confort des habitants.

4.1.2 Principe a respecter.

4.1.3 Le dégagement rapide des gaz et fumées (le tirage).

4.2 Les principaux défauts

4.2.1 Le bistrage.

4.2.2 Le défaut d’étanchéité.

4.2.3 La corrosion.

4.2.4 Le refoulement.

4.2.5 Le feu de cheminée.

4.2.6 L’incendie.

4.2.7 Conduits individuels.

4.2.8 Les problèmes.

4.2.9 Les causes.

4.2.10 Les conditions ou les facteurs qui interviennent.

4.2.11 Les moyens possibles ou les règles pratiques à adoptés.

4.3 Recommandation de mise en œuvre.

4.4 Condition de bon fonctionnement.

4.4.1 L’isolation.

4.4.2 Les conduits.

4.4.3 Les souches.

4.5 Conduits pour immeuble collectif.

4.5.1 Conception et type.

4.5.2 Conception spéciale.

4.5.3 Mise en œuvres.

CHAPITRE5
LES CIRCULATIONS VERTICALES

(4 périodes)

1.1 Les escaliers.

5.1.1 Définition et fonction.

5.1.2 Eléments d'un escalier.

5.1.3 Typologie des escaliers.

1.1.3.1 Classement selon la position dans l'immeuble.

1.1.3.2 Classement selon le nombre de volées.

1.1.3.3 Classement selon la pente.

1.1.3.4 Classement selon l'encombrement.

1.1.3.5 Classement selon le matériel.

5.1.4 Conception, confort et sécurité.

1.1.4.1 Calcul du giron et de la hauteur des marches.

1.1.4.2 Capacité.

1.1.4.3 Pente.

1.1.4.4 Echappée.
              1.1.4.5 Balancement.

1.1.4.6 Palier.

1.1.4.7 Marche.

1.1.4.8 Garde-corps.

1.1.4.9 Charge.
1.1.4.10 Feu.

5.1.5 Le mode constructif

5.1.6 Les escaliers en bois.

5.1.7 Les escaliers en métal.

5.1.8 Les escaliers en pierres naturelles ou artificielles.

5.1.9 Les escaliers en béton armé.

5.2 Les escaliers mécaniques.

5.2.1 Les composants des escaliers mécaniques.

5.2.2 L'installation des escaliers mécaniques.

5.3 Les ascenseurs.

5.3.1 Définition et fonction.
                    5 .3.2 Eléments d'un ascenseur (composants).

5.3.3 Typologie et classement des ascenseurs.

1.3.3.1 Ascenseurs pour immeubles d'habitation.

1.3.3.2 Ascenseurs pour immeubles de bureaux, hôtels et hôpitaux.

5.3.3.3 Ascenseurs de service.

5.3.3.4 Monte-charge.

5.3.4 Le programme de charge d'ascenseurs.

5.3.5 Caractéristique des ascenseurs et mise en oeuvre.

5.4 Réglementation et normes.

5.5 Pathologie.

5.5.1 Pathologie des escaliers.

5.5.2 Pathologie des ascenseurs et des escaliers mécaniques.

CHAPITRE6
BAIES VITREES, FENETRES ET FERMETURES

(4 périodes)

6.1 Définition, fonction.

6.2 Exigences.

6.2.1 Eclairage.

6.2.2 Etanchéité à l'air.

6.2.3 Etanchéité à l'eau.

6.2.4 Isolation thermique.

6.2.5 Isolation acoustique.

6.2.6 Fermetures.

6.3 Terminologie.

6.3.1 Baies.

6.3.2 Fenêtres et portes-fenêtres.

6.3.3 Fermetures.

6.4 Classification.

6.4.1 Mode d'ouverture des fenêtres.

6.4.2 Situation dans le volume construit.

6.4.3 Situation dans le mur de façade.

6.4.4 Types de fermetures.

6.5 Eléments composants de la baie.

6.5.1 Linteau.

6.5.2 Jambages.

6.5.3 Appui ou tablette.

6.5.4 Encadrement.

6.5.5 Allège.

6.6 Matériaux des fenêtres.

6.6.1 Bois.

6.6.2 Acier.

6.6.3 Aluminium.

6.6.4 Matière synthétique.

6.6.5 Menuiseries mixtes.

6.6.6 Verre.

6.6.7 Calfeutrement.

6.7 Matériaux des fermetures.

6.7.1 Bois.

6.7.2 Métal.

6.7.3 Matériaux synthétiques.

6.7.4 Toile.

6.8 Mise en œuvre.

6.8.1 Pose des fenêtres.

6.8.2 Pose des verres.

6.8.3 Pose des fermetures.

6.8.4 Quelques exemples de baies, fenêtres et fermetures.

CHAPITRE 7
LES CLOISONS INTERIEURES

(2 périodes)

7.1 Définition, fonction.

7.2 Caractéristiques des cloisons.

7.2.1 Terminologie.

7.2.2 Comportement mécanique.

7.2.3 Protection acoustique.

7.2.4 Comportement au feu.

7.2.5 Aptitude à recevoir des canalisations électriques.

7.2.6 Liaison avec le gros œuvre.

7.3 Cloisons maçonnées en briques.

7.3.1 Briques de terre cuite.

7.3.2 Briques de béton.

7.3.3 Briques de verre.

7.4 Cloisons en plâtre.

7.5 Cloisons en bois.

7.5.1 Bois massif

7.5.2 Panneaux contre-plaqués.

7.5.3 Panneaux de particules.

7.5.4 Panneaux de fibres.

7.5.5 Panneaux composites.

7.6 Cloisons amovibles et mobiles.

7.6.1 Cloisons amovibles.

7.6.2 Cloisons mobiles.

7.6.3 Cloisons pour groupes sanitaires.

CHAPITRE8
LES PORTES

(4 périodes)

8.1 Définition, fonction.

8.2 Destination.

8.2.1 Portes extérieures.

8.2.2 Portes intérieures.

8.3 Modes d'ouverture.

8.3.1 Pivotant sur axe vertical.

8.3.2 Coulissant.

8.3.3 Basculant.

8.3.4 Tournant.

8.4 Terminologie.

8.5 Matériaux.

8.5.1 Bois massif.

8.5.2 Panneaux dérivés du bois.

8.5.3 Métal.

8.5.4 Autres matériaux.

8.6 Conception des portes.

8.6.1 Portes menuisées en bois.

8.6.2 Portes planes en bois.

8.6.3 Portes métalliques.

8.6.4 Portes en matériaux synthétiques.

8.6.5 Portes vitrées.

8.7 Huisseries.

8.7.1 Systèmes.

8.7.2 Huisseries en bois.

8.7.3 Huisseries métalliques.

8.7.4 Huisseries en PVC.

CHAPITRE 9
QUINCAILLERIE

(2 périodes)

9.1 Serrures.

9.1.1 Dénominations.

9.1.2 Définition de la main d'une serrure.

9.2 Paumelles.

9.3 Loqueteaux.

9.4 Crémones.

9.5 Boutons - Béquilles.

9.6 Ferrage de portes battantes.

9.7 Ferrage des portes à coulisse.

9.8 Verrous.

# CHAPITRE 10

REVETEMENT DES SOLS

(5 périodes)

10.1 Définition, fonction.

10.2 Qualités exigées.

10.2.1 Généralités.

10.2.2 Résistances physiques et chimiques.

10.2.3 Résistance à l'humidité.

10.2.4 Propriétés électriques.

10.2.5 Tenue à la chaleur et au feu.

10.2.6 Isolation thermique.

10.2.7 Isolation et absorption phoniques.

10.2.8 Durabilité.

10.2.9 Facilité d'entretien, hygiène.

10.2.10 Classement UPEC.

10.2.11 Aspect.

102.12 Choix.

10.3 Supports.

10.3.1 Généralités.

10.3.2 Revêtements posés directement sur le support.

10.3.3 Chapes adhérentes.

10.3.4 Chapes sèches.

10.3.5 Couches sèches.
                     10.3.6 Couches de séparation.

6.3.7 Couches isolantes.

6.3.8 Etanchéité.

10.4 Sols à liants de ciment.

10.4.1 Chape en ciment.

10.4.2 Chape en granite (terrazzo)

10.5 Sols à liants bitumineux

10.5.1 Asphalte coulé.

10.5.2 Plaques d'asphalte.

10.5.3 Chapes incorporées de mortier bitumineux.

10.6 Sols à liant magnésium.

10.7 Revêtements en résine synthétique (époxyde).

6.7.1 Imprégnation, vitrification.

6.7.2 Revêtements plastiques sans joints.

6.7.3 Chapes en matières plastiques.

10.8 Sols céramiques.

10.8.1 Grès cérames.

10.9 Revêtements en pierre naturelle et pierre artificielle.

10.10 Revêtements en bois.

10.10.1 Planchers.

10.10.2 Parquets.

10.10.3 Pavés de bois.

10.11 Revêtements en linoléum, liège, plastique, caoutchouc ou textile.

10.11.1 Linoléum.

10.11.2 Liège.

10.11.3 Plastique.

10.11.4 Caoutchouc.

10.11.5 Textile.

10.12 Sols élastiques.

10.13 Faux planchers techniques.

10.14 Sols industriels.

10.14.1 A base de ciment.

10.14.2 Asphalte coulé et bitume.

10.14.3 A base de magnésie.

10.14.4 Sols céramiques.

10.14.5 Sols en bois.

10.14.6 Sols métalliques.

10.14.7 Chapes en résines.

10.14.8 Traitements antipoussière.

CHAPITRE 11
REVETEMENTS DES PAROIS ET DES PLAFONDS

(9 périodes)

11.1 Définition, fonction.

11.2 Crépis et enduits.

11.2.1 Terminologie.

11.2.2 Matériaux.

11.2.3 Mise en œuvre.

11.2.4 Composition des mortiers, dosages, épaisseurs.

11.3 Papiers peints et revêtements similaires.

11.4 Carrelages.

11.5 Pierre naturelle et artificielle.

11.6 Revêtements décoratifs.

11.7 Peintures.

11.7.1 Terminologie.

11.7.2 Classification.

11.7.3 Types.

11.7.4 Exécution.

11.7.5 Matériaux et lieux d'application.

11.8 Les plafonds suspendus.

11.8.1 Définition, fonction.

11.8.2 Qualités exigées.

11.8.2.1 Absorption acoustique.

11.8.2.2 Isolation thermique.

11.8.2.3 Chauffage, ventilation.

11.8.2.4 Résistance au feu.

11.8.2.5 Eclairage.

11.8.3 Systèmes de pose.

11.8.4 Plâtre.

11.8.4.1 Enduit.

11.8.4.2 Sans joints.

11.8.4.3 Stuc, staff.

11.8.4.4 Panneaux.

11.8.5 Bois.

11.8.6 Métal.

11.8.7 Fibres minérales.

11.8.8 Matières synthétiques.

11.8.8.1 Mousse synthétique.

11.8.8.2 Polychlorure de vinyle (PVC) tendu.