TP ELECTRICITE

30 périodes

Partie 1 : INSTALLATION ELECTRIQUE

TP2: Composantes de protection (Disjoncteur, Disjoncteur muni d’un thermique, disjoncteur différentiel, fusible…)

- Réalisation pratique sur une planchette

- Essai

TP3: Composantes de commande (Bouton on/off, Bouton poussoir,  Relai, Relai temporisateur, Relai thermique, Telerupteur, Relai contrôlée par un paramètre ex : thermostat, pressostat….)

- Détermination du circuit de commande

- Réalisation pratique sur une planchette

- Essai

TP4:Composantes de puissance (Sectionneur, Contacteur, Thermique des contacteurs…)

- Détermination du circuit de commande

- Réalisation pratique sur une planchette

- Essai

Partie 2 : DEMARRAGE DES MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES

TP1: Démarrage par contacteur et Démarrage direct à deux sens (inverseur)

- Dessiner le  circuit de puissance

- Dessiner le circuit de commande

- Réalisation pratique

TP3: Démarrage Etoile-Triangle automatique en deux sens

- Dessiner le  circuit de puissance

- Dessiner le circuit de commande

- Réalisation pratique