CAPTEURS  ET  INSTRUMENTATION

60 périodes

# Chapitre 1
Metrologie

1.1 Généralité sur la mesure

1.2 Métrologie et qualité

1.3 Chaîne de mesure

1.4 Propagation des erreurs

# Chapitre 2
Capteurs et transmetteurs

2-1   Définitions et caractéristiques générales

2-2   Capteurs actifs

2-3   Capteurs passifs

2-4   Corps d'épreuve - capteurs composites

2-5   Grandeurs d'influences

  - La chaîne de mesure

2-7   Type des signaux.

2.8	  Classification des signaux.

2.9    Le capteur (pression, température, niveau, humidité, débit …)

2.10  Le Transmetteur ((pression, température, niveau, humidité, débit …)

# Chapitre 3 
la logique combinatoire

3.1	Algèbre de Boole

3.2 Les fonctions logiques de base

3.3 Table de vérité en schéma

3.4 Simplification d’une équation logique

3.5 Tableau de Karnaugh

CHAPITRE 4
GENERALITES SUR QUELQUES EXEMPLES DES CAPTEURS

  - Capteurs  optiques.

  - Capteurs  de force et de pression.

  - Capteurs de débit.

  - Capteurs de température.

  - Capteurs de niveau.

  - Capteurs de position

  - Technologie  piézo-électrique

# Chapitre 5
introduction sur les api

5-1  Généralité

5-2  Organisation d’un système automatisé

5-3  Structure générale