MACHINES ELECTRIQUES

60 périodes

CHAPITRE 1

MAGNETISME ET ELECTRO-MAGNETISME

  - Aimant naturel et champ magnétique uniforme

  - Création du champ magnétique par un courant  électrique

  - Induction électro-magnétique par des bobines

  - Flux magnétique

  - Force et couple magnétique

CHAPITRE 2

TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ

Constitution :

  - Circuit primaire et secondaire

  - Circuit équivalent

  - Transformateur parfait

  - Transformateur réel

- Essai à vide

- Essai en court-circuit

- Essai en charge ( chute de tension )

  - Rendement

CHAPITRE 3

TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ

  - Construction

  - Couplages et rapport de transformation

3.3  Transformateur réel

- Essai à vide

- Essai en court-circuit

- Essai en charge

  - Rendement

CHAPITRE 4

MOTEUR  ASYNCHRONE (MONOPHASE ET TRIPHASE)

  - Construction

  - Modélisation

  - Vitesse angulaire

  - Glissement

  - Puissances perdus et bilan des puissances

  - Couple électromécanique et couple utile

  - Rendement

CHAPITRE 6

MOTEUR À COURANT CONTINU

Principes généraux :

  - Construction

  - Equation de f.c.é.m.

  - Démarrage

  - Grandeur électrique (Tension et Courant d’entrée)

  - Grandeur mécanique (Vitesse et couple d’un moteur)

  - Couple électromagnétique

6.3  Relation fondamentaux :

- Couple en fonction du courant

- F.c.é.m. en fonction de la vitesse de rotation

- Caractéristique couple vitesse

  - Puissances perdus et  bilan des puissances

  - Rendement

CHAPITRE 7

MACHINE (EXCITATION INDEPENDANTE ; SERIE ; SHUNT)

  - Modèle équivalent d’induit et d’inducteur

  - Expression de la force électromotrice

  - Expression de la puissance électromagnétique et moment couple

  - Bilan des puissances