Technologie de chauffage                    60 périodes

Objectifs

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de:

• Décrire et expliquer le fonctionnement des différents types de générateurs de chaleur.

• Décrire et expliquer le fonctionnement d’un brûleur.

• Décrire et expliquer le fonctionnement d’une installation complète de chauffage individuel et  industriel.

• Décrire et expliquer le fonctionnement d’une installation de production d’eau chaude  sanitaire.

• Décrire les méthodes d’isolation d’un bâtiment ainsi que les types d’isolants.

Contenu

- Les installations de chauffage :

- A eau chaude.

- A radiateurs.

- Par le sol.

- Par le plafond.

- Par les murs.

- A vapeur basse pression.

- A air chaud.

- Electrique.

- Les générateurs de chaleur :

- Combustible solide.

- Combustible liquide.

- Combustible gazeux.

- Les corps de chauffe.

- Les brûleurs :

- Les bruleurs fuel.

- Les bruleurs à gaz.

- Production d’eau chaude sanitaire.

- Isolation d’un bâtiment.