Technologie de froid                   60 périodes

Objectifs

A la fin du cours, l'étudiant doit être capable de:

Décrire et expliquer le fonctionnement des différents types de climatiseurs.

Décrire et expliquer le fonctionnement d’un cycle de froid (compression mécanique).

Décrire et expliquer le fonctionnement d’une installation complète de climatisation.

Décrire et expliquer le fonctionnement d’une installation d’une chambre froide

CHAPITRE I

SYSTEMES DISSOCIES

1      Arrangement - Eléments constitutifs

2       Système split.

- Description

- Installation

- Contrôles

3      Système multi-split.

- Description

- Installation

- Contrôles

4      Entretien et maintenance.

CHAPITRE II

SYSTEME CENTRAL

1      Description.

2      Propriétés des systèmes centraux.

3      Composition.

- Entrée

- Section de refroidissement

- Section de déshumidification

- Ventilateur

- Filtres

4      Procédures d'installation.

5      Contrôles et entretien.

6      Conception.

- Centrale multizones à un seul conduit.

Centrale multizones à deux conduits.

CHAPITRE III

Cycle frigorifique

Les composantes principales d’un système de réfrigération.

1      Fonction et types de compresseurs.

- Fonction et but.

- Classification des compresseurs.

- Facteurs de choix.

Fonction et types des évaporateurs.

- Evaporation immergé.

- Dry type évaporateur (non noyés).

La capacité des évaporateurs.

- Capacité.

- La différence de température.

Fonction et types de condenseurs.

- Condenseurs à air.

- Condenseurs à eau.

- Condenseurs évaporateurs.

- Constitution.

- Caractéristiques.

- Utilisation.

- Entretien.

- La charge du condenseur.

Définition et types des détendeurs.

- Vannes d’expansion à opération manuelle.

- Tube capillaire.

- Vannes presso statiques.

- Vannes thermostatiques.

- Vannes thermoélectriques.

CHAPITRE IV

CHAMBRES FROIDES

1      Objet des chambres froides.

2      Description et construction.

- dimensions

- plancher

- murs

- plafonds

- portes

- isolation

3     Calcul de la charge de réfrigération.

- à travers les parois

- infiltration de l'air

- charge du produit

- autres sources de chaleur.