| T.P. CHAUFFAGE 90 Périodes |  |
| --- | --- |

T. P.  1

MONTAGE ET ENTRETIEN DES CHAUDIERES.

1. Montage d'une chaudière.

1.1 Montage de la chaudière.

1.2 Montage des accessoires.

1.3 Raccordement à la cheminée.

1.4 Raccordement au circuit d'eau.

1.5 Précautions.

1.6 Connexions électriques, système de contrôle, système de sécurité

1.7 Mise en marche.

2. Démontage et entretien.

2.1 Déconnexion des divers raccordements.

2.2 Démontage des accessoires.

2.3 Démontage de la chaudière.

2.4 Nettoyage et remontage.

3. Montage d'un brûleur à mazout.

3.1 Montage d'un brûleur.

3.2 Raccordement au réservoir de mazout.

3.3 Raccordement électrique.

3.4 Entretien du brûleur.

3.5 Faire les contrôles nécessaires

T. P. 2

CORPS DE CHAUFFE

1. Radiateurs (fonte, aluminium, acier)

1.1 Fixation et scellement des consoles.

1.2 Assemblage des éléments.

1.3 Branchement aux canalisations.

1.4 Essais de vidange et évacuation d'air. (ventouses).

1.5 démontage du radiateur.

1.6 Essais de nettoyage d'un radiateur.

1.7 Essais d'étanchéité sur un radiateur.

2. Convecteur.

2.1 Montage d'un convecteur.

2.2 Démontage.

2.3 Entretien d'un convecteur.

2.4 Montage et connexion du thermostat de contrôle.

3. Corps de chauffe électrique.

3.1 Radiateur à l'huile électrique.

3.1.1 Connexion électrique.

3.1.2. Entretien.

3.1.3 Montage et connexion du thermostat de contrôle.

3.2 Résistance électrique.

3.2.1 Connexion électrique.

3.2.2 Entretien.

3.2.3 Montage et connexion du thermostat de contrôle.

5. Planches chauffantes de petite dimension.

5.1 Installation des planches chauffantes.

5.2 Essais d'étanchéité.

5.3 Entretien.

T. P. 3

TECHNIQUES DE REHABILITATION

1. Cause de vieillissement des conduits de fumée pour:

1.1 Conduits métalliques.

1.2 Conduits en béton.

2. Moyens techniques de réhabilitation.

3.Devis estimatifs du coût de réhabilitation.

4.Rentabilité de réhabilitation.

T.P.4

Montage et Entretien de chaudière électrique.

1- Montage d'une chaudière.

1.1	Montage de la chaudière électrique d'un système autonome (plinthes).

1.2	Système central a eau chaud.

1.3	Système central de pompe a chaleur.

1.4	Montage des accessoires.

1.5	Raccordement au circuit d'eau.

1.6 Précautions.

1.7	Système de sécurité.

1.8	Mise en marche.

T.P.5

LE CHAUD SOLAIRE

1- Mise en service.

1.1	Branchement électrique

1.2	Branchement d'eau

1.3	Remplissage du circuit

2- Utilisation.

2.1 Capteur plan a eau.

2.2 Capteur parabolique.

2.3 Conseils d'utilisation.

3- Résultats théoriques.

3.1 Rappels théoriques sur le rayonnement.

3.2 Calcul théorique d'un capteur a simple vitrage.

3.3 Courbe de rendements théoriques en fonction de T capteur

T.P.6

REDACTION DU RAPPORT DE STAGE