T.P. REGULATION & AUTOMATION 60 périodes

CHAPITRE 1:

CONFIGURATION, PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION PAR LANGAGE A CONTACT( LADDER) :

1.1	Programmation des fonctions logiques

1.1.1	ET (AND)

1.1.2NON  ET( NAND)

1.1.3 OU(OR)

1.1.4	OU Exclusive (XOR )

1.1.5  Bits internes

1.1.6	Bits systèmes

1.2  Programmation, configuration et paramétrage d'un

1.2.1 Temporisateur

1.2.2 Compteur

CHAPITRE 2 :

RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE A CONTACT (LADDER), ET FAIRE LES MONTAGES DES EXERCICES SUIVANTS :

2.1	Contacteur simple

2.2	Contacteur inverseur

2.3	Démarrage étoile triangle manuel, 1 sens de marche

2.4	Démarrage étoile triangle automatique, 2 sens de marche

2.5	Commande d'un moteur a 2 vitesses

2.6	Commande d'un moteur a 3 vitesses

CHAPITRE 3 :

RESOUDRE LE SYSTEME COMBINATOIRE , PAR LANGAGE ,           A CONTACT (LADDER) ET GRAFCET DES MONTAGES DES EXERCICES SUIVANTS :

3.1 Circuit de commande d'une chambre froide  à dégivrage par injection des gaz chauds.

3.2 Circuit de commande d'une centrale de traitement de l’air avec une batterie froide, batterie chaude, humidificateur et 2 volets 1 pour l’air frais et un pour l’air recycler avec moteur de ventilateur a vitesse variable par VFD suivant l’état des filtre.

3.3 Circuit de commande d'une installation de chauffage central

3.4 Circuit de commande d'une station de pompage.