| AUTOMATION ET REGULATION 90 périodes |  |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 :

PRINCIPES  FONDAMENTAUX  DU  CONTROLE  ET REGULATION :

- But et Principe de Régulation

- Eléments de régulation

- Composition d’une chaîne de régulation.

- Principe de fonctionnement d’un système de régulation

- Schéma de principe d’une boucle de régulation.

- Boucles de régulation (ouvert – fermée - Cascade)

- Choix d’une boucle de régulation.

CHAPITRE 2 :

LES APPAREILS DE MESURE

-  Appareils de mesure de températures :

- Les échelles de température.

- Thermomètres à dilatation de liquide.

- Thermomètres à dilatation de gaz.

- Thermomètres à tension de vapeur.

- Thermomètres à dilatation de solide (Bilame – Pyromètre linéaire).

- Thermomètres électriques (Thermomètres à résistance - Thermomètres à thermistance - Thermocouples).

- Pyromètres optiques.

-  Appareils de mesure de pression :

- Les différentes unités de pression

- Pression pour les fluides (liquide et gaz)

- Manomètres hydrostatiques

- Manomètre à tube en U

- Le manomètre à tube de Bourdon

- Manomètre à membrane

- Manomètre à capsule

- Manomètre de pression absolu

- Manomètres pour pression différentielle

- Mesure de pression  par variation de résistance

- Mesure de pression  par variation de capacité

- Mesure de pression  par variation d'inductance

- Les capteurs à balance de forces ou équilibre de forces

-  Appareils de mesure de l’humidité :

- Tubes absorbeurs.

- Hygromètres à surface refroidie

- Hygromètres organique.

- Psychomètres.

- Critères de choix des capteurs.

CHAPITRE 3 :

LES CONTROLEURS

- Définition et rôle

- Types de contrôleurs.

- Electriques.

- Pneumatiques.

- Hydrauliques.

- Eléments de contrôle électrique.

- Transformateurs

- Relais électriques.

- Relais électropneumatiques.

- Relais de commutation.

- Relais temporisées.

- Disjoncteurs

- Eléments de contrôle pneumatique.

- Types.

- Relais pneumatiques.

- Interrupteurs pneumatiques.

- Thermostats :

- Basse tension

- Haute tension.

- De chaudière

- D’ambiance

- De refroidissement

- Humidistats .

- Pressostats :

- Pressostat de conduite

- Pressostat basse pression

- Pressostat haute pression

- Pressostat différentielle.

CHAPITRE 4 :

VANNES DE REGULATIONS

- Définition d’une vanne de régulation

- Eléments constituants la vanne de réglage

- Forme du corps de vanne

- Différents types de clapet

- Les servomoteurs.

- Vanne manuelle.

- Vanne automatique

- Vanne pneumatique

- Vanne thermostatique.

- Vanne  thermoélectrique ou électrothermique

- Vanne électromagnétique ou électrovanne

- Vanne motorisé.

CHAPITRE 5 :

CONTROLE EN CONDITIONNEMENT D'AIR

-Contrôle du débit d'air.

- Régulation des systèmes de conditionnement d’air a débit constant :

- A un conduit

- A deux conduits

- Régulation des systèmes de conditionnement d’air a débit variable VAV

- Contrôle des conditions de l'air.

- Contrôle des serpentins de refroidissement.

- Contrôle des serpentins de déshumidification.

- Contrôle de la pompe.

- Contrôle du serpentin de réchauffage.

- Contrôle du moteur du compresseur.

- Protection de surcharge.

- Dispositifs de protection du compresseur.

- Système de contrôle de l'huile.

CHAPITRE 6 :

REGULATION EN REFRIGERATION

- Contrôle de sûreté.

- Nécessité

- Contre la haute pression

- Contre la basse pression

- Contre le manque de pression de l'huile

- Contre un niveau haut du réfrigérant liquide

- Contre un niveau bas du réfrigérant liquide

CHAPITRE 7 :

REGULATION EN CHAUFFAGE

- Eléments régulateurs.

- Vannes à deux voies.

- Vannes à 3 voies.

- Vannes à 4 voies.

- Eléments de liaison.

- Type à action directe.

* Thermostat à une influence.

* Thermostat à double influence.

-   Appareils de sécurité.

CHAPITRE 8 :

DIFFERENTS MODES DE REGULATION

- Considérations générales.

- Régulation locale

- Régulation centrale.

- Régulation par pièce.

- Régulation par circuit.

- Régulation climatique.

CHAPITRE 9 :

AUTOMATION ET AUTOMATES PROGRAMMABLES

- Système automatisée

- Etude de la partie opérative.

- Etude de la partie commande.

- Etude de la partie relation

- Structure et architecture d’un automate programmable (mémoires – processeurs – interfaces d’entrées et sorties)

- Langage de programmation d’un automate.

- Grafcet et quelques applications sur le grafcet.

CHAPITRE 10 :

LES REGULATEURS COMMUNICANTS

- Généralités sur les lois de régulation (analogique – numérique).

- Rôle d’un régulateur.

- Régulateur Tout ou Rien.

- Régulateur  numérique.

- Régulateur analogique.

- Régulateur Proportionnelle P.

- Régulateur Proportionnelle- Intégrale PI.

- Régulateur Proportionnelle- Intégrale – Dérivée PID

CHAPITRE 11 :

GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS

- La GTB  pour les services techniques de bâtiments.

- La conception des systèmes de GTB.

- L’organisation des systèmes de GTB.

- Les réseaux de communications internes.

- Les télécommunications.

- Les unités locales.

- Le poste centrale.

- La formation et maintenance.