| CONDITIONNEMENT D'AIR 90 périodes |  |
| --- | --- |

CHAPITRE 1

DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE

1.1  Composition de l'air sec et humide.

1.2  Propriétés de l’air humide.

- Pression partielle de vapeur d’eau.

- Masse volumique de l’air humide.

- Humidité spécifique.

- Degré hygrométrique.

- Enthalpie.

1.3  Construction du diagramme.

- Courbe de saturation.

- Courbes d’égal degré hygrométrique.

- Lignes d’égales enthalpies spécifiques.

- Lignes d’égal volume spécifique.

- Température humide.

- Température de rosée.

- Température sèche.

- Humidité relative.

- Volume spécifique.

1.4  Utilisation du diagramme de l’air humide.

1.5  Mélange de deux quantités d’air de caractéristiques différentes.

1.6 Exemples d’application.

CHAPITRE 2

TRANSFORMATIONS UTILISEES EN CONDITIONNEMENT D’AIR

2.1     Principe général de fonctionnement d’une climatisation.

2.2     Chaleur sensible et chaleur latente.

- Définition de la chaleur sensible et de la chaleur latente.

- Droite de soufflage.

2.3     Traitement de l’air humide.

- Chauffage simple.

- Refroidissement simple.

- Humidification par vapeur.

- Humidification par eau.

- Refroidissement et déshumidification.

2.4      Climatisation d’hiver et d’été.

- Climatisation d’hiver.

- Climatisation d’été.

2.5     Les différents types de fonctionnement.

2.6      Fonctionnement en tout air neuf.

- Fonctionnement en hiver.

- Fonctionnement en été.

2.7      Exemples d’application avec mélanges.

- Climatisation d’hiver à mélange fixe.

- Climatisation d’été à mélange.

CHAPITRE 3

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PHYSIOLOGIE THERMIQUE.

3.1      Physiologie thermique.

- Métabolisme.

- Déperdition calorifique du corps humain.

3.2      Climat d’un local.

- Température de l’air.

- Température moyenne des parois.

- Humidité relative de l’air d’un local.

- Vitesse de l’air dans le local.

3.3      Confort thermique.

- Confort thermique

- Qualité de l'air

- Les paramètres du thermique.

- Les normes de confort thermique : ASHRAE 55-92 et ISO 7730.

CHAPITRE 4

CONDITIONNEMENT D'AIR

4.1      Définition.

4.2      Utilisations principales.

- Conditionnement des immeubles

- Conditionnement industriel

- Conditionnement des véhicules

4.3      Systèmes de climatisation.

- Classification par rapport au fluide

- Classification par rapport à la disposition des équipements

- Applications

CHAPITRE 5

SYSTEMES COMPACTS

5.1      Arrangement.

5.2      Applications.

5.3      Installation et entretien.

5.4      Contrôle.

- Contrôle de la température

- Contrôle de la température de l'eau, condensation

- Contrôle du débit d'air

5.5      Chauffage par inversion du cycle.

CHAPITRE 6

SYSTEMES DISSOCIES

6.1      Arrangement - Eléments constitutifs.

6.2       Système split.

- Description

- Installation

- Contrôles

6.3      Système multi-split.

- Description

- Installation

- Contrôles

6.4      Entretien et maintenance.

CHAPITRE 7

SYSTEME CENTRAL

7.1      Description.

7.2      Propriétés des systèmes centraux.

7.3      Composition.

- Entrée

- Section de refroidissement

- Section de déshumidification

- Ventilateur

- Filtres

7.4      Procédures d'installation.

7.5      Contrôles et entretien.

7.6      Conception.

- Centrale multizones à un seul conduit.

- Centrale multizones à deux conduits.

CHAPITRE 8

SYSTEMES A EAU GLACEE

8.1      Description.

8.2      Chillers.

- Calandre multitubulaire noyé (Flooded shell-and- tube type).

- Système à double tubes (Double tube cooler).

8.3      Ventilo-convecteurs (fan coil unit).

- Description.

- Types.

- Installation et entretien.

8.4      Centrales de traitement d'air (Air-Handlers).

- Description.

- Types

- Installation et entretien.

8.5      Contrôles.

- Contrôle de température.

- Contrôle de la pompe.

- Contrôle d'une installation centrale.

- Contrôle de sécurité du compresseur.

CHAPITRE 9

CLIMATISATION DES VEHICULES

9.1      Sources de chaleur.

- intérieures

- extérieures

9.2      Composants principaux.

- compresseurs

- condenseurs

- contrôle de débit du réfrigérateur

- évaporateur

- bouteille séparatrice (receiver-drier)

9.3      Types de distribution d'air.

- Dash type

- Trunk type

- Dual type

9.4      Contrôles.

- contrôle du compresseur

- contrôle du ventilateur

- contrôle du débit d'air

- Idle speed regulator (régulateur de la vitesse de rotation du moteur)

CHAPITRE 10

FILTRATION D’AIR

10.1      Notions sur différents types de filtres à air.

- Essai sur filtre à air

* Perte de charge du filtre.

* Capacité d'emmagasinage.

* Pouvoir de rétention.

* Efficacité.

- Filtre métallique.

- Filtre à fibres.

- Filtre absolu.

- Filtre à charbon actif.

- Filtre électrostatique

CHAPITRE 11

VENTILATION

11.1      Bases de la ventilation (nécessité).

- Taux de renouvellement d'air minima généraux pour les locaux habités par:

adultes, enfants, ouvriers.

- Taux de renouvellement d'air recommandés pour les différents locaux à sage

public (bureaux, écoles, restaurants, salles de réunion).

11.2      Ventilation naturelle.

- Effets du vent (surpression et dépression).

- Effet de tirage.

- Perméabilité à l'air des structures.

11.3      Ventilation artificielle.

- Principe de l'extraction d'air.

- Principe d'apport d'air frais.

- Exemple de calcul d'extraction d'air et d'apport d'air frais.

11.4      Les principales réglementations à prendre.

- Filtre pour air frais.

- Extraction niveau bas et niveau haut des garages, des sous-sols.

- Niveau sonore admissible.

CHAPITRE 12

GAINES DE DISTRIBUTION

12.1      Principe de la diffusion de l'air dans les locaux.

- Différentes nominations employées.

* Air frais.

* Air extrait.

* Air recyclé.

* Air de mélange.

- Règles générales.

* Position des diffuseurs.

* Positions des grilles d'apport d'air frais.

* Vitesse recommandée de l'air dans les différentes positions de gaines et

selon l'utilisation.

12.2      Différents éléments des réseaux aérauliques de distribution.

- Ventilateurs.

- Filtres

- Conduits.

- Diffuseurs, registres de réglage.

- Clapets coupe-feu.

- Protections des ventilateurs.

- Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables.

- Règle des 50 pascals.

12.3      Dimensionnement des gaines de ventilation en utilisant les tables standards dans les gaines

circulaires, rectangulaires, raccords, coudes, branchements.

- Méthodes de calcul.

* Méthode de vitesse.

* Méthode de frottement.

- Dimensionnement du ventilateur.

12.4      Les bouches d'air.

- Dimensionnement.

- Emplacement.

CHAPITRE 13

PLOMBERIE APPLIQUEE A LA CLIMATISATION

I Raccordement des ventilo-convecteurs et des centrales de traitements de l’air.

- Tuyauteries :

  - Acier noir

  - PPR

  - Cuivre

- Accessoires :

  - Vanne à 3 voies

  - Vanne à 2 voies

  - Filtre à tamis en Y

  - Les vannes manuelles

  - Les vannes de régulation de débit DRV.

- Schéma de branchement :

  - Avec vanne à 3 voies

  - Avec vanne à 2 voies

II Evacuation des condensats.

- Tuyauteries :

  - PVC

  - Acier galvanisé

- Accessoires :

  - Le siphon

  - La ventilation régulatrice de pression

- Schéma de branchement

III : Raccordement des pompes.

- Pompe singulière

  - Flexible

  - Clapet anti-retour

  - Manomètre

- Pompes en parallèles

  - Schéma

  - Clapet anti-retour

  - Manomètre

IV : Raccordement des centrales énergétiques.

- Raccordement des refroidisseurs à eau :

- Flexible

- Manomètre

- Thermomètre

- Capteur de présence de débit

- Vannes