| ENERGIE RENOUVELABLE 60 périodes |  |
| --- | --- |

CHAPITRE 1:

GENERALITES SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES

- L’énergie : définition et classification

  - Les énergies conventionnelles

  - Les énergies renouvelables.

- Les énergies renouvelables dans la nature :

  - L’énergie solaire.

  - L’énergie hydraulique

  - L’énergie du vent

  - La biomasse et le bio-fuel

CHAPITRE  2:

Absorbation et conversion de l’énergie solaire.

- Le mouvement planétaire terre-soleil

  - L’intensité de l’énergie solaire et sa répartition sur le globe.

- Le solaire thermique :

  - Type et performance des capteurs.

    - Les capteurs plans

    - Les capteurs en tubes à vide

    - Les capteurs en tubes à vide et à caloduc

    - Autre type de capteur.

  - Eau chaude sanitaire et chauffage.

    - Type d’accumulateur et utilisation.

    - Les sources d’appoints possibles

  - Dimensionnent d’un capteur ECS.

    - Estimation des besoins

    - Calcul de la surface du capteur

    - Bilan énergétique du capteur et du système de stockage.

- Le solaire photovoltaïque :

  - Type et performance des capteurs.

    - Les capteurs monocristallins.

    - Les capteurs poly-cristallins

  - Addition de la tension et de l’intensité.

    - Les modules

    - Les vecteurs

    - Configuration d’installation.

  - Le stockage de l’énergie PV.

    - Type des piles.

    - Dispositif de charge des piles et stabilisateur de tension.

  - Le convertisseur courant continue  courant alternatif.

CHAPITRE  3:

Utilisation de l’énergie hydraulique.

- Les sources hydrologiques.

  - Les rivières

    - Les barrages d’accumulation

- La conversion de l’énergie hydromécanique.

  - Les centrales hydroélectriques.

CHAPITRE  4:

Utilisation de l’énergie du vent.

- L’atlas mondial du vent.

  - La transformation de l’énergie du vent en mouvement rotationnel

    - Les éoliennes.

    - Les éoliennes à conversion mécanique de l’énergie du vent pour pompage de l’eau.

    - Les éoliennes à conversion électrique de l’énergie du vent.

      - Le stockage de l’énergie électrique.

      - Type des piles.

      - Dispositif de charge des piles et stabilisateur de tension.

      - Le convertisseur courant continue  courant alternatif.

CHAPITRE  5:

La biomasse et le bio-fuel

- La biomasse

  - Concentration mondiale

  - Utilisation et plan de renouvellement/

- Le Bio-fuel

  - Production mondiale

  - Type et utilisation