| REFRIGERATION 90 périodes |  |
| --- | --- |

CHAPITRE 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE REFRIGERATION

  - Développement de la réfrigération

  - Réfrigérants.

- Définition d’un réfrigérant

- Choix de réfrigérant.

- Principaux réfrigérants utilisés

- Description et caractéristique.

- Cycle simple de réfrigération.

  - Condensation des vapeurs.

- Définition.

- Le condenseur.

  - Expansion et vaporisation.

- Définition.

- Le détendeur.

- L’évaporation.

.

  - Production du froid

- Machine à compression de vapeur

* Opération.

* Cycle théorique.

* Les transformations.

- expansion

- vaporisation

- compression

- condensation.

* Le coefficient d'effet frigorifique.

* Le schéma descriptif d'un cycle frigorifique.

1.6      Le cycle réel.

- Marche en surchauffe.

- Marche-en sous refroidissement.

- Rendement théorique.

  - Machine frigorifique à absorption.

CHAPITRE 2

Cycle frigorifique

Les composantes principales d’un système de réfrigération.

2.1      Fonction et types de compresseurs.

- Fonction et but.

- Classification des compresseurs.

- Facteurs de choix.

  - Fonction et types des évaporateurs.

- Evaporation immergé.

- Dry type évaporateur (non noyés).

  - La capacité des évaporateurs.

- Capacité.

- La différence de température.

  - Fonction et types de condenseurs.

- Condenseurs à air.

- Condenseurs à eau.

- Condenseurs évaporateurs.

- Constitution.

- Caractéristiques.

- Utilisation.

- Entretien.

- La charge du condenseur.

  - Définition et types des détendeurs.

- Vannes d’expansion à opération manuelle.

- Tube capillaire.

- Vannes presso statiques.

- Vannes thermostatiques.

- Vannes thermoélectriques.

CHAPITRE 3

CHAMBRES FROIDES

3.1      Objet des chambres froides.

3.2      Description et construction.

- dimensions

- plancher

- murs

- plafonds

- portes

- isolation

3.3     Calcul de la charge de réfrigération.

- à travers les parois

- infiltration de l'air

- charge du produit

- autres sources de chaleur.

3.4     Conditions de frigorification des denrées.

3.5     Capacité de la machine

- capacité du condenseur

- capacité de l'évaporateur

- emplacement de l'évaporateur

- Surface d'un évaporateur

- capacité du compresseur

- rapport volumétrique

- coefficient de performance

- dimensionnement du moteur électrique

- dimensionnement des tuyaux du réfrigérant

3.6      Exemples pratiques.

CHAPITRE 4

REFRIGERATEURS OUVERTS.

4.1     Réfrigérateurs ouverts.

- introduction

- réfrigérateurs ouverts pour aliments frais

- réfrigérateurs ouverts pour aliments congelés

4.2     Circulation de l'air.

4.3     Caractéristiques des réfrigérateurs ouverts.

- caractéristiques de construction.

- caractéristiques d'opération.

CHAPITRE 5

REFRIGERATEURS DOMESTIQUES (ménagers)

5.1 Description d'un réfrigérateur.

- le mécanisme

- opération

- contrôle

- le cabinet:

* isolation

* barrière de vapeur

* construction de la porte.

5.2 Le congélateur

- congélateur incorporé avec le réfrigérateur

- congélateur séparé.

5.3 Circuit électrique

CHAPITRE 6

REFRIGERATION INDUSTRIELLE ET CRYOGENIE

6.1 Systèmes de réfrigérants à expansion

- Système évaporatif

- Système à pulvérisation

6.2 Cycle ouvert à l'ammonium

6.3 Réfrigération thermoélectrique

6.4 Réfrigérateur de véhicule

- dimensions

- isolation

- mécanisme

- circulation de l'air.

6.5 Refroidisseur d'eau.

- types

- mécanismes.

6.6 Production de glaçons.

6.7 Terrains de patinage.

6.8 Lyophilisation (freeze drying).