TURBOMACHINES                    60 périodes

LES POMPES

I- DEFINITION ET DOMAINES D’APPLICATIONS

II- LES POMPES VOLUMETRIQUES :

- Principe et caractéristiques générales.

- Pompe à piston.

- Pompe à diaphragme.

- Pompe à piston plongeur.

- Pompe à engrenage.

- Pompe à palettes rigides.

- Pompe péristaltique

III- TURBO POMPE

- Description et fonctionnement

- Avantages et inconvénients des turbo-pompes

- Pression différentielle engendrée par la pompe

- Caractéristique pression-débit

- Point de fonctionnement

- Caractéristiques de vitesse

- Conditions d’aspiration

- Amorçage d’une turbo-pompe

LES COMPRESSEURS

- rôle du compresseur

- les compresseurs alternatifs à piston

2.1-  compresseur ouvert

2.2- éléments d’un compresseur ouvert

2.3- compresseur semi-hermétique

2.4- compresseur hermétique

3) Les compresseurs rotatifs 
4)  étude technologique des compresseurs à piston

LES VENTILATEURS

1)  FONCTION DES VENTILATEURS

2)  CLASSIFICATION DES VENTILATEURS :

2-1 LES VENTILATEURS CENTRIFUGES

2-2 LES VENTILATEURS HELICOIDES

  - LES VENTILATEURS TANGENTIELS

3)  MODES D’ENTRAINEMENT DES VENTILATEURS

4)  CARACTERISTIQUES DES VENTILATEURS

5)  COURBES CARACTERISTIQUES DES VENTILATEURS.

6)  MESURE D’UN DEBIT D’AIR