## Utilités industrielles, installations thermiques et frigorifiques

Utilités INDUSTRIELLES, installations thermiques et frigorifiques

| Durée | 1ère année | 30 | Théorie / TD/TP | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2ème année | 60 | Théorie / TD/TP |  |
|  |  |  | Evaluation |  |

COMPETENCE Définir les caractéristiques nominales des utilités industrielles (production d’eau chaude, de vapeur, d’eau glacée, d’air comprimé de froid ) pour identifier des dysfonctionnements, procéder à leur diagnostic et préparer les opérations de maintenance / entretien et les réglages simples les concernant

DESCRIPTION Ce module permet de donner aux élèves les connaissances, savoir faire techniques et savoir faire procéduraux nécessaires à la surveillance des fluides utilisé par les procédés agro alimentaires (eau, vapeur froide et chaude air comprimé, vide ) et des installations de production et de transport correspondantes CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT Ce module doit fournir les techniques de contrôle et de surveillance des fluides alimentaires. La réglementation fera partie intégrante des enseignements de façon à permettre au élève d’évaluer le niveau de conformité suite aux analyses L’analyse des paramètres de fonctionnement des installations de production et de transport devra permettre aux élèves d’identifier des dysfonctionnements et de disposer des compétences nécessaires pour les résoudre (baisse de puissance thermique, perte de pression d’installation d’air comprimé, niveau de vide insuffisant, etc. On insistera tout particulièrement sur les conséquences pour les produits, les consommateurs et les installations de paramètres non conformes (intoxication, dégradation des installations) On veillera à faire réaliser par les élèves les techniques de maintenance de 1er et 2ème niveau simples des installations dans le cadre d’un plan de maintenance préventive Les savoirs et savoirs faire relatives aux opérations de traitement des eaux seront données à titre d’information On veillera à faire appliquer systématiquement la démarche PDCA : P : identifier les paramètres, définir la ou les fonctions de l’élément étudié, définir les points de fonctionnement nominal en mode normal , D : identifier les facteurs de dégradation du mode de fonctionnement normal , C : évaluer par le raisonnement, le calcul, ou la mesure le niveau de conformité des paramètres de l’installation avec le mode de fonctionnement nominal A : définir les actions correctives à mettre en œuvre pour revenir au mode nominal standard

CONDITIONS D’EVALUATION Travail individuel, A partir : - De situations problèmes rencontrées en conduite d’utilités industrielles (production d’air comprimé, production de vapeur, production d’eau chaude, traitement de l’eau « alimentaire », traitement des eaux de chaudières) - D’installations pilotes de production d’air comprimé, de vapeur, d’eau chaude, d’eau « alimentaire » A l’aide : - Des dossiers techniques des installations - des techniques et matériels de contrôles des fluides industriels - des bancs didactiques d’étude de la production des fluides industriels - des installations de transports des fluides des halles pilotes - De la documentation technique, de la documentation fournisseur relatives aux installations de production et de traitement des fluides industriels - Des exigences normatives et réglementaires relatives aux fluides industrielles RESSOURCES MATERIELLES Une salle de cours, Installations thermiques, Installations des halles pilotent du centre de formation LISTE DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES Programme d’études, Guide pédagogique, Guide d’évaluation, Résumé théorique et guide de travaux pratiques, études de cas, Ressources documentaires du centre

| A. Assurer la surveillance des installations de production et de transport de l’air comprimé |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| caractéristiques physiques de l’air comprimé | propriétés de l’air comprimé détente : principe et dispositifs de détente | - Justesse de l’identification fonctionnelle - Justesse des protocoles de surveillance - Pertinence de l’analyse et justesse des protocoles retenus |
| Décrire un groupe de production d’air comprimé | Types de compresseur : piston rectiligne, vis, membrane caractéristiques des compresseurs débits, taux de compression, puissance) groupe de production d'air (ensemble compresseur, cuve, matériel de traitement) |  |
| organes de régulation de la qualité de l’air comprimé | pièges à huiles déshumidification : sécheur frigorifique, adsorption, absorption procédure de surveillance et d’entretien de l’installation |  |

| B. Assurer la surveillance des installations de vide industriel |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| Décrire un groupe de vide | Principes, groupe à anneau liquide, groupe à palettes, autres types | - Justesse de la définition des paramètres - Justesse des protocoles de surveillance |
| Interpréter un schéma de circuit de vide | Représentation normalisée Code de couleur d’identification |  |

| C. Maitrise des lois de la thermodynamique |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| Calculer un bilan thermique | chaleur sensible, chaleur latente, chaleur de métabolisme | - Pertinences des paramètres - Justesse des calculs - Bonnes connaissances des éléments des diagrammes enthalpiques - Bonne connaissance des lois de la thermodynamique - Justesse des paramètres définis à l’aide du diagramme - Pertinence de l’interprétation des paramètres Justesse de la valeur des paramètres enthalpique du fluide |
| Situer les changements d'état dans les applications industrielles | diagramme d'équilibre solide-liquide, liquide-vapeur, solide-vapeur d'un corps pur notion de pression de vapeur saturante diagramme de l’ait humide |  |
| Représenter une évolution sur un diagramme approprié | diagramme pression-température de l'eau diagramme pression-température de l azote diagramme pression-température du gaz carbonique |  |
| Établir un bilan énergétique | travail des forces de pression et énergie interne |  |
| Retrouver les chaleurs sensibles et latentes sur les tables et les diagrammes enthalpiques | -premier principe -enthalpie, diagrammes enthalpiques |  |
| Interpréter le diagramme de l’air humide |  |  |
| définir les modes de transmission de la chaleur | conduction convection, rayonnement application aux installations thermiques application aux échangeurs de chaleur de l’industrie agroalimentaires : définition des principes des pasteurisateurs, stérilisateurs, fours, etc. application aux procédés agroalimentaires : transfert de chaleur dans le produit au cours des traitements thermiques |  |
| définir et raisonner les propriétés thermiques des matériaux industriels | conductivité thermiques des matériaux conducteurs de chaleur (métal) : application aux transferts de chaleur industriels résistance thermiques des matériaux hétérogènes et des isolants : raisonner le principe de l’isolation thermique des conduites de froid et de chaleur résistance thermiques des matériaux de construction isolant : isolation des enceintes, phénomène de la paroi froide |  |
| définir la qualification des isolants | certificat de qualification d’un isolant |  |

| D. Assurer la surveillance des installations de production et de transport de l’eau chaude et de la vapeur |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| Énoncer les différentes techniques classiques et alternatives de production de chaleur | Techniques à combustible classique techniques électriques techniques alternatives de production de chaleur caractéristiques des différents combustibles : la combustion, analyse et bilan de combustion, caractéristiques des combustibles solides, liquides, gazeux | - Justesse de l’identification fonctionnelle - Justesse des protocoles de surveillance Justesse de l’analyse et des protocoles retenus |
| caractéristiques d'une chaudière et paramètres d’exploitation | réglementation d'une chaufferie Conception et caractéristiques techniques PCI, PCS, coût, Rendement d’une chaudière |  |
| Présenter les principes et la technologie du traitement de l'air en climatisation et en séchage | Diagrammes de l’air humide |  |
| Présenter les principaux fluides caloporteurs | vapeur, eau huile |  |
| Raisonner les conditions de stockage des combustibles solides et gazeux | Réglementation, normalisation Protection de l’environnement Stockage des combustibles solides, liquides et |  |
| Raisonner le stockage de l’eau chaude | Réservoir E.C.S (eau Chaude sanitaire) Réservoir tampon de chauffage |  |  |

| E. Analyser un réseau de fluide pour évaluer son fonctionnement |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| évaluer les tuyauteries en fonction de l’usage prévu | Choix des matériaux en fonction du fluide ou produit à transporter paramètres de dimensionnement : débit, vitesse, pertes de charge, pressions. Calcul des diamètres de tuyauterie à l'aide d'abaques Applications au cas des liquides alimentaires Applications au cas de la vapeur Applications au cas de l'air comprimé | - Justesse de la détermination des paramètres de fonctionnement Justesse de l’analyse - Justesse des protocoles de surveillance |
| identifier les fonctions des différents éléments d’un circuit de transport des fluides | Clapets, filtres, séparateurs de phases, purgeurs, détendeurs, soupapes Les différents robinets, adaptation à l’usage, commande des robinets : robinets de régulation, robinets de sectionnement, critères de choix des robinets de sectionnement : nature des fluides, nombre de voies, pertes de charge, commande |  |
| analyser les fonctions et le fonctionnement des pompes | caractéristiques hydrauliques, usages et entretien des différents types de pompes, adaptation au fluide à transporter : pompes centrifuges, -volumétriques amorçage des pompes / pompes auto amorçantes |  |
| analyser et interpréter un réseau de transport de fluide | schématisation normalisée des réseaux de fluides identification visuelle (code de couleur) des réseaux de fluides analyse fonctionnelle de réseau de liquide analyse fonctionnelle de réseau d’air comprimé analyse fonctionnelle de réseau de vapeur |  |
| définir les caractéristiques des équipements pour les réseaux de fluides | dispositif d’expansion , sécurité des installations dispositifs anti vibrations dispositif de dilatation isolation thermique (principe) purge et vidange filtre anti retour séparateur de phase |  |
| équipement de contrôle et mesure en ligne |  |  |
| définir les paramètres d’une tour de refroidissement | transfert thermique technologies réglementation |  |
| raisonner le transfert thermique | coefficient global de transfert thermique d'un échangeur surface d’échange principaux types d'échangeurs de chaleur |  |
| contrôler l’isolation des installations d’eaux chaudes et de vapeur | principaux isolants températures de surface de paroi |  |

| F Définir les caractéristiques et les utilisations des différents circuits frigorifiques |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| identifier sur un schéma les différents sous ensemble d’une installation frigorifiques | Notation normalisée des éléments frigorifiques Notation normalisée des réseaux frigorifiques | - Pertinence de l’interprétation du diagramme Justesse de la valeur des points de fonction |
| définir sur un diagramme enthalpique les fonctions thermodynamiques des sous ensembles de l’installation | lecture d’un diagramme enthalpique (rappel) signification pratique de la variation des paramètres thermodynamiques fonctions des différents sous ensembles |  |
| Tracer un cycle de fluide frigorigène sur un diagramme entnaipique | Fluides frigorigènes utilisés en réfrigérations Fluides frigorigène utilisé en congélation Fluide frigorigène utilisés en conditionnement d’air Position des différents organes sur le cycle frigorigène |  |
| identifier le principe de fonctionnement des installations cryogéniques | caractéristiques énergétique de l’azote et du CO2 liquide |  |
| Définir les caractéristiques et les paramètres de fonctionnement des composants du circuit et de l’installation frigorifiques | Identifier, Repérer et nommer les sous parties Expliquer et justifier le fonctionnement et le rôle du composant Définir les caractéristiques principales d’un composant : puissance, dimensions, limites d’utilisation …). | - Justesse de l’identification des sous ensembles de l’installation - Pertinence des fonctions des sous ensembles de l’installation - Justesse des paramètres - Pertinences du mode de conduite et de dégivrage des batteries froids |
| Identifier structurellement les principaux sous ensemble d’une installation frigorifique | Caractéristiques et fonctions du compresseur Caractéristiques et fonctions du condenseur Caractéristiques et fonctions de l’évaporateur Organes accessoires |  |
| définir les caractéristiques et le mode de fonctionnement des échangeurs de chaleur | évaporateur condenseur échangeurs liquide-vapeur |  |
| définir les caractéristiques et le mode de fonctionnement compresseurs | compresseurs à pistons compresseurs rotatif à spirales compresseurs rotatif à palettes |  |
| définir les caractéristiques et le mode de fonctionnement des Détendeurs | Détendeurs capillaire détendeur thermostatique (égalisation interne, externe) détendeur à commande électrique |  |
| définir les caractéristiques et le mode de fonctionnement des robinets | Robinets 2, 3ou 4 voies à commande manuelle ou électrique clapet anti-retour et soupape de sécurité |  |
| définir les caractéristiques et le mode de fonctionnement des régulateurs de pression | régulateurs de pression d’évaporation régulateurs de pression de condensation régulateurs de pression de démarrage : |  |
| définir les caractéristiques et le mode de fonctionnement des récipients sous pression | bouteille anti-coup de liquide séparateur d’huile réservoir de liquide |  |

| G. Définir les conditions d’exploitation d’une installation frigorifiques ou de conditionnement d’air, définir les facteurs de dégradation de l’exploitation |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| Analyse de l’installation | identifier le type d’installation repérer les différents circuits : frigorifiques, aérauliques, hydrauliques identifier les composants du circuit aéraulique : ventilateur, filtre, diffuseur, identifier les composants d’un circuit hydraulique : pompe, vase d’expansion, disconnecteur définir les caractéristiques : puissances, dimensions, etc. | Justesse des calculs |
| Identifier la conception des chambres froides | constitution et fonctions d’une paroi de chambre froide fonction des différents constituants fonctions des accessoires spécifiques des chambres “ négatives ”. |  |
| identifier le mode de fonctionnement d’un climatiseur | climatiseurs monoblocs climatiseurs bi-blocs armoires de climatisation |  |
| identifier le mode de fonctionnement d’une pompe à chaleur | pompes à chaleur air/air pompes à chaleur air/eau pompes à chaleur eau/eau bilan énergétique vs installation classique |  |
| Calculer le bilan énergétique du groupe | Bilan énergétique d’une installation frigorifique Bilan énergétique d’une installation de conditionnement d’air |  |
| établir la puissance frigorifique requise | équation de Planck capacité calorifiques des produits agricoles et alimentaires chaleur de respiration bilan thermique de l’installation |  |
| évaluer l’hygrométrie des salles de stockage de produits alimentaires | lecture du diagramme de l’air humide relation entre la température d’évaporation à la batterie froide et l’hygrométrie impact de l’hygrométrie et de la température sur la conservation des produits alimentaires (renvoi au thème « stabilisation des produits alimentaires par le froid » |  |

| H. assurer les opérations de maintenance sur installations frigorifiques |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJECTIFS | ÉLÉMENTS DE CONTENU | Critères de performances |
| identifier des dysfonctionnements | méthode de recherche de panne méthode d’intervention appareillages de mesures. consignes de sécurité. | - Justesse des opérations de contrôle du fonctionnement de l’installation - Pertinence de l’analyse du fonctionnement de l’installation |

Répartition horaire

|  |  | Année 1 |  | Année 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cours/ TD30 | TP 30 | Cours/ TD 60 | TP 30 |  |  |
| A | Assurer la surveillance des installations de production et de transport de l’air comprimé |  | 5 | 10 | 5 |  |  |
| B | Assurer la surveillance des installations de vide industriel | 10 | 5 | 10 | 5 |  |  |
| C | Maitrise des lois de la thermodynamique |  |  | 10 |  |  |  |
| D | Assurer la surveillance des installations de production et de transport de l’eau chaude et de la vapeur | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |
| E | Analyser un réseau de fluide pour évaluer son fonctionnement | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
| F | Définir les caractéristiques et les utilisations des différents circuits frigorifiques |  |  | 10 | 5 |  |  |
| G | Définir les conditions d’exploitation d’une installation frigorifiques ou de conditionnement d’air, définir les facteurs de dégradation de l’exploitation | 5 | 10 | 5 | 5 |  |  |

Recommandations pédagogiques

objectif C

Introduire les notions de capacités thermiques (massique, volumique). Les capacités thermiques massiques à pression constante et à volume constant seront défmies.

Les formules Q = M.C.T et Q = M.L sont à connaître.

Illustrer chaque changement d'état par une application industrielle.

Introduire les notions de transformations isobare, isochore, isotherme, adiabatique et polytropique.

L'étudiant devra connaître les formules p.v = cte et P.V k = cte ; les autres formules seront données, en particulier dans le cas d'un contrôle écrit des épreuves terminales.

Les tables et diagrammes utilisés feront référence aux unités du système international ; pour les fluides frigorigènes, choisir les diagrammes de l'Institut International du Froid (à échelle tronquée ou non) ; pour la vapeur d'eau, utiliser une table.

Schématiser une pompe à chaleur et un moteur ; en formuler le rendement.

L'entropie ne doit pas faire l'objet de calculs.

L'étudiant devra connaître les principales formules relatives au transfert de chaleur :

 = K.S T

/ e S T

h.ST

1/K = 1/ hi +  ei/ i + l / h

Il devra connaître aussi l'expression de l'écart moyen logarithmique de température.

On illustrera cette partie  par des études de cas (parois simple, composée, cylindrique), sans oublier les problèmes d'encrassement et de givrage.

Introduire les notions de CO-courant, contre-courant et courants croisés.

Comparer les principaux types d'échangeurs.

objectif D

Donner des schémas :

Réaliser étude de la chaudière et du système de vapeur du pilot plant AFTI

Faire le bilan d'une combustion industrielle et évaluer le rendement d'une chaudière : à réaliser en TP sur le pilot plant de AFTI

Exploiter des documentations techniques. Utiliser les diagrammes de l’air humide