# TP: commande des machines

# ELECTRIQUES

# (90 periodes)

## Contenu

## les exercices doivent etre executes (partie commande et partie puissance) suivant les normes internationales.

1. Les contacteurs et les discontacteurs

1.1 But

1.2	Constitution

1.3	Utilisation

1.4	Principe de fonctionnement.

2. Commande d’un discontacteur simple d’une et de deux endroits différents.

3.  Commande d’un discontacteur simple; marche normal et par à coups.

4. Groupe de secours EDL – Générateur.

5. Commande d’un discontacteur inverseur; marche normal et par à coups	.

6. Démarrage doux d’un moteur asynchrone triphasé, 1 sens de marche.

7. Démarrage Y- manuelle d’un moteur asynchrone triphasé, un sens  de marche.

8. Démarrage Y- automatique d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens  de marche.

9. Commande d’un moteur asynchrone triphasé à 2 vitesses à enroulements séparés.

13. Démarrage par élimination des résistances statoriques d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche.

14. Démarrage par élimination des résistances rotoriques d’un moteur asynchrone triphasé, 2 sens de marche.