# TP électricite : Installations et MESURES

# (90 periodes)

# Partie I: 
Installations électriques

### Exercice 1.1 :	Cours de technologie

1.1.1	La sécurité dans les installations électriques

1.1.2	Conducteurs et câbles avec symboles

A : Installation normal

### Exercice 2.2 :	Montage simple et double allumage

### Exercice 2.3 :	Montage double direction avec éclairage par luminescente montage tube fluorescente, triple direction en utilisant des lampes à vapeur de sodium,                   n directions utilisant des lampes à vapeur de mercure

### Exercice 2.4 : 	Eclairage par le montage

2.4.1	Télérupteur

2.4.2	Minuterie

### Exercice 2.10 :	Comment commander l’éclairage extérieur d’une maison par détection de mouvement ?

### Exercice 2.11:	Installation d’un Interphone, vidéophone (multi fils et à 2 fils)

# Partie II 
Mesures électriques

### Exercice 1.1 :	Choix et utilisation des appareils de mesures électriques

1.1.1 	Principes de fonctionnement, qualités et classe de précision.

1.1.2 	Principaux symboles

1.1.3 	Comment effectuer les lectures et les relevées.

1.1.4 	Classification des erreurs

1.1.5	Calcul d’erreur sur les formules de bases (addition, soustraction, multiplication, division, racine carré et puissance)

### Exercice 1.2 :	Mesures et réglage de tension

1.2.1	Mesures de tension continues.

1.2.2	Réglage d’une tension continue par un potentiomètre

1.2.3		Calcul d’erreur

### Exercice 1.3 : 	Mesures et réglage de courant

1.3.1	Mesures des courants dans un circuit simple

1.3.2	Mesures des courants dans un circuit en dérivation

1.3.3	Utilisation et branchement d’un transformateur de courant (TI).

1.3.4	Réglage du courant dans un circuit par rhéostat.

1.3.5	Calcul d’erreur

### Exercice 1.4 :	Mesures des résistances

1.4.1 	Méthode volt- ampèremètre :

1.4.1.1  Montage amont

1.4.1.2	 Montage aval

1.4.1.3 Calcul d’erreur pour chaque montage.

1.4.2	Pont de Wheatstone

Exercice 1.6 : Mesures des puissances

1.6.1 D’un système monophasé

1.6.1.1 Puissance apparente, puissance active et puissance réactive.

1.6.1.4 Facteur de puissance

1.6.2 D’un circuit en courant continu

1.6.2.1 Method volt-amperemetrique

1.6.2.2 Méthode directe par un wattmètre.

### Exercice 1.7 :	Mesures de tensions et courants d’un système triphasé

1.7.1 	Système triphasé équilibré et déséquilibré monté en :

1.7.1.1 Etoile avec neutre

1.7.1.2 Etoile sans neutre

1.7.1.3 Triangle

1.7.1.4 Faire le diagramme vectoriel de chaque montage

### Exercice 1.8 :	Mesures de  puissances d’un système triphasé

1.8.1 	Actives par la méthode

1.8.1.1 Du wattmètre

1.8.1.2 De deux wattmètres

1.8.1.3 De trois wattmètres

1.8.2 Réactives par la méthode

1.8.2.1 Indirecte

1.8.2.2 De deux wattmètres

1.8.2.3 De trois wattmètres