# TP : schema electrique ASSITE PAR ordinateur 
                                                                 (60 periodes)

# Conception assiste à l’ordinateur (C.A.O)

## Objectif

Utiliser les logiciels d’un système d’ordinateurs comme un outil dans le cadre des tâches d’un technicien Electronique.

### Objectifs intermédiaires

–	Utiliser un logiciel de dessin assisté par ordinateur pour réaliser un schéma simple à partir d’une librairie existante de composants.

–	Utiliser un logiciel de traitement de simulation de circuit pour étudier les réactions des composants simples et des instruments de mesure.

### Objectifs spécifiques

–	Utiliser un logiciel de dessin pour réaliser des schémas électroniques à partir d’une librairie de composants.

–	Connaître et appliquer les normes de base pour la présentation de schémas Electroniques.

–	Utiliser un programme de DAO puis CAO pour réaliser un schéma structurel et un schéma du circuit imprime simple.

–	Choisir et insérer les différents appareils de mesure pour relever les caractéristiques des circuits.

–	Régler les paramètres de simulation.

–	Transférer les résultats dans les bonnes applications en ajustant leurs formats.

CHAPITRE 2

PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

### Objectif

–  L’objectif de ce chapitre est la réalisation du schéma d’installation électrique (schéma architectural et unifilaire) à partir des bases de données de l’architecte

–   Dans cette partie il est préférable d’utiliser le programme  AUTOCAD

Contenu :

5.1 Présentation du programme

5.2 Plan architectural

5.3 Plan unifilaire.

5.4 Plan des tableaux électriques

CHAPITRE 3

PROCESSUS DE REALISATION DES SCHEMAS DES TABLEAUX  ELECTRIQUES INDUSTRIELLES

### Objectif

–   L’objectif de ce chapitre est la réalisation du schéma des tableaux électriques industrielles

–   Dans cette partie il est préférable d’utiliser le programme  AUTOCAD électriques

Contenu :

6.1 dessiner des schémas des  différents tableaux aux choix ou on peut se référer sur la liste des

Systèmes des commandes des machines électriques

# 6.2 Rapport des matériels

## METHODOLOGIE

Ce cours est orienté vers la production de travaux réalisés avec le micro-ordinateur. Les séances de théorie se limiteront à présenter les grandes lignes des modules et les normes et standards plutôt que de présenter les manipulations des fonctions des logiciels. Celles-ci seront présentées à l’aide d’équipements de démonstration dans le laboratoire immédiatement avant que l’élève ne pratique lui-même.

Etant donné le développement de la formation en micro-informatique au secondaire, ce cours peut devenir une mise à niveau, mais aussi un lieu de “confrontation” s’expériences, voire d’habitudes.

L’apprentissage d’une fonction d’un logiciel s’effectue dans les séquences non nécessairement consécutives, ni linéaires pour tout le monde (dépendant de l’équipement) : De même par exemple, certaines fonctions de traitement de texte peuvent être revues appliquées après certaines notions de DAO. La pondération des modules représente le total des périodes consacrées à l’ensemble des fonctions d’un logiciel. L’acquisition des habiletés s’effectue en trois étapes. A chaque étape, on approfondit la connaissance des logiciels en utilisant de nouvelles fonctions.

L’accent est mis sur la production par l’étudiant de documents normalisés intégrant tous les éléments du domaine des TS électroniques. C’est dans ce cours que sont présentés les outils que l’étudiant utilisera dans tous les autres cours : présentation, rapports, tableaux, graphes schémas, dessins. L’objectif est de rendre l’étudiant adaptable à tous les logiciels similaires utilisés dans l’industrie.