# Machines electriques 
                                                               (120 periodes)

Partie I : Théorie dU circuit magnétique

## Objectifs

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant sera capable de :

–	Définir le circuit magnétique en courant continu, et énumérer ses différents constituants.

–	Déterminer la force magnétomotrice nécessaire à la production du flux  magnétique.

- Définir la réluctance d’un circuit magnétique.

# Chapitre 1 
Théorie dU circuit magnétique en c.c.

1.1  Définitions :

1.1.1 Champ magnétique, flux magnétique, l’induction électromagnétique.

1.1.2 Loi de Faraday, Loi de Lenz.

1.1.3 Circuit magnétique parfait

1.1.4 Circuit magnétique avec entrefer étroit

1.1.5 Circuit magnétique avec entrefer large

1.2  Loi d’Hopkinson et force magnétomotrice

1.2.1 F.M.M. nécessaire à la production du flux

1.2.2 Réluctance d’un circuit magnétique

1.3  F.M.M nécessaire à la production d'un flux.

1.5  Fuites magnétiques. Coefficient d’Hopkinson

1.6  Problèmes d’applications

# Partie II : Machines a courant continu

## Objectifs

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant sera capable de :

–	Décrire le principe de fonctionnement des génératrices à c.c. et justifier le choix du mode d’excitation.

–	Etablir les équations électriques et mécaniques correspondantes à chaque type de machine à c.c.

–	Déterminer et identifier les caractéristiques de chaque génératrice et de chaque type de moteur à c.c.

–	Déterminer les différentes pertes et le rendement

–	Exploiter les caractéristiques des moteurs à c.c.

–	Décrire le principe et les techniques de démarrage des moteurs à c.c.

–	Décrire le principe et les techniques de réglage de la vitesse des moteurs à c.c.

# Chapitre 2 
Génératrices à courant continu

2.1  Définition. Principe de fonctionnement

2.2  Constitution

2.2.1  Inducteur fixe

2.2.2  Induit tournant

2.2.3  Collecteur

2.2.4  Balais

2.3  F.E.M. d’une dynamo bipolaire

2.4  Equation de la F.E.M. d’une  génératrice

2.5  Classement des génératrices selon le mode d’excitation

2.6  Couple électromagnétique d’une génératrice

2.7  Classification des pertes : pertes principales, pertes supplémentaires

2.8  Pertes principales :

2.8.1  Les pertes mécaniques

2.8.2  Les pertes dans le fer

2.8.3  Les pertes dans le cuivre

2.8.4  Les pertes dans les contacts, balais - collecteur et balais bagues

2.9   Pertes totales - Bilan des puissances- Rendement.

2.10  Variation du rendement avec la charge et rendement maximal

2.11  Détermination du rendement (par la méthode des pertes séparées et par la méthode de la dynamo-frein)

2.12  Réaction d’induit. Définition

2.12.1  Réaction magnétique transversale

2.12.2  Distorsion du flux

2.12.3  Affaiblissement du flux

2.12.4  Affaiblissement de la F.E.M

2.12.5  Remèdes. Enroulements de compensation

2.12.6  Réaction magnétique longitudinale

2.13  Commutation. Définition

2.13.1  F.E.M. dans une section en commutation

2.13.2  Conséquences

2.13.3  Remèdes. Pôles auxiliaires

2.14   Problèmes d’application

# Chapitre 3 
Caractéristiques des génératrices à c.c.

3.1  Génératrice à excitation séparée (indépendante)

3.1.1  Caractéristique à vide

3.1.2  Caractéristique en charge (externe)

3.1.3  Caractéristique de réglage

3.1.4  Chute de tension en charge

3.2  Génératrice à excitation shunt (en dérivation).

3.2.1  Amorçage

3.2.1  Caractéristique à vide

3.2.2  Caractéristique en charge (externe)

3.2.3  Caractéristique de réglage

3.2.4  Point de fonctionnement à vide

3.2.5  Compensation de la chute de tension en charge

# Chapitre 4 
Moteurs  à courant continu

4.1  Principe de la réversibilité des machines électriques

4.2  Marche en moteur - Rhéostat de démarrage

4.3  Classification des moteurs à c.c.

4.4  Equations de F.E.M. dans un moteur

4.5  Equations des couples d’un moteur

4.6  Equations de la vitesse

4.7  Démarrage des moteurs à c.c.

4.7.1  Par rhéostat de démarrage (calcul du rhéostat)

4.7.2  Par tension d’alimentation réduite

4.8  Pertes-Bilan des puissances

4.9  Rendement et Rendement maximal

4.10  Problèmes d’applications

# Chapitre 5 
Caractéristiques des moteurs à courant continu

5.1  Cas d’un moteur shunt:

5.1.1  Caractéristique de vitesse

5.1.2  Caractéristique de couple

5.1.3  Caractéristique mécaniques

5.1.4  Applications

5.2  Cas d’un moteur série:

5.2.1  Caractéristique mécaniques

5.2.2  Caractéristique de couple

5.2.3  Caractéristique de vitesse

5.2.4  Applications

# PARTIE III : LES TRANSFORMATEURS STATIQUES

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant  sera capable de :

–	Identifier un circuit magnétique fonctionnant en courant alternatif

–	Déterminer la force électromotrice induite dans une bobine alimentée  en courant alternatif.

–	Interpréter le circuit électrique équivalent à une bobine à noyau de fer en régime sinusoïdal.

–	Calculer les éléments du circuit équivalent.

–	Déterminer les pertes d’un circuit magnétique en courant alternatif

–	Décrire les propriétés essentielles  d’un transformateur

–	Déterminer les forces  magnétomotrices du transformateur

–	Interpréter  les diagrammes  de fonctionnement du transformateur

–	Déterminer la chute de tension du transformateur en charge

–	Déterminer les pertes du transformateur.

–	Exploiter le fonctionnement du transformateur pour un meilleur rendement.

# Chapitre  6 
	Transformateur monophasé

6.1	Définition - Alimentation en courant  alternatif

6.2	Expression du flux

6.3	Influence de l’entrefer

6.4	F.E.M induite dans la  bobine

6.5	Inductance non saturée

6.6	Pertes ferromagnétiques

6.6.1  Pertes  par hystérésis

6.6.2  Pertes par courants de Foucault

6.7  Circuits  couplés  -Inductance propre et inductance mutuelle

6.8   Inductances de fuites  magnétiques

6.9   Coefficient de Boucherot

6.10  Principe et constitution du transformateur statique

6.10.1  Noyaux des bobines

6.10.2  Culasse

6.10.3  Enroulements

6.11  Equations du transformateur monophasé parfait

6.11.1  Equation des forces  magnétomotrices

6.11.2  Diagramme des courants

6.11.3  Diagramme des tensions

6.11.4  Rapport de transformation

6.11.5  Puissances au primaire et au secondaire

6.12  Transformateur réel

6.12.1  Influence des grandeurs

6.12.1.1  Résistance des enroulements

6.12.1.2  Réluctance du circuit magnétique

6.12.1.3  Pertes dans le fer

6.12.1.4  Fuites magnétiques

6.13  Diagramme général du transformateur

6.13.1  Equation générale des tensions primaires et secondaires

6.13.2  Diagramme vectoriel

6.13.3  Circuit électrique équivalent

6.13.4  Equation du transformateur dans la méthode symbolique

6.14  Application du théorème de Boucherot au transformateur

6.15  Problèmes d’applications

# Chapitre 7
	Caractéristiques industrielles De Transformateur

7.1  Circuit équivalent à un transformateur

7.1.1  Circuit électrique équivalent ramené au primaire

7.1.2  Circuit électrique équivalent ramené au secondaire

7.1.3  Résistance fictive représentant les pertes fer

7.1.4  Inductance fictive représentant la puissance magnétisante à vide

7.2  Essais permettant de déterminer les éléments du circuit équivalent

7.2.1  Essai  à vide

7.2.2  Essai en court circuit

7.3  Diagramme de Kapp

7.3.1 Hypothèse de Kapp

7.3.2 Constructions du diagramme de Kapp

7.3.2 Equation de Kapp

7.4  Essai en charge

7.4.1 Facteurs qui influent sur la chute de tension

7.4.1.1 Facteur de construction (améliorer les fuites)

7.4.1.2 Influence du facteur de puissance

7.5  Valeur approchée de la chute de tension

7.6  Réglage de la tension secondaire

7.7  Tension de court-circuit

7.7.1 Tension de court circuit relative et normale

7.7.2 Impédance en court- circuit

7.8    Relation entre les impédances côté primaire et côté secondaire

7.9    Relation entre les  tensions relatives de court- circuit

7.10  Rapport du courant à vide au courant de pleine charge.

7.11 Pertes  du transformateur

7.11.1 Pertes à vide

7.11.2 Pertes cuivre

7.11.3 Essais pour déterminer les pertes

7.12  Rendement du transformateur

7.12.1 Conditions pour un rendement maximal

7.13  Problèmes d’applications