# securite et protection

# (30 periodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’élève devrait être capable de:

–	Utiliser les différents dispositifs de protection (appareils de coupure, prise de terre…) par rapport à l'action du courant sur le matériel et sur l'organisme humain.

Chapitre 1

Dangers du courant électrique

  - L'intensité est la cause essentielle du danger

  - Les circonstances d'électrocution

    - Par contact direct

    - Par contact indirect

Chapitre 2

Régime du neutre

2.1 Protection des personnes contre les chocs électriques

2.1.1 Cas des contacts directs

2.1.2 Cas des contacts indirects

2.2  Utilisation des différents régimes de neutre.

2.3  Identification d'un régime de neutre: Codification

2.4  Régime TT

2.4.1 Schéma

2.4.2 Conditions d'exploitation

2.4.3 Avantages du régime TT

2.5 Régime TN

2.5.1 Schéma TN

2.5.2 Schéma combiné (TNC-TNS)

2.5.3 Avantages du régime TN

2.6 Régime IT

2.6.1 Schéma

2.6.2 Rôle du C.P.I

2.6.3 Conditions d'exploitation

Chapitre 3

Protections différentielles

3.1  Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel DDR.

3.1.1  Différents dispositifs différentiels (DDR)

3.1.1.1 Le disjoncteur différentiel

3.1.1.2 L'interrupteur différentiel

3.1.1.3 Le relais différentiel

3.1.2  Caractéristiques des dispositifs différentiels

3.2  Disjoncteurs de type G et de type S

3.3  Constitution et fonctionnement d'un D.D.R.

3.3.1 Constitution

3.3.2 Fonctionnement

3.4 Sélectivité entre D.D.R

3.4.1 Sélectivité totale

3.4.2 Sélectivité partielle

Chapitre 4

Prise de terre

4.1  Généralités

4.2  Réalisation d'une prise de terre

4.2.1 Par ceinturage à fond de fouilles

4.2.2 Par piquet de terre

4.2.3 Par plaque mince ou grille en métal déployé

4.3 Valeur de la prise de terre

4.4 Qualités d'une prise de terre

4.4.1 Ecoulement du courant de défaut dans le sol

4.4.2 Résistivité du terrain

4.5 Tension de pas et tension de toucher

4.6 Principe de la mesure de terre

Chapitre 6

Les Fusibles

  - Caractéristiques générales

6.1.1 Caractéristiques de fonctionnement de type g

6.1.2 Caractéristiques de fonctionnement de type a

6.2 Constitution

6.3 Fonctionnement

6.4 Incertitude de la zone de fusion

6.5 Caractéristiques de coupure des fusibles

6.6 Limitation du courant de court-circuit.

6.7 Contrainte thermique

6.8 Sélectivité

Chapitre 7

Les Disjoncteurs

  - Constitution

    - Le système de détection

    - Déclencheur thermique

    - Déclencheur magnétique

  - Courbes de déclenchement B,C,D,Z,K et MA

  - Choix d'un disjoncteur

  - Détermination de (Icc).

    - Détermination en un point d'une installation

    - Caractéristiques électriques d'un disjoncteur

    - Pouvoir de limitation d'un disjoncteur

    - Sélectivité

    - Filiation

Chapitre 8

Les relais

8.1 Relais thermiques

8.2 Relais électroniques