# TP Automation

# (120 périodes)

# Partie 1 : Systèmes combinatoires

# Chapitre 1 
Programmation par language à contacts (LADDER)

1.1  Représentations graphiques des entrées et sorties.

1.2  Programmation des fonctions logiques de bases.

1.2.1 ET (AND)

1.2.2 NON ET (NAND)

1.2.3 OU (OR)

1.2.4 OU exclusive (XOR),

1.2.5 Bascule RS

1.3  Programmation et configuration d’un temporisateur.

1.4  Programmation et configuration d’un compteur.

1.5  Les bits internes.

1.6  Les bits systèmes.

1.7  Les entrées-sorties analogiques.

# Chapitre 2

# programmer les systèmes combinatoires, par la language à contact (LADDER)

2.2  Contacteur inverseur.

2.3   Démarrage étoile-triangle automatique, 2 sens de marche.

2.5   Démarrage par élimination des résistances d’un moteur triphasé, 2 sens de marche:

2.5.1 Statoriques,

# Partie 2 : GRAFCET

# Chapitre 3 
Appliquer le GRAFCET, programmer DES systèmeS et simuler le montage des systemes suivants :

N.B : Deux systèmes (au choix)  doivent être commandés à travers une interface

HMI (Human manufacturing interface)

3.1 Commande de trois pompes d’eau (pompes 1 & 2 pour un premier temps, puis pompes 2 & 3 pour un deuxième temps et pompes 3 & 1pour un troisième temps).

3.2  Choix de démarrage entre deux alternateurs (EDL, secours).

3.5  Machine de traitement de surface

3.6  Gestion de trafique (deux voies pour les véhicules et les piétons).

PARTIE 3:   PROGRAMMER DES SYSTEMES ANALOGIQUES ,APPLIQUER  LE GRAFCET ET SIMULER LE MONTAGE DES SYSTEMES

CHAPITRE 4

Programmation des systèmes analogiques

4.5  Programmation et application des systèmes suivants, en utilisant des entrées et sorties       analogiques :

- Contrôle et visualisation du niveau d’eau dans un réservoir

PARTIE 4 : Commande et régulation des vitesses des moteurs

Asynchrones ET des moteurs pas à pas

CHAPITRE 5

- Application sur les systèmes suivants :

- Commander et varier la vitesse d’un moteur asynchrone triphasé à l’aide d’un variateur de vitesse commandé par un automate programmable industriel.