# TP machines électriques
                                                          (120 periodes)

# Exercice 1 
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation séparée.

1.1  Essai à vide

1.1.1 Caractéristique à vide : f.é.m. en fonction de la vitesse.

1.1.2 Caractéristique à vide : f. é .m. en fonction du courant d’excitation.

1.2  Conditions d’amorçage.

1.3  Essai en charge :

1.3.1  Caractéristique en charge : tension en fonction du courant de charge,

1.3.2	 Caractéristique en charge : chutes de tension en fonction du courant de charge

1.4  Traçage des caractéristiques

# Exercice 2 
Essais sur une génératrice à courant continu à excitation shunt.

2.1  Essai à vide

2.1.1  Caractéristique à vide : f.é.m. en fonction de la vitesse.

2.1.2  Caractéristique à vide : f.é.m. en fonction du courant d’excitation.

2.2  Conditions d’amorçage.

2.3  Essai en charge :

2.3.1  Caractéristique en charge : tension en fonction du courant de charge.

2.3.2  Caractéristique en charge : chutes de tension en fonction du courant de charge.

2.4  Contrôle et réglage de la tension

2.5  Traçage des caractéristiques

# Exercice 5 
Essais sur un moteur à courant continu à excitation shunt

5.1  Essai à vide

5.1.1  Caractéristique à vide : vitesse en fonction de la tension

5.1.2  Caractéristique à vide : vitesse en fonction du courant d’excitation.

5.2  Conditions de démarrage du moteur en tenant compte du couple et du courant.

5.3  Essai en charge :

5.3.1  Caractéristiques électromécaniques en charge :

5.3.1.1  Couple en fonction du courant charge.

5.3.1.2  Vitesse en fonction du courant de charge.

5.3.2	 Caractéristiques mécaniques en charge : Couple en fonction de la vitesse,

5.4  Contrôle et réglage de la vitesse.

5.5  Mesure du rendement par la méthode des pertes séparées ou par la méthode directe.

5.6  Traçage des caractéristiques.

# Exercice 6 
Essais sur un moteur à courant continu à excitation série

6.1  Essai à vide à excitation séparée pour déterminer les pertes constantes.

6.2  Conditions de démarrage du moteur en tenant compte du couple et du courant.

6.3  Essai en charge.

6.3.1  Caractéristiques électromécaniques en charge :

6.3.1.1  Couple en fonction du courant de charge.

6.3.1.2  Vitesse en fonction du courant de charge.

6.3.2  Caractéristiques mécaniques en charge : couple en fonction de la vitesse.

6.4  Mesure du rendement par la méthode des pertes séparées ou par la méthode directe.

6.5  Traçage des caractéristiques.

# Exercice 8 
Essais sur un transformateur monophasé.

8.1  Essai à vide

8.1.1  Détermination du rapport du transformateur

8.1.2  Détermination des pertes fer

8.1.3  Détermination de la résistance et de la réactance du circuit magnétique.

8.2  Essai en coud-circuit

8.2.1  Détermination du rapport du transformateur.

8.2.2  Détermination des pertes cuivre.

8.2.3	 Détermination de la résistance et de la réactance des enroulements ramenés au  primaire ou au secondaire.

8.3  Essai en charge:

8.3.1	 Caractéristiques en charge de la tension secondaire en fonction du courant secondaire pour un récepteur de nature :

8.3.1.1  résistive

8.3.1.2  inductive

8.3.1.3  capacitive

8.3.2  Construction du diagramme de Kapp.

8.4  Mesure du rendement par la méthode des pertes séparées ou par la méthode directe.

8.5  Traçage des caractéristiques.

9.5  Traçage des caractéristiques.

EXERCICE 10

ESSAIS SUR UN ALTERNATEUR MONOPHASE

10.1 Essai a vide a vitesse constante

10.1.1 Caracteristique a vide : f.e.m. en fonction du courant d’excitation.

10.2 Essai en court-circuit

10.2.1 Caracteristique courant de coud-circuit en fonction du courant d’excitation.

10.3 Determination de la resistance et de la reactance synchrone de l’alternateur.

10.4 Essai en charge:

10.4.1 Caracteristiques en charge de la tension en fonction du courant pour un recepteur de

nature

10.4.1.1 resistive

10.4.1.2 inductive

10.4.2 Construction de diagramme de Behn-Eschenburg.

10.5 Mesure du rendement par la methode des pertes separees ou par la methode directe.

10.6 Tracage des caracteristiques

# Exercice 12 
Essais sur un moteur asynchrone triphasé à cage d’écureuil

12.1  Essai à vide pour déterminer les pertes constantes.

12.2  Déterminer le couplage étoile ou triangle.

12.3  Mesurer la résistance entre lignes de phases.

12.4  Essai en charge :

12.4.1  Caractéristiques en charge

12.4.1.1  Rendement en fonction du courant statorique.

12.4.1.2  Glissement en fonction du courant statorique.

12.4.1.3  Facteur de puissance en fonction du courant statorique.

12.4.1.4  Couple en fonction de la vitesse.

12.4.1.5  Vitesse en fonction du courant statorique.

12.4.2  Construire le diagramme du cercle

12.5  Traçage des caractéristiques