# Eclairage et Installation Elecrtique

# (60 périodes)

## Objectifs

Au terme de ce cours, l’élève devrait être capable de:

–	Situer les différentes installations électriques, domestiques, commerciales et industrielles afin de pouvoir réunir les normes et les textes réglementaires qui les concernent.

–	Justifier le choix de la section des conducteurs et des câbles en fonction de la puissance installée.

–	Justifier les différents modes d’éclairage, les caractéristiques des luminaires et des différentes sources lumineuses, l’utilisation de chaque type conforme aux normes et règlements en vigueur.

## Contenu

# Chapitre 2
Sources lumineuses

2.1.	Lampe à incandescence.  Caractéristiques, courbe, efficacité lumineuse

2.2.	Lampe à halogène

2.3.	Lampe à arc - Principe - Caractéristiques - Utilisation

2.4.	Lampe à vapeur de sodium

2.5.	Lampe à vapeur de mercure: Principe, caractéristiques, courbes, efficacité lumineuse

2.6.	Lampes fluorescentes: principe, constitution, starter, température de couleur, spectre lumineux, efficacité lumineuse, allumage différé, allumage instantané

# Chapitre 3 
Section des conducteurs

3.1	Détermination du courant d'emploi

3.2	Facteur de simultanéité, facteur d'utilisation

3.3	Prévision d'extension

3.4	Echauffement des conducteurs

3.5	Détermination de la section des conducteurs

3.6	Courant d'emploi et courant admissible

3.7	Courant admissible dans les conducteurs et câbles

3.8	Facteurs de correction

3.9	Groupement des conducteurs et câbles

3.10	Détermination de la chute de tension

3.11	Détermination des courants de court-circuit

# Chapitre 4 
Projet d'éclairage des espaces clos

4.1	Caractéristiques du local, utilisation du local

4.2	Caractéristiques des lampes, facteur de dépréciation

4.3	Détermination de l'éclairement (tableaux normalisés)

4.4	Eclairement des espaces clos et couverts

4.5	Eclairage localisé, direct, indirect

4.6	Indice du local, facteur de réflexion des murs et plafonds, calcul du flux lumineux à adopter

4.7	Choix et implantation des sources lumineuses

4.8	Projets d'éclairage d'appartement, d'immeuble, de magasin, d'atelier, etc..

4.9	Calcul de la puissance installée

# Chapitre 6 
Puissance installée

6.1	Détermination de la puissance installée

6.2	Détermination de la puissance du transformateur d'alimentation HT/BT

6.3	Détermination du courant de court-circuit en un point du réseau

6.4	Pouvoir de coupure des disjoncteurs

6.5	Réseau "Normal-Secours"

6.6    Schéma de fonctionnement