# Machines ELECTRIQUES

# (120 périodes)

# PARTIE I : LES TRANSFORMATEURS STATIQUES

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant  sera capable de :

–	Calculer les éléments du circuit équivalent d’un transformateur.

–	Déterminer les pertes d’un circuit magnétique en courant alternatif

–	Décrire les propriétés essentielles  d’un transformateur

–	Déterminer les forces  magnétomotrices du transformateur

–	Interpréter  les diagrammes  de fonctionnement du transformateur

–	Déterminer la chute de tension du transformateur en charge

–	Déterminer les pertes du transformateur.

–	Identifier la mode de connexion d’un transformateur triphasé.

–    Déterminer l’indice horaire.

# Chapitre 2 
	Transformateurs triphasés

2.1 Mode de connexion  - Définition

2.1.1 Constitution d’un  transformateur triphasé

2.1.2 Connexion étoile - étoile

2.1.3 Connexion étoile - triangle

2.1.4 Connexion étoile – zigzag

2.1.5 Avantages et inconvénients du couplage zig-zag.

2.2 Intérêt et utilisation de chaque  mode de connexion

2.3 Indice horaire

2.3.1 Définition

2.3.2 Grandeurs  dont dépend l’indice horaire

2.3.3 Détermination de l’indice horaire

2.4 Essais permettant de déterminer les éléments du circuit équivalent

2.4.1 Essai  à vide

2.4.2 Essai en court circuit

2.5 Diagramme de Kapp

2.6 Essai en charge

2.6.1.1 Influence du courant secondaire I2

2.6.1.2 Influence du facteur de puissance

2.7 Valeur approchée de la chute de tension

2.8 Réglage de la tension secondaire

2.9 Relation entre les impédances côté primaire et côté secondaire

2.10 Relation entre les  tensions relatives de court- circuit

2.11 Rapport du courant à vide au courant de pleine charge.

2.12 Essais permettant de déterminer les pertes du transformateur (méthode de deux wattmètres)

2.12.1 Essai  à vide

2.12.2 Essai en court circuit

2.13 Rendement du transformateur ; Conditions pour un rendement maximal

2.14 Couplage des transformateurs en parallèle

2.14.1 Objet et définition

2.14.2 Conditions concernant les caractéristiques

2.14.2.1  Les F.E.M secondaires doivent avoir même module et même angle polaire

2.14.2.2  Même  indice horaire pour les transformateurs triphasés

2.15 Problèmes d'application

# PARTIE ii :

# LES  MACHINES  TOURNANTES  A COURANT ALTERNATIF

## Objectifs :

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant doit être capable de :

–	Interpréter et calculer la valeur du champ tournant

–	Schématiser l’évolution du champ tournant dans l’espace

–	Décrire les différentes parties d’un alternateur.

–	Réaliser le réglage de la F.E.M. d’un alternateur.

–	Interpréter le diagramme de fonctionnement d’un alternateur en charge

–	Evaluer la chute de tension.

–	Réaliser les essais d’un alternateur pour déterminer ses caractéristiques

–	Interpréter les diagrammes de fonctionnement d’un moteur synchrone

–	Interpréter le fonctionnement d’un moteur asynchrone

–	Représenter un moteur asynchrone par son circuit équivalent

–	Réaliser les essais d’un moteur asynchrone pour déterminer ses caractéristiques.

# Chapitre  3 
MACHINE SYNCHRONE

# PARTIE a : ALTERNATEUR

3.1 Principe et fonctionnement

3.1.1 Création des champs tournants bipolaires par des courants monophasé, diphasés, triphasé

3.1.2 Théorème  de Leblanc

3.1.3 Champ tournant d’un stator triphasé

3.2 Constitution

3.2.1 Rotor à pôles saillants

3.2.2 Rotor à pôles lisses

3.2.3 Stator triphasé

3.3 Définition d’une période,  Fréquence: f = p.n

3.4 Calcul de la F.E.M. théorique

3.5 Calcul de la F.E.M. réelle

3.5.1 Facteur de bobinage

3.5.1.1 Cas d’un alternateur monophasé

3.5.1.2 Cas d’un alternateur triphasé

3.6 Facteur de forme

3.7 Expansion globale de la F.E.M. coefficient de Kapp

3.8 Degré géométrique et degré électrique

3.9 Caractéristique à vide

3.10 Caractéristique en charge

3.11 Réaction d’induit

3.11.1 Le courant I est en phase  avec la f.é.m. E

3.11.2 Le courant I est déphasé de  π/2  radian en  arrière

3.11.3 Le courant I est déphasé de  π/2  radian en avance

3.11.4 Le courant I est déphasé dun angle compris entre 0 et π/2  rad en arrière (cas général)

3.12 Chute de tension - Définition

3.13 Diagramme de Behn Eschenburg

3.13.1 Fonctionnement en charge

3.13.2 F.E.M. en charge

3.14 Facteurs dont dépend la chute de tension

3.14.1 Facteur de puissance du récepteur

3.14.2 Courant débité

3.15 Détermination de la réluctance Lω de Behn Eschenburg

3.15.1 Essai à vide

3.15.2 Essai en court - circuit

3.15.3 Variation de  Lω en fonction du courant dexcitation

3.15.4 Essai en débit inductif

3.16 Réglage de la F.E.M.

3.16.1 Excitation par dynamo excitatrice

3.16.2 Excitation statique

3.17 Rendement dun alternateur

3.18 Couplage des alternateurs en parallèle

3.18.1 Conditions  électriques

3.18.2 Manœuvres de couplage

3.19 Problèmes  d'application

# Chapitre  4
MACHINE ASYNCHRONE

# PARTIE a : Moteurs  asynchrones TRIPHASE

4.1 Constitution

4.1.1 Stator

4.1.2 Rotor

4.1.2.1 Rotor bobiné en court -circuit (Rotor à bagues)

4.1.2.2 Rotor à cage

4.2  Fonctionnement à vide

4.2.1 Principe de fonctionnement (stator triphasé)

4.2.2 Courant absorbé à vide

4.2.3 F.E.M. induite par phase du stator

4.2.4 Glissement (g)

4.2.5 F.E.M. entre bagues à larrêt du rotor

4.3  Fonctionnement en charge

4.3.1 Stator triphasé - Rotor  bobiné en court circuit

4.3.2 Flux du stator  - flux du rotor

4.3.3 F.E.M. du rotor  et courant  rotorique

4.3.4	Le flux maximal dans lentrefer est constant pour une tension statorique constante

4.3.5 Equation des forces  magnétomotrices du stator et du rotor

4.4  Circuit électrique équivalent

4.4.1 Equation des tensions au stator et au rotor

4.4.2	Une machine asynchrone est équivalente à un transformateur dont le secondaire alimenterait une charge de  (R2/g)

4.5  Essai  en court  circuit

4.6  Puissance perdue dans le rotor

4.7 Pertes stator

4.7.1 Pertes magnétiques et pertes  mécaniques

4.7.2 Pertes Joule

4.8  Bilan des puissances

4.8.1 Puissance  transmise  au rotor

4.8.2 Pertes du rotor

4.8.3 Rendement  du rotor, Rendement global.

4.9  Fonctionnement analytique

4.9.1 F.E.M  et courant rotorique en charge

4.9.2 Etude du couple électromagnétique

4.9.2.1 Couple développé

4.9.2.2 Couple au démarrage, Couple maximal.

4.9.2.4 Caractéristique mécanique C = f (g)

4.10  Propriétés  fondamentales relatives  au couple et au glissement