# Production de l’Energie Electrique

# (60 périodes)

## Objectifs généraux

Au terme de ce cours, l’étudiant devrait être capable de :

–	Identifier les diverses sections d’un aménagement thermique.

–	Expliquer le rôle des diverses sections d’un aménagement thermique.

–	Interpréter les diverses sections d’un aménagement hydro-électrique et expliquer leurs rôles.

–	Identifier les différentes sources d’électricité

## Contenu

# PARTIE 1 : LES CENTRALES THERMIQUES

(30 périodes)

## Objectifs

Au  terme de cette partie  du cours,  l’étudiant sera capable de :

–	Décrire et expliquer à l’aide d’un schéma bloc, le principe de fonctionnement d’une centrale thermique et le rôle de ses parties.

–	Etablir les caractéristiques d’un groupe turbo-alternateur en fonction des énergies mécaniques et des énergies électriques.

# Chapitre 1 
Présentation  générale

1.1.1  Description générale

1.1.1.1 Conception d’une  centrale thermique

1.1.1.2 Choix du site

1.1.2  Principe de fonctionnement d’une centrale  thermique

1.1.2.1 Schéma  bloc

1.1.2.2 Bilan simplifié d’un cycle thermique

1.1.2.3 Chaudière et groupe turbo-alternateur

1.1.2.4 La réfrigération

# Chapitre 2
Les  combustibles

1.2.1  Classification

1.2.1.1 Combustible solide  (Les houilles)

1.2.1.2 Combustible liquide (Mazouts)

1.2.1.3 Combustible gazeux (Le gaz naturel)

1.2.2  Caractéristiques principales des combustibles

1.2.3  Emploi de chaque combustible

1.2.4  Stockage du combustible

1.2.5  Equipements spécifiques des installations de munition et de stockage

1.2.5.1 Pour le charbon

1.2.5.2 Pour le fuel

1.2.5.3 Pour le gaz

# Chapitre  3
Installation pour la production de la vapeur d’eau

1.3.1  Energie de la vapeur et transmission de la chaleur

1.3.1.1 La conduction

1.3.1.2 La convection

1.3.1.3 Le rayonnement

1.3.2  Fonctionnement du cycle eau- vapeur

1.3.2.1 Vapeur saturée

1.3.2.2 Vapeur surchauffée et resurchauffée

1.3.2.3 Enthalpie et entropie

1.3.2.4 Diagramme anthropique

1.3.3  Cycle eau- vapeur - Rendement

1.3.4  Le générateur de vapeur - Chaudière

1.3.4.1 Fonctionnement - caractéristiques

1.3.4.2 Parcours de l’eau à vaporiser

1.3.4.3 Circulation naturelle

1.3.4.4 Circulation forcée

1.3.4.5 Circulation de vapeur

1.3.5   Les tuyauteries de vapeur

1.3.6   Alimentation en eau des chaudières

1.3.7   Traitement des eaux pour l’alimentation des chaudières

# Chapitre 4 
Les turbines à vapeur

1.4.1  Principe  et classification

1.4.2  Différents types

1.4.2.1 Turbine à action

1.4.2.2 Turbine à réaction

1.4.3  Alimentation des turbines en combustible liquide

1.4.3.1 Brûleur à combustible liquide

1.4.3.2 Les réchauffeurs d’air

1.4.4  Réglage de vitesse des turbines à vapeur

1.4.5  Le condenseur

1.4.6  Evacuation de l’énergie électrique

1.4.6.1 Liaison alternateur - transformateur

1.4.6.2 Poste extérieur

1.6.1.3  L’énergie nucléaire

1.6.1.4  La fusion

1.6.1.5  La fission - la réaction en chaine

# PARTIE 2 : LES CENTRALES HYDRauliques

## Objectifs

Au terme de cette partie du cours, l’étudiant sera capable de :

–	Expliquer à l’aide d’un schéma bloc, le principe de fonctionnement d’une centrale hydro-électrique et le rôle de chacune de ses parties.

–	Analyser l’exploitation d’un aménagement hydro-électrique.

–	Etablir les caractéristiques et les principaux ouvrages d’une chute d’eau.

–	Expliquer le rôle du matériel hydromécanique et décrire le rôle du matériel électrique.

# Chapitre  1 
Généralités

2.1.1  La force motrice de l’eau et l’énergie hydraulique

2.1.2  Exploitation des aménagements hydro-électriques

2.1.2.1 Rendement d’un aménagement hydro-électrique

2.1.2.2 Exploitation des usines hydro-électriques

2.1.2.3 Exploitation au fil de l’eau

2.1.2.4 Différents types d’aménagement

2.1.2.4.1 Moyenne  chutes des grands barrages

2.1.2.4.2 Basses chutes de fleuves ou de rivières

# Chapitre 2
Principaux ouvrages d’une chute d’eau

2.2.1   Prises au fil de l’eau

2.2.2   Conduites de dérivation et galeries

2.2.3   Conduites forcées

2.2.4   Cheminée d’équilibre

2.2.5   Evacuateur de crue (déversoir)

2.2.6   Coups de bélier dans les conduites forcées

2.2.7   Barrages de retenue - Classification

2.2.7.1 Barrages en béton

2.2.7.2 Barrages - poids massifs

2.2.7.3 Barrages - voûtes

2.2.7.4 Barrages à voûtes multiples

2.2.7.5 Barrages en matériaux meubles (terre et enrochements)

2.2.8  Usines

2.2.8.1 Bâtiment extérieur

2.2.8.2 Bâtiment souterrain

# Chapitre 3
Matériel hydrométrique

2.3.1  Vannes et robinets

2.3.1.1 Classification et différents types

2.3.2  Turbines - Classification -Description

2.3.2.1 Caractéristiques principales

2.3.2.2 Turbines à action (Pelton)

2.3.2.3 Turbines à réaction (Francis)

2.3.2.3.1 Turbines pour basse chute (Kaplan)

2.3.3  Régulateur de vitesse

2.3.3.1 Par Tachymètre

2.3.3.2 Par servomoteur à pression d’huile

# PARTIE 3 : ENERGIE RENOUVLABLE

# (16 périodes)

# Chapitre 1

# Energie éolienne

3.1.1  Le potentiel éolien

3.1.2  Le vent et les effets du vent

3.1.3  Les capteurs éoliens

3.1.4  Considérations technologiques

# Chapitre 2
 Energie solaire

3.2.1  Les photopiles

3.2.2  Effet voltaïque

3.2.3  Les batteries solaires